Jautājumi un atbildes-2.

- Jautājums

Ja salīdzināt lokālās tāmes Nr.2-4 apjomus ar AVK projekta daļas- lapa AVK-8,9- shēmām, sanāk :

lok.tāmes p.25: Lodveida ventilis dn32 - 5 gab.; pēc shēmām - 7 gab.
lok.tāmes p.27: Lodveida ventilis dn65 - 2 gab.; pēc shemām - 4 gab.
lok.tāmes p.35: Sietiņa filtrs dn32 - 1 gab.; pēc shēmām - 2 gab.
lok.tāmes p.38: Manometrs ar krānu - 14 gab.: pēc shēmām - 15 gab.
Nav iekļauts tāmes Nr.2-4 apjomos:
- sūknis TPE 40-270/2-S - 1 gab.
- vienvirziena vārsts dn65 - 1 gab

Atbilde

Tāmē 2-4 veikti precizējumi šajās pozīcijās, lūdzu sastādīt piedāvājumu pēc precizētā 10.pielikuma.

- Jautājums

Tehniskajā projektā nav atrodama apdares daru tabula sienu konstrukcijām?

Atbilde

Apdares darbu tabula pievienota atsevišķi Excel failā.

- Jautājums

Lokālajā tāmē 1-12 pozīcijā 4 asfalta seguma atjaunošana, t.sk ŪKT un SAT zonā norādīts apjoms 640m2, bet projekta lapā GP-2, esošs, remontējams asfalta ceļa segums, apjoms norādīts 1157m2. Kuru no norādītajiem apjomiem iekļaut cenu piedāvājumā?

Atbilde

Cenu piedāvājumā iekļaut apjomu, kurš norādīts lokālajā tāmē 1-12 pozīcijā 4 -640m2.

- Jautājums

Projekta lapā AR-6 fasāde asīs E-A norādīts profilētā skārda apšuvums, darbu apjomu tabulās nav iekļauta šī pozīcija…

Atbilde

Profilētā skārda apšuvums asīs E-A ir iekļauts tāmes 1-7 14.pozīcijā.

- Jautājums

Jumta daļa virs ventkameras ir nosiltināta ar 250mm Paroc vati, bet darbu apjomu tabulās nav atrodama tāda pozīcija, kur iekļaut šos darbus?

Atbilde

Tāmē 1-7 veikti precizējumi, lūdzu sastādīt piedāvājumu pēc precizētā 10.pielikuma.

- Jautājums

Lūgums sniegt papildus informāciju, norādījumus uz ražotāju vai izplatītāju, par lokālās tāmes Nr. 2-13 (automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija) pozīcijām 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8.

Atbilde

Informācija ir sniegta lapā UAS-5 „Paskaidrojošais raksts”.

- Jautājums

Tehniskajā projektā durvju specifikācijā ir norādītas 3 durvis (D4’; D-15; un AD3) ar automātiku, bet lokālajā tāme 2-11 (Apsardzes signalizācija) automātika uz 2 durvīm? Lūgums precizēt apjomu.

Atbilde

Apsardzes signalizācijas automātika ir tikai durvīm D-15* un AD-3.

Tāmē 1-10 veikti teksta precizējumi, lūdzu sastādīt piedāvājumu pēc precizētā 10.pielikuma.

- Jautājums

Lūgums sniegt papildus informāciju (specifikāciju) par lokālās tāmes Nr. 3-1 (IEKĀRTAS) pozīciju 5. Nelielu aprakstu par izlietņu parametriem (izmēriem) un kāda slodze paredzēta uz darba virsmu?

Atbilde

Informācija šādos failos: „Attēls 1”; „Attēls 2”; „Paskaidrojums tāmei 3-1”.