Jautājumi un atbildes-2.

- Jautājums :

Tāmē 1-8 15.pozīcijā norādīts šāds materiāls: RUUKKI krāsotas notekas ierīkošana. Bet RUUKKI nepiedāvā notekcaurules 150mm diametrā, tikai 100mm.

Atbilde

Firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem (skatīt ierakstus lokālo tāmju beigās).

Notekcaurulēm jābūt ar diametru 150mm.

- Jautājums :

Kurā rasējumā redzams dzegas mezgls tāmē 1-8 23.-27.pozīcijai?

Atbilde

Dzegas mezgls pievienots LLU mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”.

- Jautājums :

Rasējumā AR-7 starp asīm 1-3 jumtiņš aiziet u kreiso pusi tālāk par stūri un izskatās, ka nav taisnstūrveida, bet tāmē 1-8 12.un  13. Pozīcijā norādīti taisnstūrveida jumtiņi. Kādiem tiem jābūt?

Atbilde

Starp asīm 1-3 ir galvenās ieejas jumtiņš- poz.3 rasējumā AR-28i, koriģēta tāme 1-8.Skatīt LLU mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”.

- Jautājums :

Tāmē 2-10 divreiz atkārtojās 17. un 24.pozīcija, katra pa 64 kompl., bet projekta specifikācijā ir tikai viena pozīcija ar 64 kompl. Kurš variants pareizs: projekta vai tāmes?

Atbilde

Svītrot no tāmes poz.24( skatīt koriģēto 10.pielikumu)

- Jautājums :

Kur var atrast IE daļu?

Atbilde

IE daļas rasējumi pievienoti un atrodami LLU mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”.

- Jautājums :

Nav informācijas par iebūvētajām virtuvēm un laboratorijas mēbelēm. Lūdzam sniegt informāciju un izsniegt lapas IE-4 un UE-6.

Atbilde

IE daļas rasējumi no 1.-6.lapai pievienoti un atrodami LLU mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”.

UE-6 drukas kļūda , skatīt IE-6.

- Jautājums :

Lokālajā tāmē 2-14 3.pozīcijā nav saprotams dotais apjoms- 160m, tas neatbilst ne sienu kopējam garumam, ne laukumam. Lūdzam dot skaidrojumu.

Atbilde

Kopējais lamināta WC starpsienu materiāla daudzums ir 80m2, tāmē 2-14      apjoms koriģēts. Pievienota koriģēta lapa IE-4 LLU mājas lapā, sadaļā „Iepirkumi”.

- Jautājums :

Lokālajā tāmē 1-10 dotie PVC logu apjomi neatbilst lapā AR-12 dotajiem apjomiem. Logs L1 tāmē ir 128gb, bet projektā ir 126 gb, logs L-U1 tāmē ir 4gb, bet projektā ir 8gb. Lūdzam labot.

Atbilde

Pareizi daudzumi ir:

L1  126gb;  L-U1  6gb;  Tāmē 1-10 koriģēts apjoms.

- Jautājums :

Lokālajā tāmē 1-10 norādītie stikloto starpsienu izmēri neatbilst projekta lapā AR-16 specifikācijā norādītajā :

Pozīcija Nr.25 ST-2 ir 2,3x3,63m (nevis 2x2,5m, kļūdaini arī specifikācijas ailas izmēri);

Pozīcija Nr.26 ST-3 ir 2,3x3,0m (nevis 2,5x2,5m, kļūdaini arī specifikācijas ailas izmēri);

Pozīcija Nr.27 ST-4 ir 3,0x2,5m (nevis 3,0x3,0m, kļūdaini arī specifikācijas ailas izmēri);

Atbilde

Pareizi izmēri ir ST-2  2,3x3,63m-1gb; ST-3  2,5x2,5m-3gb; ST-4  3,0x2,5m-2gb.

- Jautājums :

Rasējumos nav dzegas mezgla, kas iekļauta tāmē nr.1-8 p.23-27. Lūdzam izsniegt dzegas mezglu, jo nav skaidrs risinājums.

Atbilde

Dzegas mezgla risinājums ir pievienots LLU mājas lapā, sadaļā „Iepirkumi”

- Jautājums :

Galvenās ieejas nojume balstās uz kolonām, kuru apdare iekļauta tāmē Nr.1-13 punktos 3,4 un 5.Lūdzam skaidrojumu, kur rasējumos norādīta un iekļauta tāmēs šo kolonu izbūve.

Atbilde

Skaņojot būvvaldē projektu un mainot fasādes, tika pieņemts lēmums par galvenās ieejas betona nojumes aizvietošanu ar stikla nojumēm un trosēm, tāmē palika vecā versija.

Koriģēta tāme Nr.1-8 sadaļa „Galvenās ieejas jumts”.

Risinājumu skatīt rasējumos AR-28i

- Jautājums :

Lokālā tāmē Nr.1-8 poz. 7 darbu apjoms ir 42m3. Izdarot pārrēķinu sanāk 53,5m3 2.stāvam un 36,35m3 3.stāvam, kas kopā ir 90,1 m3 (parapeta mūris rēķināts no pārseguma augšas). Lūdzam skaidrojumu vai labot.

Atbilde

Tāmē Nr.1-8 poz. 7 apjoms koriģēts un ir 92,3 m3