Jautājumi un atbildes-5

- Lūdzam izsniegt inventarizācijas lietu nojaucamām būvēm, vai arī norādīt demontējamo konstrukciju apjomus ar demontējamo materiālu un tā biezumu.

Atbilde:

Pasūtītājam nav inventarizācijas lietu par vecajām nojaucamajām ēkām.

Demontējamās konstrukcijas tika parādītas objekta apskates laikā un ir pieejamas visiem pretendentiem jebkurā laikā, apjomi izmērāmi, novērtējami un aprēķināmi.

2. Vai Pasūtītāja rīcībā ir jānodod kāds no demontējamiem materiāliem (piem., metāla konstrukcijas).

Atbilde:

Demontējamie materiāli pasūtītājam nav jānodod.

3. Cik vietīga ir paredzēta lifta kabīne, tās gabarīti un paredzētā kravnesība? Projektā šie dati nav atrodami.

Atbilde:

Lifta celtspēja 675kg/9 personas, gabarīti kabīnei: platums 1200mm, dziļums 1400mm, augstums 2139mm.

4. Tāmes formā 1-12, poz.nr.10 pie griestu apjomiem ir norādīts tikai viens piekārto griestu tips - Minerālplātņu  moduļveida 600x600 mm piekārtie griesti  (GR-2) 1119.80 m2 apjomā.

1. un 2. Stāva apdares darbu tabulās ir norādīts GR-2 ar kopējo apjomu 520.70m2, kā arī otrs piekārto griestu tips  - SOLO Linear masīvkoka līstīšu režģveida griestu paneļi (GR-1) ar kopējo apjomu 599.1m2. Lūdzam skaidrojumu par piekārto griestu nepieciešamajiem tipiem vai attiecīgu korekciju apjomu  tabulās.

Atbilde:

Piedāvājums jāsagatavo pēc tāmes veidnes 1-12, jo finansiālu apsvērumu dēļ pasūtītājs ir atteicies no masīvkoka līstīšu režģveida griestu paneļiem un visi piekārtie griesti izbūvējami vienādi.