Jautājums un atbilde.

- Jautājums

Lūdzam precizēt kondensācijas tipa apkures katla automātiku, un vai ir paredzēts sagatavot silto ūdeni ar šo katlu?

Atbilde

Rasējuma lapas GA-7  2.kolonas 7.pozīcijā  izlaists katla nosaukums ZBR90-1A vai analogs. Šī  katla komplektācijā ir arī automātika. Silto ūdeni nav paredzēts sagatavot ar šo katlu.