Jautājumi un atbildes-2

Jautājums

Lūdzam sniegt atbildi uz sekojošiem jautājumiem:

Celtnis:

- Cik tonnas celtspēja?

- Celšanas augstums (m)?

- Ceļa garums (m)?

- Laidums (m)?

- Radio vai piekaramais pults?

- Montāžas darbi ar vai bez pacelšanas tehnikas?

Telferis:

- Cik tonnas celtspēja?

- Celšanas augstums (m)?

- Montāžas darbi ar vai bez pacelšanas tehnikas?

Atbilde

Tilta celtņa ar celtspēju 5tn augstuma atzīmes un laiduma izmēri, sliežu garumi doti rasējumos AR-6,AR-7,AR-8,BK-17. Griezums 2-2.Pults piekaramā. Montāžas darbu izmaksās jāietver visi izdevumi, kas saistīti ar tilta celtņa montāžu un nodošanu ekspluatācijā.

Telferis ir tilta celtņa sastāvdaļa un viņa celtspēja ir 5tn.