Papildus informācija par uzdoto jautājumu un sniegtā atbilde

atklātam konkursam Nr. LLU/2014/90/ERAF/AK

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 06.01.2015. ir saņēmusi vēstuli ar jautājumu par LLU konkursa „Dažādu velkmes skapju un laminārā boksa piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros” (id.Nr. LLU/2014/90/ERAF/AK) nolikuma 2.daļas: Laminārais bokss tehnisko specifikāciju.

Uzdotais jautājums:

Laminārā skapja specifikācijā ir norādīti precīzie izmēri. Iespējams tie izmēri paņemti no viena konkrēta ražotāja kataloga. Lūdzam, Pasūtītāju norādīt iespējamu novirzi no pieprasītajiem izmēriem.

LLU atbilde:

LLU konkursa Nr. LLU/2014/90/ERAF/AK 2.daļas: Laminārais bokss tehniskajā specifikācijā nav norādīti precīzi izmēri

| Nr.p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | LAMINĀRAIS BOKSS – 1 gab. |  |
| 1.4. | Darba telpas izmēri | Ne mazāki par 1190 x 550 x 700 mm |
| 1.5. | Iekārtas kopējie izmēri | Ne lielāks par 1280 x 790 x 2180 mm |

LLU iepirkumu komisija lūdz pretendentu precizēt par kuru no tehniskās specifikācijas punktiem ir uzdots jautājums.