IEPIRKUMA Nr. LLU/2015/16/mi

Ķīmisko reaģentu, indikatoru, fiksanālu, laboratorijas trauku un piederumu piegāde LLU vajadzībām, projekta līguma Nr. 2014/94 (K43) ietvaros

NOLIKUMS

- IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS: LLU/2015/16/mi

- PASŪTĪTĀJS, KOMISIJA, KONTAKTPERSONA, PROJEKTS

2.1. Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Fakss: 63005618

Mājas lapa: www.llu.lv

  - Komisija:iepirkumu veic ar 2015.gada 22.janvāra LLU rektora rīkojumu Nr. 4.3. – 13/6 „Par iepirkumu komisiju preču un pakalpojumu iegādei LLU vajadzībām” izveidota Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).

  - Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2pantu.

  - Pasūtītāja kontaktpersona: Inese Sprukta, tālrunis 63005674, fakss 63005618, e-pasts Inese.Sprukta@llu.lv. Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

  - Projekts: iepirkuma procedūra tiek veikta projekta „Lauksaimniecības sektora SEG emisiju aprēķina metodoloģijas un datu analīzes ar modelēšanas rīku izstrāde, integrējot klimata pārmaiņas”, Nr.2014/94 ietvaros.

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma nolikumam (turpmāk – nolikums) LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, sākot no attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīža.

  - Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām.

- PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 23.februārim plkst.11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst.8.30 līdz 11.30 un 13.00 līdz 16.30.

3.2. Piedāvājums, kas tiek atsaukts vai grozīts pirms 3.1.punktā minētā termiņa, vai piedāvājums, kas iesniegts pēc 3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.

- PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANA

4.1. Pretendentam ir jāsagatavo piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un kopiju, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.

4.2. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

4.3. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums iepirkumam

„Ķīmisko reaģentu, indikatoru, fiksanālu, laboratorijas trauku un piederumu piegāde

LLU vajadzībām, projekta līguma Nr. 2014/94 (K43) ietvaros”,

id.Nr. LLU/2015/16/mi,

Neatvērt līdz 2015.gada 23.februārim plkst.11.00”

4.4. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

4.5. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

4.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

4.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

4.8. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, sagatavotu uz A4 formāta lapām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

4.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.

4.10. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot iepirkuma nolikuma 3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

## 5. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

5.1. Iepirkuma priekšmets ir ķīmisko reaģentu, indikatoru, fiksanālu, laboratorijas trauku un piederumu piegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

Galvenais CPV kods: 33696300-8

Papildus CPV kods: 38000000-5

  - Piedāvājums jāiesniedz par visu tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Paredzēts slēgt vispārīgās vienošanās līgumu ar vienu pretendentu.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskās specifikācija ir norādīta nolikuma pielikumā Nr.1.

- Pasūtījuma apjoms var tikt palielināts vai samazināts, nemainot 1 vienības/fasējuma cenu EUR bez PVN, kas norādīta piedāvājumā, vispārīgās vienošanās ietvaros un ievērojot publisko iepirkumu procedūru līgumcenu sliekšņus.

- Preču piegādes cena iekļauj sevī cenu par preci un ar tās piegādi saistītās izmaksas, kā arī atbilstošos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

- Paredzamā vispārīgās vienošanās summa: līdz 17 000.00EUR bez PVN.

  - Vispārīgās vienošanās izpildes vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001.

  - Vispārīgās vienošanās izpildes laiks: līdz 2016.gada 28.februārim.

- PRETENDENTA IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

  - Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

- ja Pasūtītājs konstatē Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētos apstākļus (ievērojot 8.2 panta 7.daļā un 8.daļā noteiktos termiņus).

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

  - Pretendenta piedāvājumā jābūt iekļautiem sekojošiem dokumentiem:

### 6.2.1.Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikumam pievienotajam paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

6.2.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā līguma izpildei.

6.2.3. Ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, tad Pretendents iesniedz dokumentālu apliecinājumu par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī norāda apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu.

6.2.4. Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums.

### 6.2.4.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, atbilstoši Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

6.2.4.2. Tehniskajā specifikācijā pozīcijās, kurās norādīta preces specifiska izcelsme, zīmols, patents vai standarts, pieļaujams piedāvāt ekvivalentu.

6.2.4.3. Finanšu piedāvājumā norāda cenu par 1 vienību/fasējumu euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), par kādu tiks piegādātas Tehniskajā specifikācijā iekļautās preces līguma darbības periodā un kopējo 1 vienības/fasējuma cenu summu euro (EUR) bez PVN.

### 6.2.4.4. Piedāvātajā cenā jābūt iekļautām visām ar līguma izpildi saistītajām izmaksām, ar visiem tiesību aktos paredzētajiem nodokļiem un nodevām (izņemot pievienotās vērtības nodokli).

7. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

7.1. Iepirkumam iesniegto piedāvājumu atvēršanu un vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

7.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

## 7.3. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņems vērā pretendenta piedāvāto kopējo 1 vienības/fasējuma cenu summu euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

7.4. Piedāvājumu izvērtēšanu iepirkumu komisija veic 3 (trīs) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

7.5.1.posms – Piedāvājuma noformējuma un iesniedzamo dokumentu pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 4.1., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8. un 4.9.punktu prasībām un ir iekļauti nolikuma 6.2.punktā norādītie pretendentu atlases dokumenti. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noformējuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Ja piedāvājumā nav iekļauti visi 6.2.punktā norādītie dokumenti vai/un neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

7.6.2.posms – Tehniskā piedāvājumaatbilstības pārbaude. Komisija novērtē, vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu un atbilst tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu un/vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

7.7.3.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

    - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.

    - Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu. Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, noteikts kā piedāvājums ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

8. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

8.1.Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas, tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pārbauda, PIL 8.2panta piektajā daļā noteikto izslēgšanas nosacījumu esamību:

8.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.1.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
8.2. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā 8.1.punktā minēto apstākļu dēļ, iepirkumu komisija:

8.2.1. attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

- par 8.1.1. punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra,

- par 8.1.2.punkta minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.

8.2.2. Pasūtītājs 8.2.1.punktā minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, nepieprasot pretendenta piekrišanu.

Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

1) neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2) informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

8.2.3. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas 8.1.punktā noteiktie gadījumi. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

8.3. Iepirkumu komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēgts no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 8.2panta piekto daļu.

## 9. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS LĪGUMA SLĒGŠANA

9.1.Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus pretendentus, kas iesnieguši piedāvājumus, par pieņemto lēmumu attiecībā uz vispārīgās vienošanās līguma slēgšanu, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkumu komisijas pieņemtajam lēmumam.

## 9.2. Pasūtītājs slēgs vispārīgās vienošanās līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas noteikumiem un Publisko iepirkumu likumu.

10. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 2 (divi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)

2.pielikums	Pieteikuma paraugs

Pielikums Nr.1

Iepirkuma

Nr. LLU/2015/16/mi

Nolikumam

# Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(Tehniskā specifikācija)

IEPIRKUMA Nr. LLU/2015/16/mi

Ķīmisko reaģentu, indikatoru, fiksanālu, laboratorijas trauku un piederumu piegāde LLU vajadzībām, projekta līguma Nr. 2014/94 (K43) ietvaros

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukumi, tehniskās prasības |  |  |  | Piedāvātā cenapar 1 vienību/fasējumu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ĶĪMISKIE REAĢENTI, INDIKATORI, FIKSANĀLI |  | Fasējums | Tīrības pakāpe | x |
|  | Acetons | 1000 ml |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | α-amilāzetermostabila (Bacilluslicheniformis) | 50 ml |  | 500 units/mg proteīna |  |
|  | Amonija acetāts | 500 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Amonija heptamolibdāts | 500 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Amonija molibdāts, bezūdens | 500 g |  | tīrs |  |
|  | Amonija sulfamāts | 500g |  | tīrs analīzei |  |
|  | Amonija sulfāts | 500 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Amonjaks, 25-26% šķīdums ūdenī | 1000 ml |  | tīrs |  |
|  | Askorbīnskābe | 100 g |  | tīrs |  |
|  | Borskābe | 500 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Bromkrezolzaļais | 10g |  | indikators |  |
|  | Buferšķīdums pH=4,01+/-0,01 (Hamilton DuracalBuffer vai ekvivalents) ref. materiāls | 500 ml |  | tīrs analīzei |  |
|  | Buferšķīdums pH=7,01+/-0,01(Hamilton DuracalBuffer vai ekvivalents) ref. materiāls | 500 ml |  | tīrs analīzei |  |
|  | Celulāze, Trichoderma viride (sagremojamības not) | 50 g |  | Min 280 U/g |  |
|  | Cetil (trimetil)amonija bromīds | 500 g |  | 99+% |  |
|  | Cinka stadartšķīdumsatomabsorbcijai (AAS) | 500 ml |  | 1000 mg/L |  |
|  | Cinka acetāts, dihidrāts | 500 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Cinka sulfāts | 500 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Citronskābe, monohidrāts | 500 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Dietilēteris | 1000 ml |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Dzelzs stadartšķīdumsatomabsorbcijai (AAS) | 500 ml |  | 1000 mg/L |  |
|  | Etiķskābe, ledus | 1000 ml |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Etilēnglikols | 1000 ml |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Fenolftaleīns | 10 g |  | indikators |  |
|  | Fenols | 500 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Fiksanāls: jods 0,1 n.;0,05 mol/l | amp/500 m |  | tīrs analīzei |  |
|  | Fiksanāls: kālija jodīds 0,1 n. | amp/1l |  | tīrs analīzei |  |
|  | Fiksanāls: kālija permanganāts 0,1n | amp/1l |  | tīrs analīzei |  |
|  | Fiksanāls: nātrija hidroksīds 0,1m. | amp/1l |  | tīrs analīzei |  |
|  | Fiksanāls: nātrija tiosulfāts 0,1 n. | amp/1l |  | tīrs analīzei |  |
|  | Fiksanāls: sālsskābe 0,1 n | amp/1l |  | tīrs analīzei |  |
|  | Fiksanāls: sērskābe 0,1 n. ( 0,05 mol/l) | amp/1l |  | tīrs analīzei |  |
|  | Fiksanāls: sudraba nitrāts, 0,1 n. | amp/1l |  | tīrs analīzei |  |
|  | Sālskābe,2 n, standartšķīdums | 5 l |  | tīrs analīzei |  |
|  | NaOH 0.1 n, standartšķīdums | 5 l |  | tīrs analīzei |  |
|  | Heksāns | 1000 ml |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Hloroforms | 500 ml |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Indikatorpapīrs: pH 1-12/ Lachema |  |  | pen/100 |  |
|  | Kalcija hlorīds, bezūdens | 1000 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Kalcija karbonāts | 500 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Kalcija oksīds | 500 g |  | tīrs analīzei |  |
|  | Kalcija standartšķīdums atomabsorbcijai (AAS) | 500 ml |  | 1000 mg/L |  |
|  | Kālija standartšķīdums atomabsorbcijai (AAS) | 500 ml |  | 1000 mg/L |  |
|  | Kālija dihidrogenfosfāts | 100 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Kālija dihromāts | 500 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Kālija heksacianoferrāts (II), trihidrāts | 500 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Kālija heksacianoferrāts (III) | 100 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Kālija hidrogenfosfāts, bezūdens | 500 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Kālija hidroksīds | 1000 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Kālija hlorīds | 500 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Kālija hlorīds 3 M (elektrodiem) | 100 ml |  | tīrs analīzei |  |
|  | Kālija hromāts | 500 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Kālija jodīds | 500 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Kālija permanganāts | 500 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Kālija sulfāts | 500 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Magnija hidroksīds | 1 kg |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Magnija oksīds | 1000 g |  | tīrs analīzei |  |
|  | Magnija standartšķīdums atomabsorbcijai (AAS) | 500 ml |  | 1000 mg/L |  |
|  | Mangāna standartšķīdums atomabsorbcijai (AAS) | 500 ml |  | 1000 mg/L |  |
|  | Metiloranžs | 50 g |  | indikators |  |
|  | Metilsarkanais | 25 g |  | indikators |  |
|  | Metilenzilais | 100 g |  | indikators |  |
|  | Nātrija acetāts, trihidrāts | 500 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Nātrija dihidrogenfosfāts, dihidrāts | 500 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | di-nātrijahidrogenfosfāts | 500 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Nātrija fosfāts (monobāzisks monohidrāts) | 500 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Nātrija hidrogenfosfāts, dodekahidrats | 500 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Nātrija hidroksīds | 1000 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Nātrija hlorīds | 500g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Nātrija karbonāts, bezūdens | 1000 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Nātrija laurilsulfāts (C12H25NaO4S) | 1 kg |  | tīrs analīzei |  |
|  | Nātrija nitrāts | 500 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Natetraborāts, Na2B4O7(Boraks) | 1 kg |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Nātrija standartšķīdums atomabsorbcijai | 500 ml |  | 1000 mg/l |  |
|  | Nātrija sulfāts, bezūdens | 500 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Nātrija sulfīts, bezūdens | 500 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Nātrija tiosulfāts, pentahidrāts | 1000 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Pepsīns, pulveris krist | 100 g |  | 1/10 000 NF |  |
|  | Petrolēteris 400-600C | 1000 ml |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | PhadebasAmylaseTest (50 tabletes) | 1 iepak. |  | tīrs analīzei |  |
|  | Pienskābe 80% | 500 ml |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | 2-Propanols | 100 ml |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Sālsskābe (35-38 %) | 1000 ml |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Segneta sāls | 1 kg |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Se | 50 g |  | 99 % |  |
|  | Sērskābe 95-98% | 1000 ml |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Skābeņskābe (krist.) | 1000 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Skudrskābe 85% | 1000 ml |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Skudrskābe (98 – 100%) | 1 l |  | tīrs analīzei |  |
|  | Slāpekļskābe 60% | 1000 ml |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Stroncija hlorīds | 1 kg |  | tīrs analīzei |  |
|  | Sulfosalicilskābe, dihidrāts | 250 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Toluols | 1000 ml |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Trilons B | 500 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Trietilēnglikols | 1000 ml |  | 99% |  |
|  | Trihloretiķskābe | 100 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Ūdeņraža peroksīds, 30% šķīdums | 1000 ml |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
|  | Vara standartšķīdums atomabsorbcijai(AAS) | 500 ml |  | 1000 mg/l |  |
|  | Vara (II) sulfāts pentahidrāts | 1000 g |  | tīrs |  |
|  |  |  |  | tīrs analīzei |  |
| 2. | LABORATORIJAS TRAUKI UN PIEDERUMI |  |  | Precizitātes klase | x |
|  | Automātiskā pipete 1000-10000 ml, ar sertifikātu |  |  | gab |  |
|  | Automātiskā pipete 1000-5000 ml, ar sertifikātu |  |  | gab |  |
|  | Automātiskā pipete 100-1000 ml, ar sertifikātu |  |  | gab |  |
|  | Automātiskās pipetes uzgaļi 1-10 ml (100 gab) |  |  | iepak |  |
|  | Automātiskās pipetes uzgaļi 0.5-5 ml (100 gab) |  |  | iepak |  |
|  | Automātiskās pipetes uzgaļi 50-1000 µl (100 gab) |  |  | iepak |  |
|  | Birste mēģenēm 20 mm |  |  | gab |  |
|  | Birste mēģenēm 12 mm |  |  | gab |  |
|  | Birste mēģenēm 45 mm |  |  | gab |  |
|  | Birste mēģenēm 60 mm |  |  | gab |  |
|  | Glāze PP, zemā f., ar iedaļām 1000 ml |  |  | gab |  |
|  | Glāze PP, zemā f., ar iedaļām 100 ml |  |  | gab |  |
|  | Glāze PP, zemā f., ar iedaļām 250 ml |  |  | gab |  |
|  | Filtrpapīrs ar vidēju filtrāciju, 1m X 1m. Poru izm. max 9.5 µm (1 kg) |  |  | iepak |  |
|  | Koniskā kolba 1000 ml, šl.45 |  |  | gab |  |
|  | Koniskā kolba 100 ml, šaurkakla, b/š |  |  | gab |  |
|  | Koniskā kolba 100 ml, šl 29 |  |  | gab |  |
|  | Koniskā kolba platkakla 100 ml, platkalka. b/š |  |  | gab |  |
|  | Koniskā kolba 200 ml, platkakla, b/š |  |  | gab |  |
|  | Koniskā kolba 250 ml, šl.29 |  |  | gab |  |
|  | Koniskā kolba 250 ml, šaurkakla. b/š |  |  | gab |  |
|  | Koniskā kolba 500 ml, šaurkakla, b/š |  |  | gab |  |
|  | Porcelāna laiviņa, garums 9 cm, platums 13 mm, augstums 8 mm |  |  | gab |  |
|  | Mērcilindrs 1000 ml, PP, vaļ. galu |  |  | gab |  |
|  | Mērcilindrs 500 ml, PP, vaļ. galu |  |  | gab |  |
|  | Mērcilindrs 250 ml, PP, vaļ. galu |  |  | gab |  |
|  | Mērcilindrs 100 ml, PP, vaļ. galu |  |  | gab |  |
|  | Mērcilindrs 25 ml, vaļ. galu, PP pam. |  |  | gab |  |
|  | Mērcilindrs 1000 ml, stikla |  |  | kl A, gab |  |
|  |  |  |  | k B, gab |  |
|  | Mērcilindrs, 500 ml, stikla |  |  | kl A, gab |  |
|  |  |  |  | k B, gab |  |
|  | Mērcilindrs, 250 ml, stikla |  |  | kl A, gab |  |
|  |  |  |  | k B, gab |  |
|  | Mērcilindrs 100 ml, stikla |  |  | kl A, gab |  |
|  |  |  |  | k B, gab |  |
|  | Mērcilindrs 25 ml, stikla |  |  | kl A, gab |  |
|  |  |  |  | k B, gab |  |
|  | Mērglāze, 100 ml |  |  | gab |  |
|  | Mērglāze, 250 ml |  |  | gab |  |
|  | Mērglāze, PP, 1000 ml |  |  | gab |  |
|  | Mērglāze, PP, 3000 ml |  |  | gab |  |
|  | Mērkolba 1000 ml, šl 24/29, PP korķis |  |  | kl A, gab |  |
|  |  |  |  | k B, gab |  |
|  | Mērkolba 2000 ml,šl.29/32, PP korķis |  |  | kl A, gab |  |
|  |  |  |  | k B, gab |  |
|  | Mērkolba 500 ml, šl. 19/26, PP korķis |  |  | kl A, gab |  |
|  |  |  |  | k B, gab |  |
|  | Mērkolba 250 ml, šl.14/23, PP korķis |  |  | kl A, gab |  |
|  |  |  |  | k B, gab |  |
|  | Mērkolba 100ml, šl. 14/23 PP korķis |  |  | kl A, gab |  |
|  |  |  |  | k B, gab |  |
|  | Mērkolba 5000ml, šl. 29/32 PP korķis |  |  | kl A, gab |  |
|  |  |  |  | k B, gab |  |
|  | Mērkolba 50ml, šl. 14/23 PP korķis |  |  | kl A, gab |  |
|  |  |  |  | k B, gab |  |
|  | Piltuve 100 mm |  |  | gab |  |
|  | Piltuve 30 mm |  |  | gab |  |
|  | Piltuve 55 mm |  |  | gab |  |
|  | Pipete, graduēta, 0,1 ml |  |  | kl A, gab |  |
|  |  |  |  | k B, gab |  |
|  | Pipete, graduēta, 10 ml |  |  | kl A, gab |  |
|  |  |  |  | k B, gab |  |
|  | Pipete, graduēta, 1 ml |  |  | kl A, gab |  |
|  |  |  |  | k B, gab |  |
|  | Pipete, graduēta, 2ml |  |  | kl A, gab |  |
|  |  |  |  | k B, gab |  |
|  | Pipete, graduēta, 5 ml |  |  | kl A, gab |  |
|  |  |  |  | k B, gab |  |
|  | Stāvkolba 100 ml, šaurkakla, b/š |  |  | gab |  |
|  | Stāvkolba 250 ml, šl.29 |  |  | gab |  |
|  | Vārglāze 2000 ml, zemā f. |  |  | gab |  |
|  | Vārglāze 1000 ml, zemā f. |  |  | gab |  |
|  | Vārglāze 150 ml, zemā f. |  |  | gab |  |
|  | Vārglāze 250 ml, zemā f. |  |  | gab |  |
|  | Vārglāze 2000 ml, augstā f. |  |  | gab |  |
|  | Vārglāze 25 ml, augstā f. |  |  | gab |  |
|  | Vārglāze 400 ml, zemā f. |  |  | gab |  |
|  | Vārglāze 600 ml, zemā f. |  |  | gab |  |
| 3. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |  |  | x |
| 3.1. | Piegādes vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001. |  |  |  | /pretendenta apliecinājums par prasību izpildi/ |
| 3.2. | Vispārīgās vienošanās izpildes laiks līdz 2016.gada 28.februārim. |  |  |  | /pretendenta apliecinājums par prasību izpildi/ |
| 3.3. | Apliecinājums, ka pretendents nodrošinās tehniskajā specifikācijā iekļauto reaģentu un laboratorijas trauku piegādi 3-5 dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas. Ja prece ir jāpasūta, tad piegādes termiņš ne vairāk kā 30 dienas no pasūtījuma saņemšanas. Piegādes izmaksām jābūt iekļautām cenā. |  |  |  | /pretendenta apliecinājums par prasību izpildi/ |
| 3.4. | Apliecinājums, ka piegādājot ķīmisko vielu un ķīmiskos produktus pretendents obligāti pievienos ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapu latviešu valodā, ķimikālijas jāpiegādā oriģinālos fasējumos un nodrošinās A klases mērtrauku piegādi ar sertifikātiem. |  |  |  | /pretendenta apliecinājums par prasību izpildi/ |
| Kopējā 1 vienības cenu summa EUR bez PVN: |  |  |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Iepirkumam

Nr. LLU/2015/16/mi

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

____________________PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta nosaukums Reģ. numurs Adrese Kontaktpersona Tālrunis Fakss e-pasts

Savu piedāvājumu iesniedzam iepirkumam „Ķīmisko reaģentu, indikatoru, fiksanālu, laboratorijas trauku un piederumu piegāde LLU vajadzībām, projekta līguma Nr. 2014/94 (K43) ietvaros” (id.Nr. LLU/2015/16/mi).

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Datums______________

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)