## 2
Lokālā tāme Nr.2
II posma vispārējie būvdarbi
Būves nosaukums: Darbnīcu ar angāru vienkāršota atjaunošana
Būves adrese: " Pēterlauki" , Platones pagasts, Jelgavas novads
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | Demontāžas darbi |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt starpsienas | m2 | 67.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Demontēt durvis | gb | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Nokalt bojāto sienu apmetumu | m2 | 630 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Demontēt 1.stāva grīdas līdz gruntij | m2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Demontēt 2.stāva grīdas segumu , grīdlīstes | m2 | 112 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Būvgružu savākšana, izvešana uz izgāztuvi | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sienas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Izbūvēt starpsienas 150mm - metāla profilu karkass, skaņas izolācija100mm, divkāršs ģipškartona apšuvums (dušas telpā mitrumizturīgs ģipškartons virskārtā) | m2 | 25.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Logi, durvis |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Montēt krāsotas masīvkoka durvis starpsienās D1 0,71x2,1m ar furnitūru, durvju apmalēm, durvju ailu apdari | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Montēt krāsotas masīvkoka durvis starpsienās D2 0,81x2,1m ar furnitūru, durvju apmalēm, durvju ailu apdari | kpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Montēt krāsotas masīvkoka durvis starpsienās D3, D-8 0,91x2,1m ar furnitūru, durvju apmalēm, durvju ailu apdari | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GR-1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Rupjas smilts pabērums- blietēts b=100mm | m2 | 29.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Blietētu šķembu pamatojums b=150mm | m2 | 29.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 29.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Siltumizolācija- ekstrudēts polistirols b=100mm | m2 | 29.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Fibrobetona C25/30 pamatne b=60mm | m2 | 29.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm | m2 | 29.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Flīžu grīdlīste | m | 29.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | GR-2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Rupjas smilts pabērums- blietēts b=100mm | m2 | 105 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Blietētu šķembu pamatojums b=100mm | m2 | 105 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Betona C8/10 pamatkārta b=50mm | m2 | 105 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 105 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Siltumizolācija- ekstrudēts polistirols b=100mm | m2 | 105 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Slīpēta fibrobetona C25/30 grīda b=150mm | m2 | 105 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | 2.stāvs |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Grīdas līdzināšana ~20mm | m2 | 111 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Linoleja līmēšana | m2 | 108.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Grīdlīstu montāža-koka kr,asotas | m | 106 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Grīdas flīzēšana ar keramikas flīzēm | m2 | 2.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kāpnes |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Remontēt betona kāpnes, nomainot pakāpienus (pēc nepieciešamības), remontējot margas | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sienu, griestu apdare |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Apmest sienas , logailas | m2 | 634.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Špaktelēt, krāsot sienas ar akrila krāsu | m2 | 651.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Flīzēt sienas ar keramikas flīzēm h=2m | m2 | 33.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Līdzināt, špaktelēt, krāsot griestus | m2 | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [12 empty] | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 3
Lokālā tāme Nr.3
Elektroapgāde
Būves nosaukums: Darbnīcu ar angāru vienkāršota atjaunošana
Būves adrese: " Pēterlauki" , Platones pagasts, Jelgavas novads
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Demontēt elektroinstalāciju | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ĒKAS MAĢISTRĀLIE ELEKTROAPGĀDES TĪKLI
2 |  | Sadalnes skapis v./apm. SS-1,(spēka sadalne) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Sadalnes skapis, v/apm. SS-2 (spēka sadalne) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Sadalnes skapis Z/apm. SS-3(spēka sadalne) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Kabelis NYY 4x50 | m | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Kabelis NYM 5x10 | m | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Kabelis NYM 5x2.5 | m | 457 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Kabelis NYM 3x2.5 | m | 1126 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Kabelis NYM 3x1.5 | m | 744 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Kabelis NYM 4x1.5 | m | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Kabelis (N)HXCH-FE 180/E90-3x1.5/1.5 | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | PVH caurule d-32 | m | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | PVH caurule d-25 | m | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | PVH caurule d-20 | m | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | PVH caurule d-20 cietā | m | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | PVH caurule d-32 cietā | m | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Kabeļa gala apdare | Kompl. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Kabeļu trepe 600mm, Komplektā ar stiprinājumiem un savienotājiem | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Kabeļu trepe 100mm, Komplektā ar stiprinājumiem un savienotājiem | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Kabeļu trepe 300mm , Komplektā ar stiprinājumiem un savienotājiem | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APGAISMOJUMA TĪKLI
|  | Gaismekļi, vadības slēdži |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | NORTHCLIFFE Barat 258 PC/PC | gab. | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | NORTHCLIFFE Barat 236 PC/PC | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | NORTHCLIFFE Cetus 126 J48 CLR | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | NORTHCLIFFE Pavo 226 M45 | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | TORNADO STAINLESS STEEL 2x36W IP65 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | NORTHCLIFFE OVAL E27W 18W | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Avārijas gaismeklis GLASS DELUXE LED (patstāvīgi degošs ) 1h. | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | NORTHCLIFFE Pollux B 218 H40 | gab. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | OMS CLASSIC XTP PAR 2x36WIP54 | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | SBP LEO/A ASY 250W IP68 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Avārijas gaismeklis GLASS DELUXE LED (patstāvīgi degošs ) | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Avārija bloki gaismekļim 1h. | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Slēdzis 1pola IP44 | gab. | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Pārslēdži 1 pola IP44 | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | ROZETES/KĀRBAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Rozete IP44 | gab. | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Rozete IP20 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Rozete IP54 3F 16A | gab. | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Rozešu slēdžu kārbas | gab. | 74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Nozarkārbas | gab. | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [12 empty] | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 4
Lokālā tāme Nr.4
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli
Būves nosaukums: Darbnīcu ar angāru vienkāršota atjaunošana
Būves adrese: " Pēterlauki" , Platones pagasts, Jelgavas novads
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Esošās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas demontāža | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saimniciski-fekālā kanalizācija K-1 (iekšas tīkli)
2 |  | Kanalizācijas caurule PP HT Ø50x1.8 | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Kanalizācijas caurule PPHT Ø110x2.7 | m | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Kanalizācijas caurule PVC Ø110x3.0 M4 | m | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Trejgabals PVC Ø110x110x110 45º | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Trejgabals PPHT Ø110x110x110 45º | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Līkums 45º PPHT Ø50 mm | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Līkums 45º PVC Ø110 mm | gab. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Līkums 45º PPHT Ø110 mm | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Pāreja Ø110/50 mm | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Lokanais klozetpoda pievienojums Ø110 mm | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Klozetpods ar skalojamo kasti komplektā ar stiprinājumiem | kompl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Roku mazgātne komplektā ar sifonu, pievadu un stiprinājumiem | kompl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Dušas kabīne, seklā, komplektā ar pamatni, sieniņām, sifonu | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Traps Ø110 ar vertikālu izvadu | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Ārpus pārsegumā montējama degmanžete Ø110 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Iebetonējama aizsargčaula Ø110 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Vēdināšanas stāvvada jumtiņš Ø110 mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iekšējais ūdensvads Ū-1, S-3, S-4
19 |  | MLC Ø20x2.25 | m | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | MLC Ø25x2.5 | m | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Presējamais trejgabals Ø20x20x20 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Presējamais trejgabals Ø25x20x25 | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Presējamais trejgabals Ø25x25x25 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Presējamais līkums Ø20 90˚ | gab. | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Presējamais līkums Ø25 90˚ | gab. | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Lodveida ventīlis santehnikas pieslēgšanai DN15 | gab. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Lodveida ventīlis DN15 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Roku mazgātnes jaucējkrāns | kompl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Dušas jaucējkrāns ar sietiņu | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø20 | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø25 | m | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Siltumizolācijas čaula 30 mm caurulei Ø20 mm | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Siltumizolācijas čaula 30 mm caurulei Ø25 mm | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Pievienojums esošajam ūdensvada ievadam ēkā | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | sist | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [12 empty] | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 5
Lokālā tāme Nr.5
Apkure
Būves nosaukums: Darbnīcu ar angāru vienkāršota atjaunošana
Būves adrese: " Pēterlauki" , Platones pagasts, Jelgavas novads
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 11/500/400 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 11/500/500 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Radiators Purmo Compact ar grīdas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/600 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Radiators Purmo Compact ar grīdas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/900 | gab. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Radiators Purmo Compact ar grīdas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/1600 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Radiators Purmo Compact ar grīdas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/2000 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Regulēšanas vārsts RTD N15 | gab. | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Termostata galva RTS-EVERIS 4230 | gab. | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Noslēgvārsts RLV 15 | gab. | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Automātiskais atgaisošanas vārsts DN15 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | MLC caurule Ø16x2.0 ar veidgabaliem | m | 108 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | MLC caurule Ø20x2.25ar veidgabaliem | m | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | MLC caurule Ø25x2.5ar veidgabaliem | m | 66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | MLC caurule Ø32x3.0ar veidgabaliem | m | 72 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Siltumizolācijas čaula Havac Lamella Mat AluCoat δ=40 mm caurulei Ø32 | m | 54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Sistēmas hidrauliskā prbaude | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [12 empty] | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 6
Lokālā tāme Nr.6
Ventilācija
Būves nosaukums: Darbnīcu ar angāru vienkāršota atjaunošana
Būves adrese: " Pēterlauki" , Platones pagasts, Jelgavas novads
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Nosūces sistēma N-1
1 |  | Nosūces ventilators DECOR 200CZ komplektā ar pretvārstu | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Cinkots skārda gaisvads Ø125 | m | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Gaisa pārplūdes restes durvju vērtnes lejas daļā 150x300 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Pieslēgums esošajam vēdināšanas kanālam | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Elektroinstalācijas materiāli | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nosūces sistēma N-2
6 |  | Nosūces ventilators DECOR 100CZ komplektā ar pretvārstu | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Cinkots skārda gaisvads Ø100 | m | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Gaisa pārplūdes restes durvju vērtnes lejas daļā 150x300 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Pieslēgums esošajam vēdināšanas kanālam | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Elektroinstalācijas materiāli | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nosūces sistēma N-3
11 |  | Nosūces ventilators DECOR 200CZ komplektā ar pretvārstu | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Cinkots skārda gaisvads Ø125 | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Cinkots skārda līkums 90º Ø125 | m | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Gaisa pārplūdes restes durvju vērtnes lejas daļā 150x300 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Pieslēgums esošajam vēdināšanas kanālam | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Elektroinstalācijas materiāli | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nosūces sistēma N-4
17 |  | Kanāla ventilators VENT200 B | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Pretvārsts CAR 200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Ātruma regulators REB | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Nosūces reste Ø200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Cinkots skārda gaisvads Ø200 | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Līkums 90º Ø200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Pievienojums esošajam vēdināšanas kanālam | komp. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Elektroinstalācijas materiāli | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nosūces sistēma N-5
25 |  | Kanāla ventilators VENT250 B | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Pretvārsts CAR 250 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Ātruma regulators REB | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Nosūces reste Ø250 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Cinkots skārda gaisvads Ø250 | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Pievienojums esošajam vēdināšanas kanālam | komp. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Elektroinstalācijas materiāli | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Nosūces restes uz esošajiem ventilācijas kanāliem 100x200 mm | komp. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nosūces sistēma N-6
33 |  | Kanāla ventilators TD-250/100 LS SILENT | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Pretvārsts Ø100 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Ātruma regulators REB | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Nosūces reste Ø100 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Āra gravitācijas reste Ø100 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Cinkots skārda gaisvads Ø100 | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Elektroinstalācijas materiāli | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [12 empty] | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 8
Lokālā tāme Nr.8
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
Būves nosaukums: Darbnīcu ar angāru vienkāršota atjaunošana
Būves adrese: " Pēterlauki" , Platones pagasts, Jelgavas novads
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | ECO 1003/1000B dūmu detektors | gab. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ECO 1005/1000B siltuma detektors | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | MCP-1A rokas darbības detektors | gab. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | PS-200 vāks rokas darbības detektoram | gab. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | AH-0218 skaņas signalizators iekšējais | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | AH-03127BS ārējā sirēna | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Smartline 020-4 kontroles panelis | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Smartline 8Z zonu paplašinātājs | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 12V 7A/h akumulators | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | J-Y(St)Y 1x2x0,8 kabelis | m. | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | JE-H(St)H 1x2x0,8 kabelis | m. | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | JE-H(St)H 3x1,5 kabelis | m. | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | d16-d25 PVC caurule ar stiprinājumiem | m. | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | d50 mm PVC caurule ar stiprinājumiem | m. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Kabeļu frēzēšana sienās, griestos | m. | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Izpilddokumentācija, nodošana ekspl. | k-ts. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [12 empty] | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja: