Jautājumi un atbildes.

1.jautājums

Kādas ir ārdurvju un vārtu U vērtības?

Atbilde:

Jaunajām ārdurvīm un vārtiem U=1.3W/n2K

2.jautājums

Kādi ir durvju un vārtu krāsu toņi?

Atbilde:

Ārdurvju un vārtu tonis brūns, skatīt fasādes projektu.

3.jautājums

Vai katlu mājas D41 durvis ir nepieciešamas ugunsdrošās?

Atbilde:

Jā durvīm jābūt ugunsdrošām EI30.