Papildus informācija par uzdotie jautājumi un sniegtajām atbildēm

konkursam Nr. LLU/2015/24/AK

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 18.03.2015. saņēma vēstuli ar jautājumiem par LLU konkursa „Dažādu laboratorijas iekārtu piegāde LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes vajadzībām ZM subsīdiju līguma Nr. 180914/267 ietvaros” (id.Nr. LLU/2015/24/AK) nolikuma 1.daļas un 2.daļas tehnisko specifikāciju.

Vēstulē uzdotais jautājums:

1) 1. daļas 3. pozīcijas magnētiskā maisītāja rotēšanas ātrums norādīts:

a) minimāli 1 apgr./min

b) maksimāli 2200 apgr./min

Vai šiem norādītajiem parametriem ir pieļaujamas kādas novirzes?

LLU sniegtā atbilde: Piedāvājums jāiesniedz atbilstoši tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

Vēstulē uzdotais jautājums:

2) 2.daļas 1.pozīcijas inkubators norādīts kā dabiskās konvekcijas inkubators, bet 1.8.punktā minēta c) prasība par ventilatora ātruma iestatīšanas funkciju. Vai nav ieviesusies kļūda? Dabiskās konvekcijas inkubatoriem parasti nav ventilatora iestatījuma funkcija.

LLU sniegtā atbilde: Konkursa 2.daļas 1.pozīcijas tehniskajā specifikācijā 1.8.punktā ir kļūda. Šajā punktā tiks veikti grozījumi un 1.8.punkts tiks izteikts sekojošā redakcijā:

| 1.8. | Programmas iestatījumi | - Iespējams iestatīt vairākās programmas segmentus. - Laika iestatīšanas diapazons vismaz no 1 min līdz 999 stundām. - Nav ventilatora ātruma iestatīšanas funkcija. - Laika un temperatūras reģistrācijas iespēja. |
| --- | --- | --- |

Konkursa Nr. LLU/2015/24/AK nolikuma 2.daļas: Inkubatori un žāvskapji  tehniskajā specifikācijā tiks  veikti grozījumi.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts.

Visa jaunākā informācija par šo konkursu būs pieejama LLU mājas lapā www.llu.lv sadaļā „Iepirkumi”. Lūdzam, sekot līdzi informācijai LLU mājas lapā www.llu.lv.