PAPILDUS INFORMĀCIJA IEPIRKUMAM Nr. LLU/2015/74/mi

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 01.07.2015. saņēma vēstuli ar jautājumu par LLU iepirkuma „Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas apkalpošana un nodrošināšana LLU objektos” (id.Nr. LLU/2015/74/mi) nolikuma tehnisko specifikāciju.

Vēstulē uzdotais jautājums:

Lūdzu precizēt iepirkuma Nr. LLU/2015/74/mi „Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas apkalpošana un nodrošināšana LLU objektos” punktus:

A)    Sadaļa: TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(Darba uzdevums)

| Nr. p.k. | Galvenie pienākumi un uzdevumi | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 9. | Pakalpojuma mēneša izmaksās ir jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar darba uzdevumā minēto uzdevumu izpildi. | (nodrošinās / nenodrošinās) |

Tās nozīme, ka pēc līguma slēgšanas Izpildītājs veicis Pasūtītāja objektu signalizācijas remonta darbus bez papildus apmaksas, par saviem līdzekļiem un spēkiem?

Vai Pasūtītājs papildus  apmaksas Izpildītāja izdevumus, kas tika saistīti ar signalizācijas remonta darbiem LLU objektos katrā mēnesī?

B)     Sadaļa: Iepirkuma Nr. LLU/2015/74/mi Nolikumam Pielikums Nr.2

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(Tehniskā specifikācija)

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Adrese | Sign. veids | Kontroles paneļa marka | Kontroles un trauksmes detektoru skaits |  |  |  | Pakalpojumu izmaksas mēnesī (EUR bez PVN) |  | Atb.persona par AUS ekspluatāciju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Aps. | UD | Rokas poga | Sirēna | TA | Pults |  |
| 19. | 6.d.v.koridori | Pētera iela 1 | UD |  |  |  |  |  |  |  | Baiba Kaufmane, 26305935 |
| 58. | VMF Vet.klīnika | K.Helmaņa iela 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ārijs Kaliksons, 26455092 |
| 59. | ITZAC datu centrs | Akadēmijas iela 19, 115 | Jāpievieno jauns signalizācijas pieslēgšanas punkts |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lūdzu precizēt vai paskaidrot:

p.p. 19. nav norādīti signalizācijas iekārtas marka un detektoru skaits;

p.p. 58. nav norādīti signalizācijas veids, signalizācijas kontroles paneļa marka, iekārtas marka un detektoru skaits;

p.p. 59 – kas ir Jāpievieno jauns signalizācijas pieslēgšanas punkts – pretendentam jāapseko objektu un pievienot iepirkumam jauna signalizācijas pieslēgšanas punkta signalizācijas ierīkošanas izmaksas aprēķinu?

LLU sniegtā atbilde:

9.p. =  Pakalpojumu izmaksās ir jāiekļauj tikai tās izmaksas, kuras ir saistītas ar AUS profilaktisko pakalpojumu (TA, pieslēgums uz pulti) sniegšanu.

9.p.; 59.p. =  Papildus pakalpojumi (AUS montāžas, remonta darbi u.c.) tiek veikti saskaņā ar noslēgto līgumu par montāžas darbu veikšanu vai papildus pakalpojuma (remonta darbi) uzdevumu un iepriekš rakstiski saskaņotu darbu izpildes tāmi!!!  Šādos gadījumos reizē tiks panākta vienošanās par visiem organizatoriskiem un finansiāliem jautājumiem, t.sk. norēķinu kārtību.

19p., 58.p. 59.p. u.c. jaunpievienojamie objekti tiks noformēti darba gaitā līguma pielikumā,

precizējot un papildinot LLU objektu (AUS) sarakstu, kuri tiks pieslēgti uz pulti un kuriem tiks pasūtīta tehniskā apkalpošana. Jaunpievienojamo objektu apsekošanas procedūra un pieslēgšana uz pulti netiek papildus apmaksāta, ja nav nepieciešami AUS darbības nodrošināšanai papildus remonta darbi, kuru apjoms un summā tiek iepriekš rakstiski saskaņoti.