PAPILDUS INFORMĀCIJA IEPIRKUMAM Nr. LLU/2015/74/mi

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 01.07.2015. saņēma vēstuli ar jautājumu par LLU iepirkuma „Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas apkalpošana un nodrošināšana LLU objektos” (id.Nr. LLU/2015/74/mi) nolikuma tehnisko specifikāciju.

Vēstulē uzdotais jautājums:

Lūdzu paskaidrot:

- tehniskā - finanšu piedāvājumā 19p., 58.p. 59.p. u.c. jaunpievienojamiem objektiem Pakalpojumu izmaksas mēnesī jānorada?

b) nav skaidrs detektoru skaits, vai tās arī ir būs jauns objekts perspektīvā:

| 21. | 8.d.v. telpas | Lielā iela 19, 4-5.stāvs | UD | FX-3NET/LV | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

LLU sniegtā atbilde:

21.pozīcija būs kā jauns objekts perspektīvā.

Finanšu piedāvājumā par 19p.,21.p., 58.p. un 59.p. pakalpojuma izmaksas nav jānorāda.