INFORMĀCIJA PAR KONKURSA Nr. LLU/2015/76/ERAF/AK

NOLIKUMĀ VEIKTAJIEM GROZĪJUMIEM 27.07.2015.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 27.07.2015. ir veikusi grozījumus atklāta konkursa „ Dažādu iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU MF un MURZL vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005 ietvaros”, id.Nr. LLU/2015/76/ERAF/AK nolikuma 5.daļas tehniskajā specifikācijā.

Konkursa nolikuma pielikumā Nr.1 tika veikti sekojoši grozījumi:

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 3.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 1.1.16.punkts izteikts šādā redakcijā:

| 1.1.16. | Iebūvētās baterijas darbības laiks ne mazāk kā: 8 gadi (pie nolasījumu intervāla 30 minūtes) |
| --- | --- |

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 5.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 1.11.punkts izteikts šādā redakcijā:

| 1.11. | Ierīcei jābūt komplektā ar: - datu apstrādes programmu - kalibrētu portatīvo datoru datu nolasīšanai un apstrādei (sk. 1.17. punktu) - diviem objektīviem: vienu paredzētu mērījumu veikšanai ārā apstākļos un otru - laboratorijas apstākļos - statīvu āra mērījumiem (rotējoša pamatne ar alumīnija trīskāji, kas paredzēts slogošanai līdz vismaz 12 kg) - statīvu laboratorijas mērījumiem (lineārās pārvietošanas pamatne ar maināma augstuma apgaismošanas sistēmu) - nepieciešamajiem savienotājvadiem - barošanas avotu paredzētu 220-240 V - ir iebūvēti vai arī lauka apstākļos nomaināmi akumulatori, kas nodrošina vismaz 6 stundu darba laiku lauka apstākļos pie kameras un rotējošās kameras komplekta pilnas noslodzes - atstarojošās kalibrācijas pamatne ar izmēriem vismaz 600x100x10 mm ārā mērījumiem un 200 x 25 x 10 mm mērījumiem telpās - transportēšanas futrāli/somiņu |
| --- | --- |

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 5.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 1.14.punkts izteikts šādā redakcijā:

| 1.14. | Kamera ir radiometriski kalibrēta darbam ar abiem komplektā esošajiem objektīviem |
| --- | --- |

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 5.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 2.punkts izteikts šādā redakcijā:

| 2. | Garantijas laiks: vismaz 2 gadi |
| --- | --- |