Darba uzdevums

| 211.telpas remonts |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Darbu apraksts | Mērvienība | Daudzums |
| 1 | Gaismas ķermeņa demontāža | gb | 1 |
| 2 | Griestu špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana | m2 | 18.20 |
| 3 | Sienu špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana | m2 | 46.70 |
| 4 | Grīdlīstu virsmu tīrīšana, slīpēšana, lakošana | m | 17.00 |
| 5 | Parketa slīpēšana, lakošana | m2 | 18.20 |
| 6 | Durvju špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana | gb | 1 |
| 7 | Radiatora notīrīšana un krāsošana | m2 vertikālā projekcija | 0.66 |
| 8 | Jauna gaismas ķermeņa montāža | gb | 1 |
| 9 | Elektrokontaktu nomaiņa pret četrvietīgiem, zemapmetuma | gb | 2 |
| 10 | Slēdžu nomaiņa | gb | 1 |
| 11 | Vertikālo žalūziju montāža | m2 | 4.70 |
| 215.telpas remonts |  |  |  |
| 1 | Gaismas ķermeņu demontāža | gb | 4 |
| 2 | Kontaktrozetes likvidēšana un cauruma aizdarīšana | gb | 1 |
| 3 | Betona grīdlīstes demontāža | m | 23.00 |
| 4 | Sienas flīžu demontāža | m2 | 0.72 |
| 5 | Grīdas flīžu seguma demontāža | m2 | 37.20 |
| 6 | Grīdas pamatnes sagatavošana zem linoleja – sagataves kārtas izbūves pilns darbu komplekss līmēšanai | m2 | 37.20 |
| 7 | Linoleja ieklāšana ar šuvju metināšanu | m2 | 37.20 |
| 8 | Sliekšņa iebūve | m | 1.70 |
| 9 | Iekārto griestu montāža | m2 | 37.20 |
| 10 | Sienu špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana | m2 | 62.80 |
| 11 | Stāvvada apšūšana ar ģipškartonu | m2 | 3.00 |
| 12 | Revīzijas lūkas iebūve | gb | 1 |
| 13 | Durvju nomaiņa pret jaunām (attēlā) | m2 | 3.91 |
| 14 | Apkures cauruļu krāsošana | m | 10.00 |
| 15 | Radiatoru notīrīšana un krāsošana | m2 vertikālā projekcija | 0.90 |
| 16 | Jauna gaismas ķermeņa montāža | gb | 4 |
| 17 | Elektrokontaktu nomaiņa pret četrvietīgiem, zemapmetuma | gb | 4 |
| 18 | Slēdžu nomaiņa | gb | 1 |
| 19 | Rievu izbūve un aizdare pēc interneta kabeļu montāžas | m | 30.00 |
| 20 | Interneta rozešu montāža | gb | 6 |
| 21 | Vertikālo žalūziju montāža | m2 | 9.40 |