IEPIRKUMA Nr. LLU/2015/94/ERAF/mi

Strukturētās kabeļu sistēmas (SKS) projektu izveide ERAF projekta “LLU un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros

NOLIKUMS

- IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS: LLU/2015/94/ERAF/mi

- PASŪTĪTĀJS, KOMISIJA, KONTAKTPERSONA, PROJEKTS

2.1. Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Fakss: 63005619

Mājas lapa: www.llu.lv

  - Komisija: iepirkumu veic ar 2015. gada 4.jūnija LLU rektora rīkojumu Nr. 4.3. – 13/48 „Par iepirkumu komisiju preču un pakalpojumu iegādei” izveidota Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).

  - Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2pantu.

  - Pasūtītāja kontaktpersona: Inese Sprukta, tālrunis 63005674, fakss 63005619, e-pasts inese.sprukta@llu.lv. Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

  - Projekts: iepirkuma procedūra tiek veikta ERAF projekts “LLU un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai”, Nr. 2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/013 ietvaros.

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma nolikumam (turpmāk – nolikums) LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, sākot no attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīža.

  - Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām.

- PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 27.oktobrim plkst.11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst.8.30 līdz 11.30 un 13.00 līdz 16.30.

3.2. Piedāvājums, kas tiek atsaukts vai grozīts pirms 3.1.punktā minētā termiņa, vai piedāvājums, kas iesniegts pēc 3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.

3.3. Iepirkumam iesniegto piedāvājumu atvēršanu, noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

- PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANA

4.1. Pretendentam ir jāsagatavo piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un kopiju, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.

4.2. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

4.3. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums iepirkumam

„Strukturētās kabeļu sistēmas (SKS) projektu izveide ERAF projekta “LLU un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros”,

id.Nr. LLU/2015/94/ERAF/mi,

Neatvērt līdz 2015.gada 27.oktobrim plkst. 11.00”

4.4. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

4.5. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

4.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

4.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

4.8. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, sagatavotu uz A4 formāta lapām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

4.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.

4.10. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot iepirkuma nolikuma 3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

4.11. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

4.12. Ja pasūtītājam piedāvājumu vērtēšanas laikā rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

## 5. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir strukturētās kabeļu sistēmas (SKS) projektu izveide, saskaņā ar darba uzdevumu (skat. pielikumu Nr.1).

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 72000000-5

5.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 (trīs) daļās:

1.daļa: SKS projektu komplekts LLU jaunajām struktūrvienībām

Objekti:

- Zemkopības zinātniskais institūts;

- Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts.

2.daļa: SKS projektu komplekts LLU APP “ Dārzkopības institūts”

Objekti:

- Latvijas Valsts augļkopības institūts;

- Pūres Dārzkopības pētījumu centrs.

3.daļa: SKS projektu komplekts LLU APP „Agroresursu un ekonomikas institūts”

Objekti:

- Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts;

- Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts;

- Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts.

5.3. Piedāvājums jāiesniedz par visu darba uzdevumā norādīto apjomu. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visām trīs daļām kopā. Paredzēts slēgt līgumu ar vienu pretendentu par katru daļu atsevišķi. No Pasūtītāja puses katrai daļai līguma slēdzējs būs:

1.daļā - Latvijas Lauksaimniecības universitāte (2 projekti)

2.daļā - APP „Latvijas Valsts augļkopības institūts” (2 projekti)

3.daļā - APP „Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts” (3 projekti)

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

5.5. Darba uzdevums: Darba uzdevums ir norādīts iepirkuma nolikuma pielikumā Nr.1.

- Ja pasūtītājam pietrūks finanšu līdzekļu, tad iepirkuma priekšmeta apjoms tiks samazināts atsakoties no 3.daļas: SKS projektu komplekts LLU APP „Agroresursu un ekonomikas institūts”.

5.6. Paredzamā maksimālā summa vienam projektam ir līdz 1 000.00 EUR bez PVN (kopā ir 7 projekti uz 3 daļām).

5.7.Līguma izpildes vieta: Latvijas teritorija.

5.8.Līguma izpildes laiks: ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža.

- PRETENDENTA IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

  - Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja Pasūtītājs konstatē Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētos apstākļus (ievērojot 8.2 panta 7.daļā un 8.daļā noteiktos termiņus).

  - Nolikuma 6.1.punktā noteiktā prasība ir attiecināma arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.

  - Pretendenta piedāvājumā jābūt iekļautiem sekojošiem dokumentiem:

### Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikumam pievienotajam paraugam (Pielikums Nr.3) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

### Informācija (projektu saraksts) par Pretendenta pieredzi vismaz 3 SKS tīklu projektu izstrādē ar vismaz 50 datortīkla pieslēgumu vietu skaitu iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā. Sarakstā jānorāda pasūtītājs, projekta nosaukums, īstenošanas laiks, apjoms, līguma summu, pasūtītāja kontaktpersona.

### Pretendentam jāiesniedz spēkā esošs „Telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšana” sertifikāts vai ekvivalents (kopija).

### Pretendenta apliecinājums, ka līguma izpildei piesaistīs speciālistu, kuram ir SKS projektēšanas un izbūves apguves mācību kursu sertifikāts vai apliecinājums, kas iegūts iepriekšējo 3 gadu laikā. Apliecinājumā jānorāda speciālista vārds, uzvārds un piedāvājumam jāpievieno sertifikāta vai apliecinājuma kopija.

6.3.5. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā līguma izpildei.

6.3.6. Ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, tad Pretendents iesniedz dokumentālu apliecinājumu par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī norāda apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu.

6.3.7. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 6.3.7.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Darba uzdevumā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, aizpildot kolonu „Pretendenta piedāvājums”,  norādot pretendenta piedāvātā tehniskā risinājuma detalizētu aprakstu. Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

6.3.7.2. Darba uzdevumā pozīcijās, kurās norādīta specifiska izcelsme, zīmols, patents vai standarts, pieļaujams piedāvāt ekvivalentu.

6.3.7.3. Finanšu piedāvājumā norāda piedāvāto cenu par katru daļu atsevišķi euro bez pievienotās vērtības nodokļa par kādu tiks veikts Tehniskajā piedāvājumā iekļautais pakalpojums un kopējo pakalpojuma cenu summu par visām trīs daļām atbilstoši Finanšu piedāvājumā norādītajiem nosacījumiem.

### 6.3.7.4. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajam Finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.2).

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

7.1. Piedāvājumu atvēršanu, noformējuma un iesniedzamo dokumentu atbilstības pārbaudi, tehniskā un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

7.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Darba uzdevumam.

7.3. Vērtējot viszemāko cenu iepirkumu komisija ņems vērā pretendenta piedāvāto kopējo pakalpojuma cenu summu par visām trīs daļām euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Pasūtītājs pārbaudi, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 8.2panta piektās daļas 2.punktā minēto apstākļu dēļ, veic attiecībā uz katru pretendentu, kad uzsāk piedāvājumu izvērtēšanu.

7.5. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 3 (trīs) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

## 7.6. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma un iesniedzamo dokumentu pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 4.5., 4.6., 4.7., 4.8. un 4.9.punktu prasībām un ir iekļauti nolikuma 6.3.punktā norādītie pretendentu atlases dokumenti. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noformējuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Ja piedāvājumā nav iekļauti visi 6.3.punktā norādītie dokumenti vai/un neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

7.7. 2.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu un atbilst darba uzdevumā (pielikums Nr.1) un nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendenta piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu, un/vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

7.8. 3.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

    - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.

    - Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu. Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, noteikts kā piedāvājums ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

8. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

8.1. Lai pārbaudītu, vai pretendents un 6.2.punktā minētā persona nav izslēdzami no dalības iepirkumā PIL 8.2panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, iepirkumu komisija:

8.1.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 6.2.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

- par PIL 8.2panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra,

- par PIL 8.2panta piektās daļas 1.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, nepieprasot pretendenta un 6.2.punktā minētās personas piekrišanu.

Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

- neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un 6.2.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

- informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai 6.2.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un 6.2.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

8.1.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 6.2.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 6.2.punktā minēto personu neattiecas 8.1.punktā noteiktie gadījumi. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

8.2. Iepirkumu komisija par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēgts no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 8.2panta piekto daļu.

## 9. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, PAKALPOJUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

9.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus, kas iesnieguši piedāvājumus par pieņemto lēmumu attiecībā uz pakalpojumu līgumu slēgšanu, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkumu komisijas pieņemtajam lēmumam.

## 9.2. Pasūtītājs slēgs pakalpojuma līgumu izraudzīto pretendentu par katru daļu atsevišķi, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar iepirkuma nolikuma un darba uzdevuma noteikumiem un Publisko iepirkumu likumu.

## 9.3. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pēc tam, kad attiecīgajā daļā noslēgts līgums, iepirkumu komisija, publicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu.

## 9.4. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgais pakalpojuma līgums vai tā grozījumi, iepirkuma komisija LLU mājaslapā internetā ievieto attiecīgi pakalpojuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Pakalpojuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams LLU mājaslapā internetā vismaz visā līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.

10. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 3 (trīs) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā piedāvājuma paraugs (Darba uzdevums)

2.pielikums 	Finanšu piedāvājuma paraugs

3.pielikums	Pieteikuma paraugs

Pielikums Nr.1

Iepirkuma

Nr. LLU/2015/94/ERAF/mi

Nolikumam

Tehniskā piedāvājuma paraugs

(Darba uzdevums)

IEPIRKUMA Nr. LLU/2015/94/ERAF/mi

Strukturētās kabeļu sistēmas (SKS) projektu izveide ERAF projekta “LLU un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros

id.Nr. LLU/2015/94/ERAF/mi

1.daļa: SKS projektu komplekts LLU jaunajām struktūrvienībām

2.daļa: SKS projektu komplekts LLU APP „Dārzkopības institūts”

3.daļa: SKS projektu komplekts LLU APP „Agroresursu un ekonomikas institūts”

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(Darba uzdevums)

| Nr. p.k. | Pasūtītāja izvirzītās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTĒŠANAS PRASĪBAS |  |  |
| 1. | Strukturētā kabeļu sistēma (SKS) jāprojektē atbilstoši LVS EN 50173, LVS EN 50174, ISO/IEC 11801 vai ekvivalentiem standartiem. Projektējot SKS stāvu sadales/ievada telpu, jāvadās pēc ISO/IEC 18010 un J-STD-607-A vai ekvivalentiem standartiem. |  |
| 2. | Stāvu sadales skapji jāprojektē, vadoties no TIA/EIA-568-B vai ekvivalentām prasībām. |  |
| 3. | Izveidojot SKS, izmantotai aparatūrai, kabeļu tīklam un komponentiem jāatbilst šobrīd spēkā esošām standarta prasībām. |  |
| 4. | Komutācijas skapi jānodrošina ar zemējumu atbilstoši IEC 50174-1 vai ekvivalentam |  |
| PRINCIPIĀLIE RISINĀJUMI |  |  |
| 5. | Ēkās jāizprojektē vienots SKS tīkls (balss pārraides un datu pārraides) līdz gala lietotājam. Tīklu veidot tā, lai ēkā varētu nodrošināt sakaru pakalpojumus, izmantojot VoIP tehnoloģiju (SIP) - reālā laika IP infrastruktūru. |  |
| 6. | SKS tīklu veidot uz pasīvo (kabeļu, skapju, savienotāju u.c.) un aktīvo (komutatoru, signāla pārveidotāju u.c.) elementu bāzes. Projektā telekomunikācijas tīkla pasīvo daļu (kabeļu, savienotāju, ligzdas - tīklojumu) realizēt ar viena ražotāja komponentēm, nodrošinot ražotāja standartiem atbilstošu telekomunikācijas sistēmas sertificēšanu un ražotāja garantiju vismaz 25 gadi. Aktīvas aparatūras komponentes ražotājs jāsaskaņo ar Pasūtītāju, vienoti pārvaldāma risinājuma nodrošināšanai |  |
| 7. | Maģistrālo telekomunikāciju tīklu ēkās veidot uz pasīvo (kabeļu, skapju, savienotāju u.c.) un aktīvo (komutatoru, signāla pārveidotāju u.c.) optisko elementu bāzes. |  |
| 8. | Strukturētā kabeļu sistēma, vadoties pēc ISO/IEC/EN vai ekvivalentiem standartiem, jāveido pēc zvaigznes tipa topoloģijas. SKS sevī ietver datu pārraides kabeļus, savienojošo aparatūru, savienotājus, ligzdas un spraudņus. Katras pieslēguma vietas kanāla garums nedrīkst pārsniegt 90 m. |  |
| 9. | SKS kabeļi pa ēku jāizvieto vadu kanālos ar vietas rezervi vismaz 30%. Jāparedz izmantot sertificētas 2xRJ45 datortīkla virsapmetuma rozetes. |  |
| DARBA UZDEVUMS |  |  |
| 10. | Veikt esošo objektu ēku, kurās paredzēts projektēt SKS, ēku plānu digitalizāciju *.dwg formātā pēc ēku inventarizācijas plāniem |  |
| 11. | Fiksēt un izanalizēt esošo datortīklu topoloģiju |  |
| 12. | Veikt jauna SKS projekta izstrādi, balstoties uz sekojošiem principiem: |  |
| 12.1. | Katru ēku nodrošināt ar galveno datu tīkla sadales punktu, kurš sevī ietver: - Atbilstoša augstuma un atbilstošu iekārtu dziļumam (vismaz 60 cm) 19” datortīkla sadales skapi stiprināmu pie sienas ar vismaz 30% vietas rezervi pēc visu komunikāciju un tīkla iekārtu izvietošanas tajā; - Sadales skapi nodrošināt ar sekojošo: - atbilstoša daudzuma 24-vietīgiem datortīkla patch paneļiem; - optisko patch paneli ar SC/APC tipa savienojumiem, ēkās kur tas ir nepieciešams; - 19”skapī montējamām tīkla iekārtām; - atbilstoša skaita vadu organizatoriem; - Rack montējamu UPS iekārtu, kuras jauda jāparedz vismaz 30 minūšu visu skapī izvietoto tīkla iekārtu darbības nodrošināšanai; - Elektrības pieslēguma paneļa ar vismaz 6 pieslēguma vietām un galveno slēdzi; - Visai aktīvajai aparatūrai skapī jāparedz pieslēgumvietas UPS iekārtai; - Vietu vismaz 2U augstumā Internet pakalpojuma sniedzēja aktīvai aparatūrai; - Atbilstoša garuma un skaita patch kabeļiem. - Atbilstoša veida ventilāciju (aktīvu/pasīvu) ar aktīvo aparatūru piepildītam skapim |  |
| 12.2. | Katrā ēkā paredzēt atbilstošu skaitu datortīkla pieslēgumvietu (katrai darbavietai divas pieslēgumvietas (dubultā RJ-45 rozete)), projekta izstrādes gaitā to saskaņojot ar Pasūtītāju. Pieslēgumvietas izveidei jāizmanto ne zemākas kā CAT-5e kategorijas vītā pāra kabelis |  |
| 12.3. | Minimālais datortīkla pieslēgumvietu skaits katrā no objektiem ir sekojošs: - Zemkopības zinātnisko institūts vismaz 20 darbavietas; - Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts vismaz 30 darbavietas; - Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts vismaz 30 darbavietas; - Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts vismaz 30 darbavietas; - Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts vismaz 30 darbavietas; - Latvijas Valsts augļkopības institūts vismaz 40 darbavietas; - Pūres Dārzkopības pētījumu centrs vismaz 10 darbavietas. |  |
| 12.4. | Katrā ēkā papildus darbavietām, paredzēt atbilstošu skaitu datortīkla pieslēgumvietu skaitu, izdalītu katru savā Patch panelī: - bezvadu piekļuves punktiem, kuru daudzums un izvietojums jānosaka ar matemātiskās modelēšanas metodi (jāiesniedz pie izstrādāta projekta matemātiskā modeļa plāns), tos izvietojot ēkas pie iekštelpu sienām vismaz 2,5 metru augstumā no grīdas. Modelis jāizstrādā tā, lai visā ēkā būtu izmantojams IEEE 802.11n vai ekvivalenta standarta bezvadu datu pieslēgums ar vismaz 60db signāla stiprumu un kvalitāti; - IP digitālo novērošanas kameru izvietošanai gan pie ēkas ieejām, gan gaiteņu galos; - iespēju robežās bezvadu piekļuves punktu un IP digitālo novērošanas kameru datortīklu pieslēgumvietas jāparedz vienā datortīkla sadales skapī. |  |
| 12.5. | Latvijas Valsts augļkopības institūtā savstarpēji jāsavieno 3(trīs) tuvu esošas ēkas. Savienojums jāveido ar optiskās šķiedras ar vismaz 8 dzīslu SM9/125 kabeli. Visas dzīslas abos savienojuma galos ir jāparedz izmetināt patch paneļos. Jāparedz 3 ēku savienošana. |  |
| 12.6. | Katrā ēkas sadales punktā paredzēt aktīvo aparatūru: - kas paredzētu visu pieslēgumvietu pieslēgšanu ar 1Gb/s ātrumu; - nodrošinātu visas bezvadu punktu un IP kameru pieslēgumvietas ar PoE barošanu; - visai aktīvajai aparatūrai ir jāatbalsta sekojoši standarti vai ekvivalenti: IEEE 802.1p Priority, IEEE 802.1Q VLANs, IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.3x Flow Control, RFC 768 UDP, RFC 783 TFTP Protocol (revision 2), RFC 792 ICMP, RFC 793 TCP, RFC 826 ARP, RFC 854 TELNET, RFC 951 BOOTP, RFC 1542 BOOTP Extensions, RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4, RFC 1213 MIB II, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1573 SNMP MIB II, RFC 2021 RMONv2 MIB, RFC 2096 IP Forwarding Table MIB, RFC 2618 RADIUS Client MIB, RFC 2620 RADIUS Accounting MIB, RFC 2665 Ethernet-Like-MIB, RFC 2668 802.3 MAU MIB, RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB, RFC 2737 Entity MIB (Version 2), RFC 2863 The Interfaces Group MIB, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP), RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), SNMPv1/v2c/v3, IEEE 802.1X Port Based Network Access Control, RFC 1492 TACACS+, RFC 2138 RADIUS Authentication, RFC 2866 RADIUS Accounting, Secure Sockets Layer (SSL), SSHv1/SSHv2 Secure Shell; - Aktīvajai aparatūrai, kura nodrošina PoE barošanu, jāatbalsta sekojoši standarti IEEE 802.3af Power over Ethernet, IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus vai ekvivalents; - sadales punktā, kurā pienāk starpēku optiskais savienojums, aktīvai aparatūrai nepieciešams paredzēt optiskos pārveidotājus iekārtās, kuriem jābūt viena un tā paša ražotāja kā aktīvajai aparatūra; - sadales punktos, kurā pienāk starpēku optiskais savienojums, paredzēt atbilstošu skaitu un garumu optisko Patch kabeļu |  |
| 12.7 | Kopā par 3 daļām ir jāsagatavo 7 (septiņi)* SKS projekti, katrs projekts jāsagatavo 4 (četros) identiskos eksemplāros, jāiesniedz katra SKS projekta elektroniskā versija *.dwg un *.pdf formātos. *- Ja pasūtītājam pietrūks finanšu līdzekļu, tad iepirkuma priekšmeta apjoms tiks samazināts atsakoties no 3.daļas: SKS projektu komplekts LLU APP „Agroresursu un ekonomikas institūts” |  |
| 12.8. | Darbu izpildes laiks: ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Iepirkuma

Nr. LLU/2015/94/ERAF/mi

Nolikumam

Finanšu piedāvājuma paraugs

IEPIRKUMA Nr. LLU/2015/94/ERAF/mi

Strukturētās kabeļu sistēmas (SKS) projektu izveide ERAF projekta “LLU un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros

id.Nr. LLU/2015/94/ERAF/mi

1.daļa: SKS projektu komplekts LLU jaunajām struktūrvienībām

2.daļa: SKS projektu komplekts LLU APP „Dārzkopības institūts”

3.daļa: SKS projektu komplekts LLU APP „Agroresursu un ekonomikas institūts”

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Daļas numurs | Daļas nosaukums | Piedāvātā cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1.daļa | SKS projektu komplekts LLU jaunajām struktūrvienībām |  |
| 2.daļa | SKS projekts komplekts LLU APP „Dārzkopības institūts” |  |
| 3.daļa | SKS projektu komplekts – LLU APP „Agroresursu un ekonomikas institūts”* |  |
| Kopējā pakalpojuma cenu summa par visām trīs daļām EUR bez PVN: |  |  |
| PVN __%: |  |  |
| Kopējā pakalpojuma cenu summa par visām trīs daļām EUR ar PVN: |  |  |

*- Ja pasūtītājam pietrūks finanšu līdzekļu, tad iepirkuma priekšmeta apjoms tiks samazināts atsakoties no 3.daļas: SKS projektu komplekts LLU APP „Agroresursu un ekonomikas institūts”

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.3

Iepirkumam

Nr. LLU/2015/94/ERAF/mi

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

____________________PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta nosaukums Reģ. numurs Adrese Kontaktpersona Tālrunis Fakss e-pasts

Savu piedāvājumu iesniedzam iepirkumam „Strukturētās kabeļu sistēmas (SKS) projektu izveide ERAF projekta “LLU un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros” (id.Nr. LLU/2015/94/ERAF/mi).

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Datums______________

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)