IEPIRKUMA Nr. LLU/2016/16/mi

Dažādu santehnikas materiālu piegāde avārijas gadījumu

novēršanai LLU objektos

NOLIKUMS

- IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS: LLU/2016/16/mi

- PASŪTĪTĀJS, KOMISIJA, KONTAKTPERSONA, PROJEKTS

2.1. Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Fakss: 63005619

Mājas lapa: www.llu.lv

  - Komisija: iepirkumu veic ar 2015.gada 22.janvāra LLU rektora rīkojumu Nr. 4.3.-13/6 „Par iepirkumu komisiju preču un pakalpojumu iegādei LLU vajadzībām” izveidota Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).

  - Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2pantu.

  - Pasūtītāja kontaktpersona: Inese Sprukta, tālrunis 63005674, fakss 63005619, e-pasts inese.sprukta@llu.lv. Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma nolikumam (turpmāk – nolikums) LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, sākot no attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīža.

  - Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām.

- PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 23.februārim plkst.11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst.8.30 līdz 11.30 un 13.00 līdz 16.30.

3.2. Piedāvājums, kas tiek atsaukts vai grozīts pirms 3.1.punktā minētā termiņa, vai piedāvājums, kas iesniegts pēc 3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.

3.3. Iepirkumam iesniegto piedāvājumu atvēršanu, noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

- PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANA

4.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

4.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums iepirkumam

„Dažādu santehnikas materiālu piegāde avārijas gadījumu novēršanai LLU objektos”,

id.Nr. LLU/2016/16/mi,

Neatvērt līdz 2016.gada 23.februārim plkst. 11.00”

4.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

4.4. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

4.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

4.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

4.7. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, sagatavotu uz A4 formāta lapām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

4.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.

4.9. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot iepirkuma nolikuma 3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

4.10. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

4.11. Ja pasūtītājam piedāvājumu vērtēšanas laikā rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

## 5. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir dažādu santehnikas materiālu piegāde avārijas gadījumu novēršanai, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

CPV kods: 44160000-9

5.2. Piedāvājums jāiesniedz par visu tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

5.3. Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija ir norādīta nolikuma pielikumā Nr.1.

- Pasūtījuma apjoms var tikt palielināts vai samazināts, nemainot 1 mērvienības cenu, kas norādīta piedāvājumā, vispārīgās vienošanās ietvaros un ievērojot publisko iepirkumu procedūru līgumcenu sliekšņus.

- Preču piegādes cena iekļauj sevī cenu par preci un ar tās piegādi saistītās izmaksas, kā arī atbilstošos nodokļus un nodevas.

- Plānotā vispārīgās vienošanās summa 2 gadiem ir 41 999.00 EUR bez PVN.

  - Vispārīgās vienošanās izpildes vieta: Jelgava.

  - Vispārīgās vienošanās izpildes laiks: 2 (divi) gadi, skaitot no vispārīgās vienošanās noslēgšanas brīža ar iespējām pagarināt, ja vienošanās summa nav iztērēta.

- PRETENDENTA IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

  - Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja Pasūtītājs konstatē Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētos apstākļus (ievērojot 8.2 panta 7.daļā un 8.daļā noteiktos termiņus).

  - Nolikuma 6.1.punktā noteiktā prasība ir attiecināma arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.

  - Pretendenta piedāvājumā jābūt iekļautiem sekojošiem dokumentiem:

### 6.3.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikumam pievienotajam paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

6.3.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā līguma izpildei.

6.3.3. Ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, tad Pretendents iesniedz dokumentālu apliecinājumu par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī norāda apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu.

6.3.4. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 6.3.4.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, atbilstoši Tehniskā piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1), saglabājot tabulas struktūru un ievērojot pasūtītāja tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības. Pretendents tehnisko piedāvājumu sagatavo aizpildot kolonu „Pretendenta piedāvājums”, norādot piedāvātās preces ražotāju, preces tehnisko aprakstu un izmēru.

6.3.4.2. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam, aizpildot kolonu „Piedāvātā cena par 1 mērvienību EUR bez PVN ar atlaidi”. Finanšu piedāvājumā norāda cenu euro bez pievienotās vērtības nodokļa par kādu tiks piegādātas Tehniskajā piedāvājumā iekļautās preces un kopējo 1 mērvienības cenu summu, atbilstoši Finanšu piedāvājumā norādītajiem nosacījumiem.

### 6.3.4.3. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

7.1. Piedāvājumu atvēršanu, noformējuma un iesniedzamo dokumentu atbilstības pārbaudi, tehniskā un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

7.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

7.3. Vērtējot viszemāko cenu iepirkumu komisija ņems vērā pretendenta piedāvāto kopējo 1 mērvienības cenu summu euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Pasūtītājs pārbaudi, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 8.2panta piektās daļas 2.punktā minēto apstākļu dēļ, veic attiecībā uz katru pretendentu, kad uzsāk piedāvājumu izvērtēšanu.

7.5. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 3 (trīs) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

## 7.6. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma un iesniedzamo dokumentu pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 4.4., 4.5., 4.6., 4.7. un 4.8.punktu prasībām un ir iekļauti nolikuma 6.3.punktā norādītie pretendentu atlases dokumenti. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noformējuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Ja piedāvājumā nav iekļauti visi 6.3.punktā norādītie dokumenti vai/un neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

7.7. 2.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu un atbilst tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendenta piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu, un/vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

7.8. 3.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

    - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.

    - Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu. Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, noteikts kā piedāvājums ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

8. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

8.1. Lai pārbaudītu, vai pretendents un 6.2.punktā minētā persona nav izslēdzami no dalības iepirkumā PIL 8.2panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, iepirkumu komisija:

8.1.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 6.2.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

- par PIL 8.2panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra,

- par PIL 8.2panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, nepieprasot pretendenta un 6.2.punktā minētās personas piekrišanu.

Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

- neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un 6.2.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

- informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai 6.2.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un 6.2.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

8.1.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 6.2.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 6.2.punktā minēto personu neattiecas 8.1.punktā noteiktie gadījumi. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

8.2. Iepirkumu komisija par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēgts no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 8.2panta piekto daļu.

## 9. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS SLĒGŠANA

9.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus, kas iesnieguši piedāvājumus, par pieņemto lēmumu attiecībā uz vispārīgās vienošanās slēgšanu, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkumu komisijas pieņemtajam lēmumam.

## 9.2. Pasūtītājs slēgs vispārīgo vienošanos ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas noteikumiem un Publisko iepirkumu likumu.

## 9.3. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pēc tam, kad noslēgta vispārīgā vienošanās, iepirkumu komisija, publicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu.

## 9.4. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgā vispārīgā vienošanās vai tās grozījumi, iepirkuma komisija LLU mājaslapā internetā ievieto attiecīgi vispārīgās vienošanās vai tās grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Vispārīgā vienošanās un tās grozījumu teksts ir pieejams LLU mājaslapā internetā vismaz visā vispārīgās vienošanās darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc vispārīgās vienošanās spēkā stāšanās dienas.

10. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 2 (divi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)

2.pielikums	Pieteikuma paraugs

Pielikums Nr.1

Iepirkuma

Nr. LLU/2016/16/mi

Nolikumam

# Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(Tehniskā specifikācija)

IEPIRKUMA Nr. LLU/2016/16/mi

Dažādu santehnikas materiālu piegāde avārijas gadījumu novēršanai LLU objektos

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(Tehniskā specifikācija)

- Ja pretendenta piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu, un/vai neatbilst kādai no tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata (saskaņā ar nolikuma 7.7.punktu)

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, nosaukums un tehniskais apraksts/ | Cena par 1 mērvienību EUR bez PVN, ar atlaidi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Polipropilēna caurule PPR Savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |
|  | DN 16 | 1 m | <izmērs> |  |
| 2. | Polipropilēna caurules PPR/AL/PE-RT Polipropilēna caurule ar paaugstinātu termoizturību. Caurules ir daudzslāņu alumīnija – kompozīta caurules ar ārējo metināmo polipropilēna slāni, paredzēta karstā un augstā ūdens, apkures, kā arī dzeramā ūdens padevei. PPR cauruļu ekspluatācijas diapazons ir no -100C līdz + 900C |  |  |  |
|  | DN 20 | 1 m |  |  |
|  | DN 25 | 1 m |  |  |
|  | DN 32 | 1 m |  |  |
|  | DN 40 | 1 m |  |  |
|  | DN 50 | 1 m |  |  |
|  | DN 63 | 1 m |  |  |
| 3. | Polipropilēna līkumi 450 savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 16 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 20 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 63 | 1 gab. |  |  |
| 4. | Polipropilēna līkumi 900 savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 16 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 20 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 63 | 1 gab. |  |  |
| 5. | Polipropilēna strejgabals savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 16 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 20 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 63 | 1 gab. |  |  |
| 6. | Polipropilēna mufes savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 16 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 20 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 63 | 1 gab. |  |  |
| 7. | Pārējas polipropilēna savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 20-16 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25-20 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32-20 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32-25 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40-20 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40-32 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50-32 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50-40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 63-50 | 1 gab. |  |  |
| 8. | Polipropilēna pārejas ar ārējo metāla vītni savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 16-1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 20-1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 20-3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25-3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32-1" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40-1 1/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50-1 1/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 63-2" | 1 gab. |  |  |
| 9. | Polipropilēna parejas ar iekšējo metāla vītni savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 16-1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 20-1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 20-3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25-3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32-1" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40-1 1/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50-1 1/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 63-2" | 1 gab. |  |  |
| 10. | Polipropilēna līkums ar iekšējo metāla vītni un sienas stiprinājumu savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 16-1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 20-1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25-3/4" | 1 gab. |  |  |
| 11. | Polipropilēna lodveida ventilis savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 20 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 63 | 1 gab. |  |  |
| 12. | Polipropilēna apeja savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 16 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 20 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40 | 1 gab. |  |  |
| 13. | Polipropilēna kompensācijas cilpa savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 16 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 20 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40 | 1 gab. |  |  |
| 14. | Polipropilēna trejgabals savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 20x16x20 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25x20x25 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32x20x32 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32x25x32 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40x20x40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40x25x40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40x32x40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50x25x50 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50x32x50 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50x40x50 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 63x50x63 | 1 gab. |  |  |
| 15. | Cietās kapara caurules savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 15X1 | 1 m |  |  |
|  | DN 18X1 | 1 m |  |  |
|  | DN 22X1 | 1 m |  |  |
|  | DN 28X1 | 1 m |  |  |
| 16. | Lodējamais līkums kapara caurulēm 90o AA savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 15 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 18 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 22 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 28 | 1 gab. |  |  |
| 17. | Lodējamais līkums kapara caurulēm 45o AA savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 15 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 18 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 22 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 28 | 1 gab. |  |  |
| 18. | Lodējamais apvads kapara caurulēm savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 15 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 18 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 22 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 28 | 1 gab. |  |  |
| 19. | Lodējamais pusapvads kapara caurulēm savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 15 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 18 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 22 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 28 | 1 gab. |  |  |
| 20. | Lodējamā mufe kapara caurulēm savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 15 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 18 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 22 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 28 | 1 gab. |  |  |
| 21. | Lodējamais trejgabals kapara caurulēm savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 15x18x15 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 15X22X15 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 18X15X18 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 18X22X18 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 18X28X18 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 22X15X22 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 22X18X22 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 22X28X22 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 28X15X28 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 28X18X28 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 28X22X28 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 15X15X15 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 18X18X18 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 22X22X22 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 28X28X28 | 1 gab. |  |  |
| 22. | Lodējamā pāreja ar ārējo vītni kapara caurulēm savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 15X1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 15X3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 18X1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 18X3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 22X1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 22X3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 22X1" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 28X3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 28X1" | 1 gab. |  |  |
| 23. | Lodējamā pāreja ar iekšējo vītni kapara caurulēm savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 15X1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 15X3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 18X1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 18X3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 22X1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 22X3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 22X1" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 28X3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 28X1" | 1 gab. |  |  |
| 24. | Lodējamais līkums ar ārējo vītni kapara caurulēm savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 15X1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 15X3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 18X1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 18X3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 22X3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 22X1" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 28X1" | 1 gab. |  |  |
| 25. | Lodējamais līkums ar iekšējo vītni kapara caurulēm savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 15X1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 15X3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 18X1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 18X3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 22X3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 22X1" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 28X1" | 1 gab. |  |  |
| 26. | Lodējamie krustgabali kapara caurulēm savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 15 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 18 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 22 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 28 | 1 gab. |  |  |
| 27. | Daudzslāņu plastmasas caurules derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 16X2 | 1 m |  |  |
|  | DN 20X2 | 1 m |  |  |
|  | DN 26x2.5 | 1 m |  |  |
| 28. | Pārejas ar ārējo vītni daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 16X3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 16X1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 20X3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 20X1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 26X1" | 1 gab. |  |  |
| 29. | Pārejas ar iekšējo vītni daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 16X3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 16X1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 20X3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 20X1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 26X1" | 1 gab. |  |  |
| 30. | Pārejas daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 16X16 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 20X20 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 26X26 | 1 gab. |  |  |
| 31. | Līkumi daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 16X16 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 20X20 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 26X26 | 1 gab. |  |  |
| 32. | Līkumi ar ārējo vītni daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 16X1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 16X3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 20X1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 20X3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 26X1" | 1 gab. |  |  |
| 33. | Līkumi ar iekšējo vītni daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 16X1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 16X3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 20X1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 20X3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 26X1" | 1 gab. |  |  |
| 34. | Trejgabali daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 16 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 20 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 26 | 1 gab. |  |  |
| 35. | Trejgabals ar ārējo vītni daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 16-1/2" - 16 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 20-3/4" - 20 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 26-1" - 26 | 1 gab. |  |  |
| 36. | Trejgabals ar iekšējo vītni daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 16-1/2" - 16 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 20-3/4" - 20 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 26-1" - 26 | 1 gab. |  |  |
| 37. | Krustgabali daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 16 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 20 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 26 | 1 gab. |  |  |
| 38. | Polietlēna caurules caurule paredzēta aukstajam un dzeramajamūdenim |  |  |  |
|  | DN 20 mm | 1 m |  |  |
|  | DN 25 mm | 1 m |  |  |
|  | DN 32 mm | 1 m |  |  |
|  | DN 40 mm | 1 m |  |  |
|  | DN 50 mm | 1 m |  |  |
|  | DN 63 mm | 1 m |  |  |
| 39. | Polietlēna cauruļu pārejas (mufes) polietilēna veidgabali paredzēti aukstajam un dzeramajam ūdenim |  |  |  |
|  | DN 20 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 63 | 1 gab. |  |  |
| 40. | Polietlēna cauruļu pārejas ar ārējo vītni polietilēna veidgabali paredzēti aukstajam un dzeramajam ūdenim |  |  |  |
|  | DN 20X1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25x3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32x1" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40x1 1/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50x1 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 63x2" | 1 gab. |  |  |
| 41. | Polietlēna cauruļu pārejas ar iekšējo vītni polietilēna veidgabali paredzēti aukstajam un dzeramajam ūdenim |  |  |  |
|  | DN 20X1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25x3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32x1" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40x1 1/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50x1 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 63x2" | 1 gab. |  |  |
| 42. | Polietlēna cauruļu līkumi polietilēna veidgabali paredzēti aukstajam un dzeramajam ūdenim |  |  |  |
|  | DN 20 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 63 | 1 gab. |  |  |
| 43. | Polietlēna cauruļu līkumi ar ārējo vītni polietilēna veidgabali paredzēti aukstajam un dzeramajam ūdenim |  |  |  |
|  | DN 20X1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25x3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32x1" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40x1 1/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50x1 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 63x2" | 1 gab. |  |  |
| 44. | Polietlēna cauruļu līkumi ar iekšējo vītni polietilēna veidgabali paredzēti aukstajam un dzeramajam ūdenim |  |  |  |
|  | DN 20X1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25x3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32x1" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40x1 1/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50x1 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 63x2" | 1 gab. |  |  |
| 45. | Polietlēna cauruļu trejgabali polietilēna veidgabali paredzēti aukstajam un dzeramajam ūdenim |  |  |  |
|  | DN 20 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 63 | 1 gab. |  |  |
| 46. | Polietlēna cauruļu trejgabali ar iekšējo vītni polietilēna veidgabali paredzēti aukstajam un dzeramajam ūdenim |  |  |  |
|  | DN 20X1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25x3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32x1" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40x1 1/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50x1 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 63x2" | 1 gab. |  |  |
| 47. | Polietlēna cauruļu pārejas (mufes) bronzas veidgabali paredzēti polipropilēna cauruļu savienošanai |  |  |  |
|  | DN 20 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 63 | 1 gab. |  |  |
| 48. | Polietlēna cauruļu pārejas ar ārējo vītni bronzas veidgabali paredzēti polipropilēna cauruļu savienošanai |  |  |  |
|  | DN 20X1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25x3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32x1" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40x1 1/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50x1 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 63x2" | 1 gab. |  |  |
| 49. | Polietlēna cauruļu pārejas ar iekšējo vītni bronzas veidgabali paredzēti polipropilēna cauruļu savienošanai |  |  |  |
|  | DN 20X1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25x3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32x1" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40x1 1/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50x1 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 63x2" | 1 gab. |  |  |
| 50. | Polietlēna cauruļu līkumi bronzas veidgabali paredzēti polipropilēna cauruļu savienošanai |  |  |  |
|  | DN 20 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 63 | 1 gab. |  |  |
| 51. | Polietlēna cauruļu līkumi ar ārējo vītni bronzas veidgabali paredzēti polipropilēna cauruļu savienošanai |  |  |  |
|  | DN 20X1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25x3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32x1" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40x1 1/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50x1 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 63x2" | 1 gab. |  |  |
| 52. | Polietlēna cauruļu līkumi ar iekšējo vītni bronzas veidgabali paredzēti polipropilēna cauruļu savienošanai |  |  |  |
|  | DN 20X1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25x3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32x1" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40x1 1/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50x1 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 63x2" | 1 gab. |  |  |
| 53. | Polietlēna cauruļu trejgabali bronzas veidgabali paredzēti polipropilēna cauruļu savienošanai |  |  |  |
|  | DN 20 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 63 | 1 gab. |  |  |
| 54. | Polietlēna cauruļu trejgabali ar iekšējo vītni bronzas veidgabali paredzēti polipropilēna cauruļu savienošanai |  |  |  |
|  | DN 20X1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25x3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32x1" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40x1 1/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50x1 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 63x2" | 1 gab. |  |  |
| 55. | Čuguna trejgabali (melnie) čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1 1/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 2" | 1 gab. |  |  |
| 56. | Čuguna līkumi 900 (melnie) čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1 1/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 2" | 1 gab. |  |  |
| 57. | Čuguna mufes (melnās) čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1 1/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 2" | 1 gab. |  |  |
| 58. | Čuguna pārejas ar ārējo vītni (melnās) čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1 1/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 2" | 1 gab. |  |  |
| 59. | Čuguna korķis ar ārējo vītni (melnais) čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1 1/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 2" | 1 gab. |  |  |
| 60. | Čuguna korķis ar iekšējo vītni (melnais) čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1 1/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 2" | 1 gab. |  |  |
| 61. | Čuguna kontruzgrieznis (melnais) čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1 1/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 2" | 1 gab. |  |  |
| 62. | Čuguna veidgabali "amerikanka" (melnie) ar IA vītni čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1 1/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 2" | 1 gab. |  |  |
| 63. | Čuguna veidgabali "amerikanka" (melnie) ar II vītni čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1 1/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 2" | 1 gab. |  |  |
| 64. | Lokanais savienojums II 1/2" nerūsējoša tērauda pinuma lokanie savienojumi PN 10, temperatūra līdz 900C |  |  |  |
|  | 30 cm | 1 gab. |  |  |
|  | 40 cm | 1 gab. |  |  |
|  | 50 cm | 1 gab. |  |  |
|  | 60 cm | 1 gab. |  |  |
|  | 70 cm | 1 gab. |  |  |
|  | 80 cm | 1 gab. |  |  |
|  | 100 cm | 1 gab. |  |  |
|  | 120 cm | 1 gab. |  |  |
|  | 150 cm | 1 gab. |  |  |
|  | 200 cm | 1 gab. |  |  |
| 65. | Lokanais savienojums IA 1/2" nerūsējoša tērauda pinuma lokanie savienojumi PN 10, temperatūra līdz 900C |  |  |  |
|  | 30 cm | 1 gab. |  |  |
|  | 40 cm | 1 gab. |  |  |
|  | 50 cm | 1 gab. |  |  |
|  | 60 cm | 1 gab. |  |  |
|  | 70 cm | 1 gab. |  |  |
|  | 80 cm | 1 gab. |  |  |
|  | 100 cm | 1 gab. |  |  |
|  | 120 cm | 1 gab. |  |  |
|  | 150 cm | 1 gab. |  |  |
|  | 200 cm | 1 gab. |  |  |
| 66. | Gumijas blīves |  |  |  |
|  | DN 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1 1/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1 1/2" | 1 gab. |  |  |
| 67. | Paranīta blīves |  |  |  |
|  | DN 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1 1/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1 1/2" | 1 gab. |  |  |
| 68. | Maisītāju ventīļu blīves |  |  |  |
|  | DN 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 3/8" | 1 gab. |  |  |
| 69. | Lodveida ventīļi ar garu rokturi II nerūsējoša metāla ventīļi, paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1 1/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 2" | 1 gab. |  |  |
| 70. | Lodveida ventīļi ar garu rokturi IA nerūsējoša metāla ventīļi, paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1 1/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 2" | 1 gab. |  |  |
| 71. | Lodveida ventīļi ar saskrūvi IA nerūsējoša metāla ventīļi, paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |  |  |  |
|  | DN 1/2" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 3/4" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1" | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1 1/4" | 1 gab. |  |  |
| 72. | PVC plastmasa caurules PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |  |  |  |
|  | 40mmx150mm | 1 gab. |  |  |
|  | 40mmx250mm | 1 gab. |  |  |
|  | 40mmx500mm | 1 gab. |  |  |
|  | 40mmx750mm | 1 gab. |  |  |
|  | 40mmx1000mm | 1 gab. |  |  |
|  | 40mmx1500mm | 1 gab. |  |  |
|  | 40mmx2000mm | 1 gab. |  |  |
| 73. | PVC plastmasa caurules PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |  |  |  |
|  | 50mmx150mm | 1 gab. |  |  |
|  | 50mmx250mm | 1 gab. |  |  |
|  | 50mmx500mm | 1 gab. |  |  |
|  | 50mmx750mm | 1 gab. |  |  |
|  | 50mmx1000mm | 1 gab. |  |  |
|  | 50mmx1500mm | 1 gab. |  |  |
|  | 50mmx2000mm | 1 gab. |  |  |
| 74. | PVC plastmasa caurules PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |  |  |  |
|  | 100mmx150mm | 1 gab. |  |  |
|  | 100mmx250mm | 1 gab. |  |  |
|  | 100mmx500mm | 1 gab. |  |  |
|  | 100mmx750mm | 1 gab. |  |  |
|  | 100mmx1000mm | 1 gab. |  |  |
|  | 100mmx1500mm | 1 gab. |  |  |
|  | 100mmx2000mm | 1 gab. |  |  |
| 75. | PVC plastmasas līkumi 300 PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |  |  |  |
|  | DN 40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 100 | 1 gab. |  |  |
| 76. | PVC plastmasas līkumi 450 PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |  |  |  |
|  | DN 40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 100 | 1 gab. |  |  |
| 77. | PVC plastmasas līkumi 900 PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |  |  |  |
|  | DN 40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 100 | 1 gab. |  |  |
| 78. | PVC plastmasas dubultuzmava PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |  |  |  |
|  | DN 40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 100 | 1 gab. |  |  |
| 79. | PVC plastmasas atzars 450 PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |  |  |  |
|  | DN 40/40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50/40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50/50 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 100/50 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 100/100 | 1 gab. |  |  |
| 80. | PVC plastmasas revīzija PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |  |  |  |
|  | DN 50 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 100 | 1 gab. |  |  |
| 81. | PVC plastmasas kompensējošās uzmavas PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |  |  |  |
|  | DN 40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 100 | 1 gab. |  |  |
| 82. | PVC plastmasas korķi PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |  |  |  |
|  | DN 40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 100 | 1 gab. |  |  |
| 83. | PVC plastmasas pārejas uz čugunu ar gumiju PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |  |  |  |
|  | DN 50 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 100 | 1 gab. |  |  |
| 84. | Cauruļu stiprinājumi Divdaļīgi tērauda stiprinājumi ar dībeli |  |  |  |
|  | DN 15 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 20 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 100 | 1 gab. |  |  |
| 85. | Sifons izlietnei, Plastmasas, balts |  |  |  |
|  | DN 1 1/2"x40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1 1/2"x50 | 1 gab. |  |  |
| 86. | Pudeļsifons bez noplūdes caurules, Plastmasas, balts |  |  |  |
|  | DN 1 1/4"x32 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 1 1/4"x40 | 1 gab. |  |  |
| 87. | Izplūde izlietnei garā, Plastmasas, balts |  |  |  |
|  | DN 1 1/2x70 | 1 gab. |  |  |
| 88. | Ūdens boileri horizontālie aizsargklājums no titāna emaljas, jauda 1500 W, 220-240 V, garantija ne mazāk kā 2 gadi |  |  |  |
|  | 50l | 1 gab. |  |  |
|  | 80l | 1 gab. |  |  |
|  | 100l | 1 gab. |  |  |
| 89. | Ūdens boileri vertikālie aizsargklājums no titāna emaljas, jauda 1500 W, 220-240 V, garantija ne mazāk kā 2 gadi |  |  |  |
|  | 50l | 1 gab. |  |  |
|  | 80l | 1 gab. |  |  |
|  | 100l | 1 gab. |  |  |
| 90. | Radiatori (konvektori) Tērauda radiatori (konvektori) komplektā ar radiatora stiprinājumiem, atgaisotājiem un korķiem, garantija vismaz 6 gadi |  |  |  |
|  | 11 K 400X500 | 1 gab. |  |  |
|  | 11 K 400X1000 | 1 gab. |  |  |
|  | 11 K 400X1400 | 1 gab. |  |  |
|  | 11 K 500X500 | 1 gab. |  |  |
|  | 11 K 500X1000 | 1 gab. |  |  |
|  | 11 K 500X1400 | 1 gab. |  |  |
|  | 22 K 400X500 | 1 gab. |  |  |
|  | 22 K 400X800 | 1 gab. |  |  |
|  | 22 K 400X1000 | 1 gab. |  |  |
|  | 22 K 400X1400 | 1 gab. |  |  |
|  | 22 K 500X500 | 1 gab. |  |  |
|  | 22 K 500X800 | 1 gab. |  |  |
|  | 22 K 500x1000 | 1 gab. |  |  |
|  | 22 K 500x1400 | 1 gab. |  |  |
| 91. | Metāla izlietnes |  |  |  |
|  | Ne mazāk kā 50cmx50cm, emaljētas | 1 gab. |  |  |
| 92. | Metāla izlietnes |  |  |  |
|  | Ne mazāk kā 78cmx43cm, tērauda, gluda | 1 gab. |  |  |
| 93. | Keramikas izlietnes |  |  |  |
|  | Ne mazāk kā 65cmx48cm, baltas, ar atvērumu | 1 gab. |  |  |
| 94. | Keramikas WC podi ar skalojamo kasti balti, ar horizontālu izplūdi, skalojamā kaste ar sānu pieslēgumu, sēdriņķis ar vāku | 1 gab. |  |  |
| 95. | Jaucējkrāns keramikas izlietnei nerūsējoša metāla, izteka 18x200 mm | 1 gab. |  |  |
| 96. | Jaucējkrāns virtuves (metāla) izlietnei nerūsējoša metāla, izteka 18x200 mm | 1 gab. |  |  |
| 97. | Jaucējkrāns vienam ūdenim nerūsējoša metāla, izteka 18x130 mm | 1 gab. |  |  |
| 98. | Tērauda atloki tērauda metināšanas veidgabali, paredzēti aukstā ūdens un apkures tērauda caurulēm |  |  |  |
|  | DN 65 (76,1) | 1 gab. |  |  |
|  | DN 80 (88,9) | 1 gab. |  |  |
|  | DN 100 (114,3) | 1 gab. |  |  |
| 99. | Metināmais līkums 900 tērauda metināšanas veidgabali, paredzēti aukstā ūdens un apkures tērauda caurulēm |  |  |  |
|  | DN 15 (21,3x2) | 1 gab. |  |  |
|  | DN 20 (26,9x2,3) | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25 (33,7x2,6) | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32 (42,4x2,6) | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40 (48,3x2,6) | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50 (60,3x2,9) | 1 gab. |  |  |
|  | DN 65 (76,1x2,9) | 1 gab. |  |  |
|  | DN 80 (88,9x3,21) | 1 gab. |  |  |
|  | DN 100 (114,3x3,6) | 1 gab. |  |  |
| 100. | Metināmās pārejas (iekš. diam.) tērauda metināšanas veidgabali, paredzēti aukstā ūdens un apkures tērauda caurulēm |  |  |  |
|  | DN 20x15 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25x15 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25x20 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32x20 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32x25 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40x25 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50x25 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50x32 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50x40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 65x32 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 65x40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 65x50 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 80x40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 80x50 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 80x65 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 100x50 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 100x65 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 100x80 | 1 gab. |  |  |
| 101. | Metināmais trejgabals tērauda metināšanas veidgabali, paredzēti aukstā ūdens un apkures tērauda caurulēm |  |  |  |
|  | DN 15 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 20 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 65 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 80 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 100 | 1 gab. |  |  |
| 102. | Garā vītne melnā tērauda vītņu veidgabali, paredzēti aukstā un apkures tēraudu caurulēm |  |  |  |
|  | DN 15 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 20 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50 | 1 gab. |  |  |
| 103. | Īsā vītne melnā tērauda vītņu veidgabali, paredzēti aukstā un apkures tēraudu caurulēm |  |  |  |
|  | DN 15 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 20 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 25 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 32 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 40 | 1 gab. |  |  |
|  | DN 50 | 1 gab. |  |  |
| 104. | Izolācija (iekš.diam. x biezums mm) aukstumizolācijas cauruļvadu izolācijas čaulas |  |  |  |
|  | 22 x19 | 1 gab. |  |  |
|  | 29 x 19 | 1 gab. |  |  |
|  | 35 x19 | 1 gab. |  |  |
|  | 42 x19 | 1 gab. |  |  |
|  | 54 x 19 | 1 gab. |  |  |
|  | 64 x 19 | 1 gab. |  |  |
| 105. | Izolācija (iekš.diam. x biezums mm) akmens vates siltumizolācijas čaulas ar armētu folijas pārklājumu |  |  |  |
|  | 22x40 | 1 gab. |  |  |
|  | 28x40 | 1 gab. |  |  |
|  | 35x40 | 1 gab. |  |  |
|  | 42x40 | 1 gab. |  |  |
|  | 54x40 | 1 gab. |  |  |
|  | 64x40 | 1 gab. |  |  |
|  | 114x40 | 1 gab. |  |  |
| 106. | Metināmais lodveida ventilis PN 40 paredzēts aukstam un karstam metāla ūdensvadam |  |  |  |
|  | Diam. 50 | 1 gab. |  |  |
|  | Diam.65 | 1 gab. |  |  |
|  | Diam.80 | 1 gab. |  |  |
|  | Diam.100 | 1 gab. |  |  |
|  | Diam.150 | 1 gab. |  |  |
| 107. | Aizbīdnis ar atlokiem Paredzēts auksto un karsto ūdensvadu noslēgšanai |  |  |  |
|  | Diam. 100 | 1 gab. |  |  |
|  | Diam. 76 | 1 gab. |  |  |
|  | Diam. 50 | 1 gab. |  |  |
| 108. | Manometrs radiālais Paredzēts spiediena kontrolei ūdensvados un gaisa vados |  |  |  |
|  | 63/0.25/10 bar | 1 gab. |  |  |
|  | 100/0.5/ 10 bar | 1 gab. |  |  |
| 109. | Termometrs Ūdens temperatūras kontrolei, skala līdz 1200C | 1 gab. |  |  |
| 110. | Ieplūdes vārsti (mehānismi) Plastmasas, paredzēti skalojamām kastēm - Ar sāna pieslēgumu 1/2" | 1 gab. |  |  |
| 111. | Ieplūdes vārsti (mehānismi) Plastmasas, paredzēti skalojamām kastēm - Ar apakšas pieslēgumu 1/2" | 1 gab. |  |  |
| 112. | Izplūdes vārsti (mehānismi) Plastmasas, paredzēti skalojamām kastēm. | 1 gab. |  |  |
| 113. | Papildus prasības: |  |  |  |
| 113.1. | Pretendenta tirdzniecības vieta Jelgavā, kur var apskatīties un iegādāties tehniskajā piedāvājumā norādītās preces. *Ja komisijai radīsies šaubas par pretendenta norādīto tirdzniecības vietu, tai ir tiesības pieprasīt no pretendenta pierādījumu par tirdzniecības vietas esamību vai apskatīt to uz vietas. |  | (jānorāda veikala nosaukums un adrese) | x |
| 113.2. | Jānodrošina Pasūtītājam iespēja saņemt preci pretendenta norādītajā tirdzniecības vietā darba dienās no 8.00 līdz 18.00 |  | Nodrošinās/ nenodrošinās | x |
| 113.3. | Jānodrošina preču piegāde 24 stundu laikā un avārijas gadījumā 30 minūšu laikā (veikala darba laikā) pēc LLU pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma saņemšanas |  | Nodrošinās/ nenodrošinās | x |
| 113.4. | Jānodrošina iespēja norēķināties ar pēcapmaksu vismaz 2 reizes mēnesī |  | Nodrošinās/ nenodrošinās | x |
| 113.5. | Piegāde jānodrošina ar pretendenta autotransportu pēc Pasūtītāja pieprasījuma līdz Pasūtītāja norādītajai adresei Jelgavas pilsētas robežās |  | Nodrošinās/ nenodrošinās Norādīt piegādes izmaksas ____ EUR bez PVN | x |
| 113.6. | Precēm, kas nav iekļautas tehniskās specifikācijas sarakstā, pretendents piemēro preču iegādes brīdī spēkā esošās atlaides |  | Nodrošinās/ nenodrošinās | x |
| Kopējā 1 mērvienības cenu summa EUR bez PVN: |  |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Iepirkumam

Nr. LLU/2016/16/mi

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

____________________PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta nosaukums Reģ. numurs Adrese Kontaktpersona Tālrunis Fakss e-pasts

Savu piedāvājumu iesniedzam iepirkumam „Dažādu santehnikas materiālu piegāde avārijas gadījumu novēršanai LLU objektos” (id.Nr. LLU/2016/16/mi).

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Datums______________

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)