PAPILDUS INFORMĀCIJA IEPIRKUMAM Nr. LLU/2016/53/mi

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 25.05.2016. ir saņēmusi vēstuli ar jautājumu par iepirkuma „Stereo mikroskopa, kameras un programmatūras piegāde LLU Augsnes un augu zinātņu institūta vajadzībām projekta „Augsnes ilgtspējīga izmantošana un mēslošanas risku mazināšana (AUGSNE)” (VP30) ietvaros” (id.Nr. LLU/2016/53/mi) tehnisko specifikāciju.

Vēstulē uzdotais jautājums:

“Maksimālā izšķirtspēja: 4800 x 3600 pikseļi ar pikseļu pārslēgšanu”

Kas te nozīme “pikseļu pārslēgšana”? Jūs domājat izšķirtspējas maiņa?

“Efektīvā attēlu izšķirtspēja:

- 4800x3600 (pikseļu pārslēgšana, 3CCD režīms)

- 2400x4800  (pikseļu pārslēgšana, 3CCD režīms)

- 1600x1200 (1x1, 3CCD režīms)

- 800x600 (1x1)

800x600 (2x2)”

Te būs tieši tāds pats jautājums.

Sniegtā atbilde:

- “pikseļu pārslēgšana” nav tas pats, kas izšķirtspējas maiņa.

- “pikseļu pārslēgšana” ir specifisks tehnoloģisks risinājums, lai izmantojot 3 CCD režīmu iegūtu kvalitatīvāku attēlu.