## tehn.fak.1
CENU TABULA IEKĀRTU PIEGĀDEI.
[8 empty] | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | specifikācija |  | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | specifikācija
Apkure = |  | 0 | (kW) |  |  |  |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW) |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW)
Pozīcija. | Nosaukums. |  |  |  | Apzīmējums. |  | Mērvien. | Skaits | Piezīmes |  | Skaits. | Cena, Ls (bez PVN) | Kopā, Ls (bez PVN)
| APKURE | [9 empty] | 1 |  | 0
[11 empty] | 1 |  | 0
1 | Tērauda radiatori | [9 empty] | 1 |  | 0
| (komplektā ar stipr.kronšteinu,atgaisotāju | [9 empty] | 1 | 310 | 310
| un korķi),tips 22, H=500mm |  |  |  | L=600mm |  | gab. | 1 | PurmoCompact |  | 1 | 25 | 25
2 | Tas pats |  |  |  | L=1000mm |  | gab. | 1 | PurmoCompact |  | 2 | 41 | 82
3 | Tas pats,tips 22, H=300mm |  |  |  | L=400mm |  | gab. | 1 | PurmoCompact |  | 2 | 89 | 178
4 | Tas pats |  |  |  | L=600mm |  | gab. | 11 | PurmoCompact
5 | Tas pats |  |  |  | L=700mm |  | gab. | 6 | PurmoCompact |  | 1 |  | 0
6 | Tas pats |  |  |  | L=800mm |  | gab. | 39 | PurmoCompact
7 | Tas pats |  |  |  | L=900mm |  | gab. | 7 | PurmoCompact
8 | Tas pats |  |  |  | L=1000mm |  | gab. | 4 | PurmoCompact
9 | Tas pats |  |  |  | L=1100mm |  | gab. | 1 | PurmoCompact
10 | Tas pats,tips 11, H=300mm |  |  |  | L=400mm |  | gab. | 1 | PurmoCompact |  | 1 |  | 0
11 | Termoregulatori (modelis ar aizsargierīci | [9 empty] | 1 |  | 0
| pret svešu iejaukšanos) RTD 3120 | [5 empty] | gab. | 72 | Danfoss |  | 1 | 42 | 42
12 | Regulējoša ieskrūve |  |  |  | Dn15 |  | gab. | 72
13 | Izlaide |  |  |  | 1/2" |  | gab. | 10
14 | UNIPIPE daudzslāņu kompozītcaurules |  |  |  | Dn20x2,25 |  | m | 162
15 | Tas pats |  |  |  | Dn25x2,5 |  | m | 150 |  |  | 2 |  | 0
16 | Tas pats |  |  |  | Dn32x3 |  | m | 150 |  |  |  | 8 | 0
17 | Tas pats |  |  |  | Dn40x4 |  | m | 420
18 | Līkums 90 grad PPSU |  |  |  | 20x20 |  | gab | 22
19 | Tas pats |  |  |  | 25x25 |  | gab | 12
20 | Līkums 90 grad metāla |  |  |  | 40x40 |  | gab | 26
21 | Trejgabals PPSU |  |  |  | 20x20x20 |  | gab | 30
22 | Tas pats |  |  |  | 25x20x25 |  | gab | 44
23 | Tas pats |  |  |  | 32x20x32 |  | gab | 46 |  |  |  | 6 | 0
24 | Trejgabals metāla |  |  |  | 40x20x40 |  | gab | 30 |  |  |  | 4 | 0
25 | Savienojums PPSU |  |  |  | 20x20 |  | gab | 150
26 | Tas pats |  |  |  | 25x20 |  | gab | 10 |  |  |  | 3 | 0
27 | Tas pats |  |  |  | 25x32 |  | gab | 8 |  |  | 1 | 1 | 1
28 | Savienojums metāla |  |  |  | 40x32 |  | gab | 8 |  |  |  | 8 | 0
29 | Siltumizolācija "SH Armaflex" caurulei |  |  |  | Dn20x2.25 |  | m | 112 | b=13mm |  | 1 | 14 | 14
30 | Tas pats |  |  |  | Dn25x2.5 |  | m | 150 | b=13mm
31 | Tas pats |  |  |  | Dn32x3 |  | m | 150 | b=13mm
32 | Tas pats |  |  |  | Dn40x4 |  | m | 420 | b=13mm |  | 1 |  | 0
[11 empty] | 1 |  | 0
[11 empty] | 1 |  | 0
[11 empty] | 1 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[12 empty] | Kopā, Ls | 652
[12 empty] | PVN 18%, Ls | 117.36
[12 empty] | Kopā ar PNV 18%, Ls | 769.36
MĀCĪBU TELPU IZBŪVE MANSARDSTĀVĀ | [7 empty] | 07-141
LLU TEHNISKAJĀ FAKULTĀTĒ, ČAKSTES BULVĀRĪ 5, JELGAVĀ | [8 empty] | AVK-1
[8 empty] | Stadija | Lapa | Lapas |  | Stadija | Lapa | Lapas
Pārbaud. |  | A.Karlevica |  |  |  | Iekārtu un materiālu |  | TP | 5
Izstrād. |  | I.Vilmane |  | specifikācija |  |  |  | SIA |  |  |  | SIA''Bek-Konsult''
[8 empty] | "KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA" |  |  | kW
[8 empty] | Būvkomersanta reģ,apl. Nr.2158-R |  |  | kW

## tehn.fak.2
CENU TABULA IEKĀRTU PIEGĀDEI.
[8 empty] | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | specifikācija |  | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | specifikācija
Apkure = |  | 0 | (kW) |  |  |  |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW) |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW)
Pozīcija. | Nosaukums. |  |  |  | Apzīmējums. |  | Mērvien. | Skaits | Piezīmes |  | Skaits. | Cena, Ls (bez PVN) | Kopā, Ls (bez PVN)
33 | Caurumu kalšana sienās | [5 empty] | gab. | 10 |  |  | 9 | 4 | 36
34 | Tas pats starpsienās | [5 empty] | gab. | 30 |  |  | 2 | 7 | 14
35 | Esošo radiatoru noņemšana un | [9 empty] | 2 | 7 | 14
| pārvietošana 2.,3. un 4.stāva telpā,kur | [9 empty] | 10 | 5 | 50
| tiek ierīkota izeja uz evakuācijas kāpnēm | [5 empty] | gab. | 3 |  |  | 2 | 3 | 6
36 | Melnās tērauda caurules |  |  |  | Dn15 |  | m | 6 |  |  | 1 |  | 0
[11 empty] | 1 |  | 0
[11 empty] | 1 |  | 0
[11 empty] | 1 | 310 | 310
[11 empty] | 2 | 41 | 82
[11 empty] | 2 | 89 | 178
[11 empty] | 1 |  | 0
[11 empty] | 1 |  | 0
[11 empty] | 1 |  | 0
[11 empty] | 1 | 42 | 42
[11 empty] | 2 |  | 0
[12 empty] | 8 | 0
[12 empty] | 6 | 0
[12 empty] | 3 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 1
[12 empty] | 9 | 0
[12 empty] | 3 | 0
[12 empty] | 2 | 0
[12 empty] | 1 | 0
[11 empty] | 1 | 14 | 14
[11 empty] | 1 |  | 0
[11 empty] | 1 |  | 0
[11 empty] | 9 | 4 | 36
[11 empty] | 1 |  | 0
[11 empty] | 9 | 4 | 36
[11 empty] | 9 | 4 | 36
[11 empty] | 10 | 5 | 50
[11 empty] | 2 | 7 | 14
37 | [10 empty] | 1 |  | 0
38 | [10 empty] | 1 |  | 0
39 | [10 empty] | 1 |  | 0
40 | [12 empty] | 0
41 | [12 empty] | 0
42 | [12 empty] | 0
43 | [12 empty] | 0
44 | [12 empty] | 0
45 | [12 empty] | 0
46 | [12 empty] | 0
47 | [12 empty] | 0
48 | [12 empty] | 0
49 | [12 empty] | 0
50 | [12 empty] | 0
51 | [12 empty] | 0
52 | [12 empty] | 0
53 | [12 empty] | 0
54 | [12 empty] | 0
55 | [12 empty] | 0
56
57
58 | [12 empty] | 0
59 | [12 empty] | 0
60 | [12 empty] | 0
61 | [12 empty] | 0
62 | [12 empty] | 0
63
64 | [12 empty] | 0
65 | [12 empty] | 0
66 | [12 empty] | 0
67 | [12 empty] | 0
68 | [12 empty] | 0
69 | [12 empty] | 0
70 | [11 empty] | Kopā, Ls | 799
71 | [11 empty] | PVN 18%, Ls | 143.82
72 | [11 empty] | Kopā ar PNV 18%, Ls | 942.82
MĀCĪBU TELPU IZBŪVE MANSARDSTĀVĀ | [7 empty] | 07-141
LLU TEHNISKAJĀ FAKULTĀTĒ, ČAKSTES BULVĀRĪ 5, JELGAVĀ | [8 empty] | AVK-1
[8 empty] | Stadija | Lapa | Lapas |  | Stadija | Lapa | Lapas
Pārbaud. |  | A.Karlevica |  |  |  | Iekārtu un materiālu |  | TP | 6
Izstrād. |  | I.Vilmane |  | specifikācija |  |  |  | SIA |  |  |  | SIA''Bek-Konsult''
[8 empty] | "KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA" |  |  | kW
[8 empty] | Būvkomersanta reģ,apl. Nr.2158-R |  |  | kW