## 1lapa
CENU TABULA IEKĀRTU PIEGĀDEI.
[7 empty] | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | Iekārtu un materiālu specifikācija |  | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | Iekārtu un materiālu specifikācija
Apkure = |  | 0 | (kW) |  |  |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW) |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW)
Pozīcija. | Nosaukums. |  |  |  | Apzīmējums. | Mērvien. | Skaits | Piezīmes |  | Skaits. | Cena, Ls (bez PVN) | Kopā, Ls (bez PVN)
| Ventilācija | [8 empty] | 1 |  | 0
1 | Kanāla ventilators ar ātruma | [8 empty] | 1 |  | 0
regulatoru, termoregulatoru un
| ar vibroizolācijas savienojumiem |  |  |  | K160XL | gab | 1 | Systemair
7 | Nosūces restīte |  |  |  | WTS-300x100
8
9
10
11
12 | [9 empty] | 1 |  | 0
13
14 | Lokanais gaisa vads ar izolāciju |  |  |  | Dn 100 | m |  | biez=40mm |  |  | 6 | 0
15 | Lokanais gaisa vads ar izolāciju |  |  |  | Dn 160 | m |  | biez=40mm |  |  | 4 | 0
16 | Lokanais gaisa vads ar izolāciju |  |  |  | Dn 250 | m |  | biez=40mm |  | 1 | 1 | 1
17 | Cinkotā skārda gaisa vads ar izolāciju |  |  |  | Dn 315 | m |  | biez=40mm
18 | Cinkotā skārda gaisa vads ar izolāciju |  |  |  | Dn 400 | m |  | biez=40mm
37 | [9 empty] | 1 |  | 0
38 | [9 empty] | 1 |  | 0
39 | [9 empty] | 1 |  | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56
57
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [10 empty] | Kopā, Ls | 1
71 | [10 empty] | PVN 18%, Ls | 0.18
72 | [10 empty] | Kopā ar PNV 18%, Ls | 1.18
MĀCĪBU TELPU IZBŪVE MANSARDSTĀVĀ | [7 empty] | 07-141
LLU TEHNISKAJĀ FAKULTĀTĒ,ČAKSTES BULVĀRĪ 5,JELGAVĀ | [7 empty] | AVK-2
[7 empty] | Stadija | Lapa | Lapas |  | Stadija | Lapa | Lapas
Izstrādāja |  | A.Karlevica |  |  |  |  | TP | 6
|  |  |  | Iekārtu un materiālu specifikācija |  |  | SIA"KOMUNĀLPROJEKTS" |  |  |  | SIA''Bek-Konsult''
kW
kW

## 2lapa
CENU TABULA IEKĀRTU PIEGĀDEI.
[7 empty] | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | Iekārtu un materiālu specifikācija |  | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | Iekārtu un materiālu specifikācija
Apkure = |  | 0 | (kW) |  |  |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW) |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW)
Pozīcija. | Nosaukums. |  |  |  | Apzīmējums. | Mērvien. | Skaits | Piezīmes |  | Skaits. | Cena, Ls (bez PVN) | Kopā, Ls (bez PVN)
| Ventilācija | [8 empty] | 1 |  | 0
19 | Cinkotā skārda gaisa vads ar izolāciju |  |  |  | Dn500 | m | 35 | biez=40mm
20 | Cinkotā skārda gaisa vads ar izolāciju |  |  |  | Dn600 | m | 52 | biez=40mm
21 | Cinkotā skārda gaisa vads ar izolāciju |  |  |  | Dn700 | m | 5 | biez=40mm
22 | Cinkotā skārda gaisa vads ar izolāciju |  |  |  | 900x500 | m | 5 | biez=40mm |  |  | 2 | 0
23 | Cinkotā skārda gaisa vads ar izolāciju |  |  |  | 900x400 | m | 14 | biez=40mm
24 | Cinkotā skārda gaisa vads ar izolāciju |  |  |  | 800x400 | m | 4 | biez=40mm
25 | Metāla līkums |  |  |  | 900x400 | gab | 5
26 | Metāla līkums |  |  |  | 800x400 | gab | 2
27 | Metāla līkums |  |  |  | Dn700 | gab | 2
28 | Metāla līkums |  |  |  | Dn600 | gab | 2
29 | Metāla līkums |  |  |  | Dn400 | gab | 2
30 | Krustgabals |  |  |  | Dn600/400/400 | gab | 1
31 | Krustgabals |  |  |  | 800x400-Dn400/400 | gab | 1
32 | Metāla pārejas |  |  |  | Dn315/250 | gab | 2
33 | Metāla pārejas |  |  |  | Dn400/315 | gab | 1
34 | Metāla pārejas |  |  |  | Dn500/600 | gab | 6
35 | Metāla pārejas |  |  |  | 900x500-1200x1200 | gab | 1
36 | Metāla pārejas |  |  |  | 800x400-Dn600 | gab | 1
37 | Metāla pārejas |  |  |  | 900x500-900x400 | gab | 1
38 | Metāla pārejas |  |  |  | Dn400/160 | gab | 5
39 | Metāla pārejas |  |  |  | 700x700-Dn600 | gab | 1
40 | Metāla pārejas |  |  |  | 700x700-Dn700 | gab | 1
41 | T-zars |  |  |  | Dn315/125 | gab | 68
42 | T-zars |  |  |  | Dn400/125 | gab | 8
43 | T-zars |  |  |  | Dn500/125 | gab | 52
44 | T-zars |  |  |  | Dn600/125 | gab | 35 |  |  | 1 |  | 0
45 | T-zars |  |  |  | Dn600/250 | gab | 1 |  |  | 1 |  | 0
46 | T-zars |  |  |  | Dn500/250 | gab | 1
47 | T-zars |  |  |  | 900x500-Dn315 | gab | 1
48 | T-zars |  |  |  | 800x400-Dn315 | gab | 1 |  |  | 2 | 89 | 178
49 | T-zars |  |  |  | Dn700/315 | gab | 1
50 | Vienvirziena vārsts |  |  |  | Dn500 | gab | 1 |  |  | 1 |  | 0
51 | Vienvirziena vārsts |  |  |  | Dn600 | gab | 5 |  |  | 1 |  | 0
52 | Regulējošs vārsts |  |  |  | Dn400 | gab | 2 |  |  | 1 | 42 | 42
3700% | [9 empty] | 1 |  | 0
3800% | [9 empty] | 1 |  | 0
3900% | [9 empty] | 1 |  | 0
4000% | [11 empty] | 0
4100% | [11 empty] | 0
4200% | [11 empty] | 0
4300% | [11 empty] | 0
4400% | [11 empty] | 0
4500% | [11 empty] | 0
4600% | [11 empty] | 0
4700% | [11 empty] | 0
4800% | [11 empty] | 0
4900% | [11 empty] | 0
5000% | [11 empty] | 0
5100% | [11 empty] | 0
5200% | [11 empty] | 0
5300% | [11 empty] | 0
5400% | [11 empty] | 0
5500% | [11 empty] | 0
5600%
5700%
5800% | [11 empty] | 0
5900% | [11 empty] | 0
6000% | [11 empty] | 0
6100% | [11 empty] | 0
6200% | [11 empty] | 0
6300%
6400% | [11 empty] | 0
6500% | [11 empty] | 0
6600% | [11 empty] | 0
6700% | [11 empty] | 0
6800% | [11 empty] | 0
6900% | [11 empty] | 0
7000% | [10 empty] | Kopā, Ls | 220
7100% | [10 empty] | PVN 18%, Ls | 39.6
7200% | [10 empty] | Kopā ar PNV 18%, Ls | 259.6
LLU TEHNISKĀS FAKULTĀTES KONSTRUKCIJU UN | [7 empty] | 05-011
SEGUMU ATJAUNOŠANA JELGAVĀ, ČAKSTES BULV.5 | [7 empty] | AVK
[7 empty] | Stadija | Lapa | Lapas |  | Stadija | Lapa | Lapas
Izstrādāja |  | A.Karlevica |  |  |  |  | TP | 7
|  |  |  | Iekārtu un materiālu specifikācija |  |  | SIA"KOMUNĀLPROJEKTS" |  |  |  | SIA''Bek-Konsult''
kW
kW

## 3lapa
CENU TABULA IEKĀRTU PIEGĀDEI.
[7 empty] | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | Iekārtu un materiālu specifikācija |  | Iela/Mājas Nr./Iestāde. | Iekārtu un materiālu specifikācija
Apkure = |  | 0 | (kW) |  |  |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW) |  | Karstais ūdens = | 0 | (kW)
Pozīcija. | Nosaukums. |  |  |  | Apzīmējums. | Mērvien. | Skaits | Piezīmes |  | Skaits. | Cena, Ls (bez PVN) | Kopā, Ls (bez PVN)
| Ventilācija | [8 empty] | 1 |  | 0
53 | Esošo kanālu tīrīšana |  |  |  | 140x270 | m | 2772
54 | Pieplūdes restītes |  |  |  | 570x780 | gab | 4
55 | Pieplūdes restītes |  |  |  | 250x750 | gab | 9
[10 empty] | 1 |  | 0
[10 empty] | 1 |  | 0
[11 empty] | 6 | 0
[11 empty] | 4 | 0
[10 empty] | 1 | 1 | 1
37 | [9 empty] | 1 |  | 0
38 | [9 empty] | 1 |  | 0
39 | [9 empty] | 1 |  | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56
57
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [10 empty] | Kopā, Ls | 1
71 | [10 empty] | PVN 18%, Ls | 0.18
72 | [10 empty] | Kopā ar PNV 18%, Ls | 1.18
LLU TEHNISKĀS FAKULTĀTES KONSTRUKCIJU UN | [7 empty] | 05-011
SEGUMU ATJAUNOŠANA JELGAVĀ, ČAKSTES BULV.5 | [7 empty] | AVK
[7 empty] | Stadija | Lapa | Lapas |  | Stadija | Lapa | Lapas
Izstrādāja |  | A.Karlevica |  |  |  |  | TP | 8
|  |  |  | Iekārtu un materiālu specifikācija |  |  | SIA"KOMUNĀLPROJEKTS" |  |  |  | SIA''Bek-Konsult''
kW
kW