## 4.stāva gaitenis
7.pielikums
Darba apjomi
4.stāva gaiteņa remontam
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Koka starpsienas ar durvīm demontāža | m2 | 14.8
2 | Jaunas starpsienas (trieciendrošs stikls, alumīnija rāmis ,durvju vērtne 2,1x0,9 ar slēdzeni) izbūve | m2 | 14.8
3 | Starsienas ar durvīm uz centrālo kāpņu telpu demontāža | m2 | 12.9
4 | Jaunas starpsienas (armēts stikls, metāla rāmis ,divviru durvis 2,1x1,8; pašaizvēršanās mehānisms, fiksatori grīdā abām vērtnēm; vitrīnai ugunsnoturība RIE-120, durvju vērtnēm EI-30) izbūve | m2 | 12.9
5 | Divviru durvju demontāža | gab | 2
6 | Divviru krāsotu , stiklotu koka durvju ar vērtni 2,3x1,6 (analogas esošām nomainītām durvīm gaiteņa galā)montāža | kpl | 2
7 | Vienviru durvju demontāža | gab | 3
8 | Vienviru krāsotu koka durvju ar vērtni 2,1x0,9 montāža | kpl | 3
9 | Sienu, tsk. ailu izlīdzināšana ar apmetumu | m2 | 880
10 | Sienu, t.sk. ailu sagatavošana krāsošanai (gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana) | m2 | 880
11 | Sienu, t.sk. ailu krāsošana 2 reizes ar mazgājamu ūdensemulsijas krāsu | m2 | 880
12 | Iekārto "Armstrong " tipa griestu izbūve | m2 | 375
13 | Grīdlīstu demontāža | m | 250
14 | Grīdas seguma demontāža | m2 | 375
15 | Grīdas izlīdzināšana un sagatavošana linoleja līmēšanai | m2 | 375
16 | Nodilumizturīga(43.klase) linoleja līmēšana , sametinot šuves | m2 | 375
17 | Krāsotu koka grīdlīstu montāža | m | 250
18 | Metāla sliekšņu iebūve | m | 45
19 | Radiatoru un cauruļu krāsošana | m2 | 24
20 | Esošo durvju mazgāšana, slīpēšana, špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana 2 reizes no gaiteņa puses | gab | 51.3
21 | Ugunsdzēsības skapju demontāža | gab | 3
22 | Jaunu ugunsdzēsības skapju montāža un komplektācija ar šļūtenēm un stobriem | gab | 3
23 | Esošo gaismekļu demontāža | gab. | 31
24 | Esošo sadales skapju demontāža | gab. | 5
25 | Jaunu sadales skapju montāža un esošo elektrotīklu pieslēgšana, uzliekot automātus | gab. | 5
26 | Automātu B 16 montāža | gab | 46
27 | Stāvvadu no 4. stāva AS uz 3. stāva AS nomaiņa ar vadu Lg 16 | m | 90
28 | Gaismas ķermeņu 4*18W montāža | kpl | 32
29 | Apgaismojuma vada 3x1,5 montāža | m | 610
30 | Rievu kalšana un aizdare pēc vadu montāžas | m | 60
31 | Kontaktu 1 fāzu 1x2 montāža | gab. | 4
32 | Kontaktu 1 fāzu 1x4 montāža | gab. | 2
33 | Kontaktu pieslēgšana ar vadu 3x2,5 | m | 105
34 | Apgaismes slēdžu montāža | gab. | 6
35 | Avārijas gaismas ķermeņu montāža | gab. | 4
36 | Vadu 3x1,5 montāža | m | 30
37 | Automātu B 16 montāža | gab. | 2
38 | Spēka sadales skapja montāža | gab. | 1
39 | Automātu C 25 3F montāža | gab. | 6
40 | Ievadautomāta C 50 3 F montāža | gab. | 1
41 | Spēka kontaktu komplekta 1P4416 – 32A 3P+N+≡ montāža | gab. | 6
42 | Lokana kabeļa 5x40 montāža | m | 20
43 | Lokana kabeļa 5x2,5 montāža | m | 30
44 | Vadu kanālu montāža | m | 13
45 | Plastmasas cauruļu ø 50 iekalšana sienā no AS un izvadīšana virs iekārtajiem griestiem | m | 15
46 | Būvgružu savākšana, iznešana un izvešana | obj | 1

## WC sieviešu, 2.st.
7.pielikums
Darba apjomi
2.stāva sieviešu WC
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Sanitāro kabīņu ar durvīm demontāža | gab | 2
2 | Izlietņu komplektu demontāža | kmpl | 1
3 | Sēdpodu komplektu demontāža | kmpl | 2
4 | Ūdensvada cauruļu demontāža | m | 15
5 | Kanalizācijas cauruļu demontāža | m | 17
6 | Nokalt flīzes no grīdas | m2 | 6
7 | Vēdināšanas darbi, iebūvējot iekārtajos griestos difuzorus, savienojot tos ar vēdkanālu | obj | 1
8 | Sienas apmetuma remonts | m2 | 1
9 | Sienas krāsošana ar sagatavošanas darbiem virs flīzēm | m2 | 9
10 | Sienas flīzēšana 2,1m augstumā | m2 | 19
11 | Reģipša griestu demontāža | m2 | 6
12 | Iekārto "Armstrong " tipa griestu izbūve | m2 | 6
13 | Grīdas izlīdzināšana ar cementa javas kārtu ar kritumu uz trapu | m2 | 6
14 | Jauna trapa montāža | gab | 1
15 | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 6
16 | Grīdas flīzēšana | m2 | 6
17 | Jaunu kanalizācijas cauruļu d=100 ar fasongabaliem un stiprinājumiem montāža | m | 7
18 | Jaunu kanalizācijas cauruļu d=50 ar fasongabaliem un stiprinājumiem montāža | m | 10
19 | Jaunu ūdensvada cauruļu ar fasongabaliem un stiprinājumiem montāža | m | 15
20 | Jaunu sēdpodu ar ūdens pievadiem un kanalizācijas izvadiem montāža | kmpl | 2
21 | Jaunas izlietnes ar kāju, maisītāju, sifonu un pieslēgumu montāža | kmpl | 1
22 | Tualetes iekārtu uzstādīšana (šķidro ziepju turētājs,elektriskais roku žāvētājs,spogulis) | kmpl | 1
23 | Jaunu sanitāro kabīņu montāža, | gab | 2
24 | Durvju un apmaļu krāsošana ar sagatavošanas darbiem | m2 | 5
25 | Radiatoru un cauruļu krāsošana | m2 | 1
26 | Elektroinstalācijas nomaiņa | obj | 1
27 | Gaismekļa 4x18 montāža | kmpl | 1
28 | Jaunu kontaktu montāža | gab | 1
29 | Jaunu slēdžu montāža | gab | 1
30 | Būvgružu savākšana, iznešana un izvešana | obj | 1

## WCvīriešu, 2.st.
7.pielikums
Darba apjomi
2.stāva vīriešu WC
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Sanitāro kabīņu ar durvīm demontāža | gab | 4
2 | Izlietņu komplektu demontāža | kmpl | 2
3 | Sēdpodu komplektu demontāža | kmpl | 4
4 | Pisuāru komplektu demontāža | kmpl | 3
5 | Ūdensvada cauruļu demontāža | m | 20
6 | Kanalizācijas cauruļu demontāža | m | 30
7 | Nokalt flīzes no grīdas | m2 | 23
8 | Vēdināšanas darbi, iebūvējot iekārtajos griestos difuzorus, savienojot tos ar vēdkanālu | obj | 1
9 | Sienas apmetuma remonts | m2 | 3
10 | Sienas krāsošana ar sagatavošanas darbiem virs flīzēm | m2 | 24
11 | Sienas flīzēšana 2,1m augstumā | m2 | 56
12 | Reģipša griestu demontāža | m2 | 23
13 | Iekārto "Armstrong " tipa griestu izbūve | m2 | 23
14 | Grīdas izlīdzināšana ar cementa javas kārtu ar kritumu uz trapu | m2 | 23
15 | Jauna trapa montāža | gab | 1
16 | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 23
17 | Grīdas flīzēšana | m2 | 23
18 | Jaunu kanalizācijas cauruļu d=100 ar fasongabaliem un stiprinājumiem montāža | m | 10
19 | Jaunu kanalizācijas cauruļu d=50 ar fasongabaliem un stiprinājumiem montāža | m | 20
20 | Jaunu ūdensvada cauruļu ar fasongabaliem un stiprinājumiem montāža | m | 20
21 | Jaunu sēdpodu ar ūdens pievadiem un kanalizācijas izvadiem montāža | kmpl | 4
22 | Jaunu pisuaru ar ūdens pievadiem un kanalizācijas izvadiem montāža | kmpl | 3
23 | Jaunas izlietnes ar kāju, maisītāju, sifonu un pieslēgumu montāža | kmpl | 2
24 | Tualetes iekārtu uzstādīšana (šķidro ziepju turētājs,elektriskais roku žāvētājs,spogulis) | kmpl | 1
25 | Jaunu sanitāro kabīņu ar durvīm montāža, | gab | 4
26 | Durvju un apmaļu krāsošana ar sagatavošanas darbiem | m2 | 12
27 | Radiatoru un cauruļu krāsošana | m2 | 4
28 | Elektroinstalācijas nomaiņa | obj | 1
29 | Gaismekļa 4x18 montāža | kmpl | 3
30 | Jaunu kontaktu montāža | gab | 1
31 | Jaunu slēdžu montāža | gab | 2
32 | Būvgružu savākšana, iznešana un izvešana | obj | 1

## WCsieviešu,3.st.
7.pielikums
Darba apjomi
3.stāva sieviešu WC
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Sanitāro kabīņu ar durvīm demontāža | gab | 4
2 | Izlietņu komplektu demontāža | kmpl | 2
3 | Sēdpodu komplektu demontāža | kmpl | 4
4 | Ūdensvada cauruļu demontāža | m | 20
5 | Kanalizācijas cauruļu demontāža | m | 30
6 | Nokalt flīzes no grīdas | m2 | 19
7 | Vēdināšanas darbi, iebūvējot iekārtajos griestos difuzorus, savienojot tos ar vēdkanālu | obj | 1
8 | Sienas krāsošana ar sagatavošanas darbiem virs flīzēm | m2 | 48.3
9 | Sienas flīzējuma remonts | m2 | 1
10 | Reģipša griestu demontāža | m2 | 19
11 | Iekārto "Armstrong " tipa griestu izbūve | m2 | 19
12 | Grīdas izlīdzināšana ar cementa javas kārtu ar kritumu uz trapu | m2 | 19
13 | Jauna trapa montāža | gab | 1
14 | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 19
15 | Grīdas flīzēšana | m2 | 19
16 | Jaunu kanalizācijas cauruļu d=100 ar fasongabaliem un stiprinājumiem montāža | m | 10
17 | Jaunu kanalizācijas cauruļu d=50 ar fasongabaliem un stiprinājumiem montāža | m | 20
18 | Jaunu ūdensvada cauruļu ar fasongabaliem un stiprinājumiem montāža | m | 20
19 | Jaunu sēdpodu ar ūdens pievadiem un kanalizācijas izvadiem montāža | kmpl | 4
20 | Jaunas izlietnes ar kāju, maisītāju, sifonu un pieslēgumu montāža | kmpl | 2
21 | Tualetes iekārtu uzstādīšana (šķidro ziepju turētājs,elektriskais roku žāvētājs,spogulis) | kmpl | 1
22 | Jaunu sanitāro kabīņu ar durvīm montāža, | gab | 4
23 | Durvju un apmaļu krāsošana ar sagatavošanas darbiem | m2 | 12
24 | Radiatoru un cauruļu krāsošana | m2 | 4
25 | Elektroinstalācijas nomaiņa | obj | 1
26 | Gaismekļa 4x18 montāža | kmpl | 3
27 | Jaunu kontaktu montāža | gab | 1
28 | Jaunu slēdžu montāža | gab | 2
29 | Būvgružu savākšana, iznešana un izvešana | obj | 1

## WCvīriešu,3.st.
7.pielikums
Darba apjomi
3.stāva vīriešu WC
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Sanitāro kabīņu ar durvīm demontāža | gab | 3
2 | Izlietņu komplektu demontāža | kmpl | 1
3 | Sēdpodu komplektu demontāža | kmpl | 3
4 | Pisuaru komplektu demontāža | kmpl | 2
5 | Ūdensvada cauruļu demontāža | m | 15
6 | Kanalizācijas cauruļu demontāža | m | 17
7 | Nokalt flīzes no grīdas | m2 | 11.3
8 | Vēdināšanas darbi, iebūvējot iekārtajos griestos difuzorus, savienojot tos ar vēdkanālu | obj | 1
9 | Sienas flīžu demontāža | m2 | 22
10 | Sienas krāsošana ar sagatavošanas darbiem virs flīzēm | m2 | 20.5
11 | Sienas flīzēšana 2,1m augstumā | m2 | 27.3
12 | Reģipša griestu demontāža | m2 | 11.3
13 | Iekārto "Armstrong " tipa griestu izbūve | m2 | 11.3
14 | Grīdas izlīdzināšana ar cementa javas kārtu ar kritumu uz trapu | m2 | 11.3
15 | Jauna trapa montāža | gab | 1
16 | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 11.3
17 | Grīdas flīzēšana | m2 | 11.3
18 | Durvju demontāža | gab | 1
19 | Ailas paplašināšana , lai varētu montēt durvis ar vērtni 0,9m | gab | 1
20 | Krāsotu koka durvju ar vērtnes platumu 0,9m bez sliekšņa montāža | gab | 1
21 | Jaunu kanalizācijas cauruļu d=100 ar fasongabaliem un stiprinājumiem montāža | m | 7
22 | Jaunu kanalizācijas cauruļu d=50 ar fasongabaliem un stiprinājumiem montāža | m | 10
23 | Jaunu ūdensvada cauruļu ar fasongabaliem un stiprinājumiem montāža | m | 15
24 | Jaunu sēdpodu ar ūdens pievadiem un kanalizācijas izvadiem montāža | kmpl | 2
25 | Jaunas izlietnes ar kāju, maisītāju, sifonu un pieslēgumu montāža | kmpl | 1
26 | Tualetes iekārtu uzstādīšana (šķidro ziepju turētājs,elektriskais roku žāvētājs,spogulis) | kmpl | 1
27 | Jaunas sanitārās kabīnes ar durvīm riteņkrēslu lietotājiem (min platums-1,6m, minimālais garums-1,8m, durvju vērtne min 0,9m) montāža | gab | 1
28 | Riteņkrēslu lietotājiem tualetes aprīkojuma montāža | kmpl | 1
29 | Jaunas standarta sanitārās kabīnes ar durvīm montāža | gab | 1
30 | Jaunu pisuaru ar ūdens pievadiem un kanalizācijas izvadiem montāža | kmpl | 1
31 | Tualetes iekārtu uzstādīšana (šķidro ziepju turētājs,elektriskais roku žāvētājs,spogulis) | kmpl | 1
32 | Durvju un apmaļu krāsošana ar sagatavošanas darbiem | m2 | 5
33 | Radiatoru un cauruļu krāsošana | m2 | 1
34 | Elektroinstalācijas nomaiņa | obj | 1
35 | Gaismekļa 4x18 montāža | kmpl | 1
36 | Jaunu kontaktu montāža | gab | 1
37 | Jaunu slēdžu montāža | gab | 1
38 | Būvgružu savākšana, iznešana un izvešana | obj | 1

## 124.laboratorija
7.pielikums
Darba apjomi
124.laboratorijas remontam
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Veco pamatu zem iekārtām demontāža | kmpl | 1
2 | Jaunu darbmašīnu pamatu (2,5x2,5)izbūve ar visiem sagatavošanas darbiem | kmpl | 2
3 | Grīdas līmeņošana, izlīdzināšana un sagatavošana krāsošanai | m2 | 35.6
4 | Grīdas slīpēšana un krāsošana | m2 | 48.1
5 | Iekārto "plastikāta dēlīšu " griestu izbūve | m2 | 48.1
6 | Sienu sagatavošana ( izlīdzināšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana) krāsošanai | m2 | 96
7 | Sienu krāsošana | m2 | 96
8 | Sienas flīzēšana ap izlietni | m2 | 1
9 | Iekārto "plastikāta dēlīšu " griestu izbūve | m2 | 48.1
10 | Betona grīdlīstu demontāža | m | 27
11 | Krāsotu koka grīdlīstu montāža | m | 27
12 | Metāla sliekšņa iebūve | m | 2
13 | Durvju bloku demontāža | gab | 1
14 | Jaunu koka durvju 21-17(krāsotas) montāža | gab | 1
15 | Radiatoru un cauruļu krāsošana | obj | 1
16 | Izlietnes, maisītāja, sifona un pievadu nomaiņa | kompl | 1
17 | Ūdenssildītāja uzstādīšana(V=30l) | kompl | 1
18 | Kanalizācijas stāvvada nomaiņa | m | 4
19 | Kanalizācijas guļvada d=100mm (~7m) montāža grīdā ar izvadu uz ārējo kanalizāciju | kompl | 1
20 | Ārējās kanalizācijas nomaiņa līdz akai (~8m), demontējot un atjaunojot asfalta segumu | kompl | 1
Elektromontāžas darbi
21 | Esošo gaismas ķermeņu demontāža | gab. | 6
22 | Esošās elektroinstalācijas demontāžas darbi | obj. | 1
23 | Esošā sadales skapja renovācija | gab. | 1
24 | Drošinātāju bloka HVL 0 montāža | gab. | 1
25 | Automātslēdžu drošinātāji 63A | gab. | 3
26 | Automātslēdži MCB/C3 (32A) | gab. | 3
27 | Automātslēdži MCB/C35 (25A) | gab. | 3
28 | Automātslēdži MCB/C3 (16A) | gab. | 2
29 | Automātslēdži MCB/B1 (16A) | gab. | 6
30 | Kabeļa 5x4,0 VVG montāža | m | 20
31 | Kabeļa 3x1,5 PVS OMY montāža | m | 80
32 | Kabeļa 3x2,5 PVS OMY montāža | m | 60
33 | Divvietīgu zemapmetuma slēdžu 10A 250 V montāža | gab. | 2
34 | Čertvietīgas zemapmetuma kontaktrozetes, ar zemējumu | gab. | 6
35 | Divvietīgas zemapmetuma kontaktrozetes, ar zemējumu | gab. | 4
36 | Spēka kontakti un dakšas JP 44 , 16-32A 3P+N+ zemējums | koplekts | 2
37 | Kabeļa 5x2,5 VVG montāža | m | 20
38 | Dienas gaismas ķermeņu 4x18w montāža | gab. | 8
39 | Ventilatoru ar ražāibu 100m3/h uzstādīšana un pieslēgšana | gab. | 4
40 | Divvietīgs zemapmetuma slēdzis 10A 250 V | gab. | 2
41 | Caurules montāža no sadales līdz telpas centram (zem grīdas) | gab. | 1
42 | Kabeļu ievietošana zem apmetuma ar visiem palīgdarbiem | m | 25
43 | Plastmasas caurule ø 50 | m | 15
44 | Būvgružu savākšana, iznešana un izvešana | obj | 1

## 243.auditorija
7.pielikums
Darba apjomi
243.auditorijas remontam
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Aizskara stangu noņemšana | obj | 1
2 | Tāfeles noņemšana un pielikšana atpakaļ pēc remonta | gab | 1
3 | Tāfeles apgaismojuma demontāža | obj | 1
4 | Podesta demontāža | obj | 1
5 | Televizoru ar stiprinājumiem un projektora demontāža un atdošana pasūtītājam | obj | 1
6 | Sienu sagatavošana krāsošanai | m2 | 120
7 | Sienu krāsošana | m2 | 120
8 | Iekārto "Armstrong " tipa griestu izbūve | m2 | 109.1
9 | Grīdas seguma un zemgrīdas konstrukcijas demontāža | m2 | 109.1
10 | Grīdas izlīdzināšana un sagatavošana linoleja līmēšanai | m2 | 109.1
11 | Nodilumizturīga(43.klase) linoleja līmēšana , sametinot šuves | m2 | 109.1
12 | Krāsotu koka grīdlīstu montāža | m | 42.5
13 | Metāla sliekšņa iebūve | m | 2
14 | Durvju bloku demontāža | gab | 2
15 | Jaunu koka durvju 21-10(krāsotas) montāža | gab | 2
16 | Konvektoru un cauruļu krāsošana | obj | 1
17 | Esošo gaismekļu demontāža | obj | 1
18 | Vecās elektroinstalācijas demontāža | obj | 1
19 | Jaunas elektroinstalācijas montāža | obj | 1
20 | Gaismas ķermeņu 4*18W montāža | kompl | 8
21 | Slēdža divpolīgā montāža | gab | 1
22 | Elektrokontaktu montāža | gab | 10
23 | Sadales "kastītes " ar 3 automātiem B16A montāža | gab | 1
24 | Rullo žalūziju montāža | gab | 4
25 | Izlietnes, maisītāja, sifona un pievadu nomaiņa | kompl | 1
26 | Būvgružu savākšana, iznešana un izvešana | obj | 1

## 327.auditorija
7.pielikums
Darba apjomi
327.auditorijas remontam
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Aizskara stangu noņemšana | obj | 1
2 | Tāfeles noņemšana un pielikšana atpakaļ pēc remonta | gab | 1
3 | Tāfeles apgaismojuma demontāža | obj | 1
4 | Sienu sagatavošana krāsošanai | m2 | 116
5 | Sienu krāsošana | m2 | 116
6 | Iekārto "Armstrong " tipa griestu izbūve | m2 | 65
7 | Grīdas seguma un zemgrīdas konstrukcijas demontāža | m2 | 65
8 | Grīdas izlīdzināšana un sagatavošana linoleja līmēšanai | m2 | 65
9 | Nodilumizturīga(43.klase) linoleja līmēšana , sametinot šuves | m2 | 65
10 | Krāsotu koka grīdlīstu montāža | m | 36
11 | Metāla sliekšņa iebūve | m | 3.4
12 | Durvju bloku demontāža | gab | 2
13 | Jaunu koka durvju 21-24(krāsotas) montāža | gab | 0
14 | Jaunu koka durvju 21-9(krāsotas) montāža | gab | 1
15 | Konvektoru un cauruļu krāsošana | obj | 1
16 | Esošo gaismekļu demontāža | obj | 1
17 | Vecās elektroinstalācijas demontāža | obj | 1
18 | Jaunas elektroinstalācijas montāža | obj | 1
19 | Gaismas ķermeņu 4*18W montāža | kompl | 8
20 | Slēdža divpolīgā montāža | gab | 1
21 | Elektrokontaktu montāža | gab | 10
22 | Sadales "kastītes " ar 3 automātiem B16A montāža | gab | 1
23 | Rullo žalūziju montāža | gab | 4
24 | Izlietnes, maisītāja, sifona un pievadu nomaiņa | kompl | 1
25 | Būvgružu savākšana, iznešana un izvešana | obj | 1

## 338.auditorija
7.pielikums
Darba apjomi
338.auditorijas remontam
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Aizskara stangu noņemšana | obj | 1
2 | Tāfeles noņemšana un pielikšana atpakaļ pēc remonta | gab | 1
3 | Tāfeles apgaismojuma demontāža | obj | 1
4 | Skaņas izolācijas ieklāšana sānu starpsienās | m2 | 23.5
5 | Sānu starpsienu apšūšana ar reģipsi ieskaitot karkasa būvēšanu | m2 | 23.5
6 | Sienu sagatavošana krāsošanai | m2 | 100
7 | Sienu krāsošana | m2 | 100
8 | Iekārto "Armstrong " tipa griestu izbūve | m2 | 53
9 | Grīdas seguma un zemgrīdas konstrukcijas demontāža | m2 | 53
10 | Grīdas izlīdzināšana un sagatavošana linoleja līmēšanai | m2 | 53
11 | Nodilumizturīga(43.klase) linoleja līmēšana , sametinot šuves | m2 | 53
12 | Krāsotu koka grīdlīstu montāža | m | 30
13 | Metāla sliekšņa iebūve | m | 1
14 | Durvju bloka demontāža | gab | 1
15 | Jaunu koka durvju 21-10(krāsotas) montāža | gab | 1
16 | Konvektoru un cauruļu krāsošana | obj | 1
17 | Esošo gaismekļu demontāža | obj | 1
18 | Vecās elektroinstalācijas demontāža | obj | 1
19 | Jaunas elektroinstalācijas montāža | obj | 1
20 | Gaismas ķermeņu 4*18W montāža | kompl | 6
21 | Slēdža divpolīgā montāža | gab | 1
22 | Elektrokontaktu montāža | gab | 10
23 | Sadales "kastītes " ar 3 automātiem B16A montāža | gab | 1
24 | Rullo žalūziju montāža | gab | 2
25 | Būvgružu savākšana, iznešana un izvešana | obj | 1

## 339.auditorija
7.pielikums
Darba apjomi
339.auditorijas remontam
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Aizskara stangu noņemšana | obj | 1
2 | Tāfeles noņemšana un pielikšana atpakaļ pēc remonta | gab | 1
3 | Tāfeles apgaismojuma demontāža | obj | 1
4 | Skaņas izolācijas ieklāšana sānu starpsienā | m2 | 65
5 | Sānu starpsienas apšūšana ar reģipsi ieskaitot karkasa būvēšanu | m2 | 65
6 | Sienu sagatavošana krāsošanai | m2 | 100
7 | Sienu krāsošana | m2 | 100
8 | Iekārto "Armstrong " tipa griestu izbūve | m2 | 55
9 | Grīdas seguma un zemgrīdas konstrukcijas demontāža | m2 | 55
10 | Grīdas izlīdzināšana un sagatavošana linoleja līmēšanai | m2 | 55
11 | Nodilumizturīga(43.klase) linoleja līmēšana , sametinot šuves | m2 | 55
12 | Krāsotu koka grīdlīstu montāža | m | 30
13 | Metāla sliekšņa iebūve | m | 1
14 | Durvju bloka demontāža | gab | 1
15 | Jaunu koka durvju 21-10(krāsotas) montāža | gab | 1
16 | Konvektoru un cauruļu krāsošana | obj | 1
17 | Esošo gaismekļu demontāža | obj | 1
18 | Vecās elektroinstalācijas demontāža | obj | 1
19 | Jaunas elektroinstalācijas montāža | obj | 1
20 | Gaismas ķermeņu 4*18W montāža | kompl | 6
21 | Slēdža divpolīgā montāža | gab | 1
22 | Elektrokontaktu montāža | gab | 10
23 | Sadales "kastītes " ar 3 automātiem B16A montāža | gab | 1
24 | Rullo žalūziju montāža | gab | 2
25 | Izlietnes, maisītāja, sifona un pievadu nomaiņa | kompl | 1
26 | Būvgružu savākšana, iznešana un izvešana | obj | 1

## 436.kabinets
7.pielikums
Darba apjomi
436.kabineta remontam
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Noliktavas starpsienu demontāža | m2 | 12.9
2 | Sienu apšuvuma demontāža | m2 | 69.8
3 | Gala sienas siltināšana ar 10cm biezu siltumizolācijas(...vati) materiālu | m2 | 23.2
4 | Tvaika izolācijas ieklāšana, ja siltumizolācijas materiāls nav termovate | m2 | 23.2
5 | Sienu apšūšana ar reģipsi ieskaitot karkasa būvēšanu | m2 | 76
6 | Sienu sagatavošana krāsošanai | m2 | 76
7 | Sienu krāsošana | m2 | 76
8 | Griestu siltināšana ar 10cm biezu siltumizolācijas(...vati) materiālu | m2 | 39.6
9 | Iekārto "Armstrong " tipa griestu izbūve | m2 | 39.6
10 | Grīdas seguma un zemgrīdas konstrukcijas demontāža | m2 | 39.6
11 | Grīdas izlīdzināšana un sagatavošana linoleja līmēšanai | m2 | 39.6
12 | Nodilumizturīga(43.klase) linoleja līmēšana , sametinot šuves | m2 | 39.6
13 | Krāsotu koka grīdlīstu montāža | m | 38
14 | Metāla sliekšņa iebūve | m | 1
15 | Durvju bloka demontāža | gab | 1
16 | Jaunu koka durvju montāža | gab | 1
17 | Radiatoru un cauruļu krāsošana | m2 | 7.2
18 | Esošo gaismekļu demontāža | gab | 4
19 | Vecās elektroinstalācijas demontāža | obj | 1
20 | Jaunas elektroinstalācijas montāža | obj | 1
21 | Gaismas ķermeņu 4*18W montāža | kompl | 4
22 | Slēdžu montāža | gab | 1
23 | Elektrokontaktu montāža | gab | 10
24 | Rullo žalūziju montāža | gab | 2
25 | Sadales "kastītes " ar 3 automātiem B16A montāža | gab | 1
26 | Būvgružu savākšana, iznešana un izvešana | obj | 1

## 431.auditorija
7.pielikums
Darba apjomi
431.auditorijas remontam
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Aizskara stangu un restu noņemšana | obj | 1
2 | Noliktavas starpsienu demontāža | m2 | 36
3 | Plauktu demontāža | obj | 1
4 | Jaunas reģipša starpsienas izbūve (pilns darbu komplekts) | m2 | 36
5 | Jaunu plauktu izbūve | vert proj.m2 | 20
6 | Gala sienas siltināšana ar 10cm biezu siltumizolācijas(...vati) materiālu | m2 | 27
7 | Tvaika izolācijas ieklāšana, ja siltumizolācijas materiāls nav termovate | m2 | 27
8 | Gala sienas apšūšana ar reģipsi ieskaitot karkasa būvēšanu | m2 | 27
9 | Sienu sagatavošana krāsošanai | m2 | 225
10 | Sienu krāsošana | m2 | 225
11 | Iekārto "Armstrong " tipa griestu izbūve | m2 | 108
12 | Grīdas seguma un zemgrīdas konstrukcijas demontāža | m2 | 108
13 | Grīdas izlīdzināšana un sagatavošana linoleja līmēšanai | m2 | 108
14 | Nodilumizturīga(43.klase) linoleja līmēšana , sametinot šuves | m2 | 108
15 | Krāsotu koka grīdlīstu montāža | m | 70
16 | Metāla sliekšņa iebūve | m | 1
17 | Durvju bloka demontāža | gab | 2
18 | Jaunu koka durvju 21-8( krāsotas) montāža | gab | 1
19 | Jaunu koka durvju 21-10(krāsotas) montāža | gab | 1
20 | Radiatoru un cauruļu krāsošana | m2 | 8
21 | Esošo gaismekļu demontāža | gab | 18
22 | Vecās elektroinstalācijas demontāža | obj | 1
23 | Jaunas elektroinstalācijas montāža | obj | 1
24 | Gaismas ķermeņu 4*18W montāža | kompl | 12
25 | Slēdža vienpolīgā montāža | gab | 1
26 | Slēdža divpolīgā montāža | gab | 1
27 | Elektrokontaktu montāža | gab | 10
28 | Rullo žalūziju montāža | gab | 5
29 | Sadales "kastītes " ar 3 automātiem B16A montāža | gab | 1
30 | Būvgružu savākšana, iznešana un izvešana | obj | 1