JAUTĀJUMI UN ATBILDES
Atklātam konkursam „LLU Meža fakultātes mācību korpusa auditoriju Nr.1,32,34,44,46,48, laboratoriju Nr.36,38 , kāpņu telpu un Kokapstrādes katedras auditoriju Nr.204, 207 renovācija ERAF līdzfinansētā projekta ”LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros”

1.Jautājums 

Pozicīja MF_ 01 1.21 u.c. telpās. Nav skaidrs žalūzijas uzstādāmas logu iekšpusē vai ārpusē un kāda materiāla, ņemot vērā , ka logi ir koka.

Atbilde.

Visās telpās, kurās jāuzstāda žalūzijas, tās uzstāda loga ailē. Paraugs tika parādīts objekta apskates laikā.

Žalūzijas vadotņu krāsa- balta.

Žalūzijas materiāls : pēc DIN 4102 B1, krāsa saskaņota ar pasūtītāju, 89 mm  lentas platums, vertikālās. 
2.Jautājums 
Pozīcija MF_01  1.18 u.c. telpās. Nav skaidrs, kas tas par norādīto velkmes skapi, būtu nepieciešama precīzāka informācija, piemēram, modelis;

Atbilde.

Velkmes skapim izmēri ir uzrādīti darba apjomos. Tips DY-L-1200 ar ventilatoru, vai analogs. 

3.Jautājums
Pozīcija dienvidu kāpņu telpa 1.14 pozīcija. Nav kāpņu labojamās virsmas m2 apjoma;

Atbilde. 
Darba apjomu bija iespējams noteikt objekta apskates laikā un to var izdarīt katru darba dienu darba laikā.

4.Jautājums 

Pozīcija dienvidu kāpņu telpa 1.30 pozīcija. Nav kāpņu margu metrāža. 

Atbilde.
Margu metrāžu bija iespējams noteikt objekta apskates laikā un to var izdarīt katru darba dienu darba laikā.
5.Jautājums 
Pozīcija dienvidu kāpņu telpa 1.31.pozīcija. Vai ugunsdzēšamais aparāts arī jāiekļauj? 
Atbilde. 
Ugunsdzēšamais aparāts nav jāiekļauj apjomos. 
6.Jautājums 
Pozīcija dienvidu kāpņu telpa 2.1. pozīcija. Precizēt, kas domāts ar noslēdzošo armatūru vai atgaisotājs un balansēšanas vārsti;
Atbilde. 
Noslēdzošās armatūras: uz vienu radiatoru 2 gab., lodveida ventiļi. Starpsavienojuma caurule no pieplūdes uz atpakaļgaitu jānodrošina esošajā diametrā.
7.Jautājums. 
Pozīcija MF_44   1.44 pozīcija. Nav durvju izmēru 

Atbilde.

Durvju izmēri : 1300 x 2300 mm 

8.Jautājums 
Visās telpās elektrība, apgaismojums, ugunstrauksmes sistēmu sadaļas norādītas komplektos un objektos, kur var atrast komplektu atšifrējumus? 

Atbilde.

Elektromontāžas darbiem, telpās tiek uzrādīts : sadaļu skaits, kontaktu skaits, slēdžu skaits un nepieciešamais apgaismojums Pretendentam, pašam jānosaka attiecīgo  materiālu daudzums. 

Sadalēs  automātu skaits auditorijās 2 gab.(1 gab. apgaismojumam, 1 gab. kontaktiem). Kabinetos sadalēs automātu skaits 3 gab.(1gab.apgaismojumam,1 gab.kontaktiem,1 gab. datoriem)
9.Jautājums.
Ir atsevišķi apjomu saraksti : AUS, maģistrālo elektrotīklu apjomi un MF _ Telefonu apjomi _ 3 kuras ir atbilstošas shēmas šīm tāmēm un vai tās nedublējas ar telpu 1, 32, 34 u.c. apjomiem. 

Atbilde.
Jā, šie apjomi dublējas un  svītrojami no visu telpu darbu apjomiem, jo tie paredzēti atsevišķi (jāsastāda atsevišķas lokālās tāmes).
Svītrot
● telpām 32,38-1,38-2,38-3,44,46,48-1,48-2,207 sadaļu 6. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma”

●telpai 204 sadaļu 5. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma”

●telpai 01 sadaļu 6. “Maģistrālie elektrotīkli” un 8. “Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma”
●telpām 36 un 48 sadaļu 5. “Maģistrālie elektrotīkli” un 7. “Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma”

 ●telpai 34-2 sadaļu 9. “Telefona tīkli” un 10. “Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma”

●telpai 34-1 sadaļu 6. “Telefona tīkli” un 7. “Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma”
10.Jautājums.
Lūdzam norādīt darbu apjomiem “Maģistrālie elektrotīkli” p.p. Nr.2 daudzumu un apjomus. 
Atbilde.
	2
	Zemējuma izbūve un pievienošana ar pretestību R < 4 Ω izmantojot sekojošus materiālus
	 
	 kompl
	1



	2,1
	Cinkota tērauda zemējuma stienis 20x1500
	219/20 Omex
	gab.
	6

	2,2
	Stieņa pievienojuma klemme
	2710/20
	gab.
	3

	2,3
	Plakandzelzs 30x3.5
	5 020 832
	m
	25

	2,4
	Dzeltenzaļš kabelis
	PK-10
	m
	20

	2,5
	Ekvipotenciālu izlīdzinošā klemme
	1801 VDE
	gab.
	1


Punkta 2 apakšpunktos uzskaitīti komplekta materiāli.
