Izmaiņas Darbu apjomos  pēc objekta apskates
	 Meža fakultātes kokapstrādes katedras telpu renovācija

	Objekta adrese: Dobeles ielā -41 Telpas 204,207
	
	
	


1.Vispārējie būvdarbi 
	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	
	Apdares darbi
	
	

	16
	Griestu mazgāšana ,gruntēšana ,izlīdzināšana, iestrādājot stiklšiedras sietu, slīpēšana, gruntēšana, un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu tīs reizes ,,Sadolin,, vai analogu.
Ierīkot Armstrong tipa piekārtos griestus
	m2
	65.00


	Meža fakultātes auditoriju telpu renovācija

	Objekta adrese: Akadēmijas iela 11, 
1.Vispārējie būvdarbi Telpa Nr 48-1

	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	
	Demontāžas darbi
	
	

	3A
	Starpsienas demontāža
	m2
	11

	4
	Būvgružu savākšana, izvešana
	m3
	3.5

	
	Apdares darbi
	
	

	13
	Sienu mazgāšana, gruntēšana  izlīdzināšana , špaktelēšana, iestrādājot stiklšiedras sietu, slīpēšana ,gruntēšana, un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu 3 reizes. Krāsa Sadolin vai analogs.
	m2
	28.20

	13A
	Jaunas  riģipša( divās kārtās no katras puses) starpsienas montāža uz metāla profiliem
	m2
	11

	13B
	Sienu, špaktelēšana,slīpēšana ,gruntēšana, un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu 3 reizes. Krāsa Sadolin vai analogs.
	m2
	11


1.Vispārējie būvdarbi Telpa Nr 48-2 MF

	
	Apdares darbi
	
	

	13
	Sienu mazgāšana, gruntēšana  izlīdzināšana , špaktelēšana, iestrādājot stiklšiedras sietu, slīpēšana ,gruntēšana, un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu 3 reizes. Krāsa Sadolin vai analogs.
	m2
	33.1

	13A
	Sienu, špaktelēšana,slīpēšana ,gruntēšana, un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu 3 reizes. Krāsa Sadolin vai analogs.
	m2
	11


Anulēt 1.atbildi uz „Jautājumi un atbildes”(ievietotas LLU mājas lapā 28.01.2011.) un skatīt to šādā redakcijā: Visos darbu apjomos, kuros ir lamināta ieklāšana paredzēt ieklāt trīsslāņu parketa dēļus ar apakšklāju.
Pozīciju nosaukumus  2.ailē “Darba nosaukums” visos darbu apjomos (vispārējie būvdarbi telpas 32,34-1,36,48-1,48-2 p.6; telpa 34-2 p.8; telpas 38-1,38-2,38-3,46,207,208 p.7 un telpa 48 p10) svītrot 
Lamināta ieklāšana,(Lamināta materiāls Lock Zelta Ozols 7 mm 23 kl. vai analogs) ar apakšklāju un rakstīt sekojoši:

           Trīsslāņu parketa dēļu ieklāšana ar apakšklāju.
