Jautājumi un atbildes

(Jautājumi uzdoti mutiski objekta apskates laikā)
1. Jautājums
Kāds profils un krāsa jumta segumam?

Atbilde
Jumta segums-trapecveida jumta profils PP45, cinkots skārds ar PE pārklājumu tumši sarkanā krāsā ( RAL 3011)

2. Jautājums
Vai nevajadzētu pielietot kantainās teknes un notekcaurules, tās ir lētākas kā apaļās?
Atbilde
Nē, jāparedz pēc projekta: notekcaurules apaļas ar diametru 100mm un notekrenes pusapaļas ar ārējo stiprinājumu, skārda pārklājuma krāsa analoga jumta segumam.
3. Jautājums
Ar kādiem apdares dēļiem apšūt jumta kārbu?

Atbilde
Jumta kārbu apšūt ar apzāģētiem, ēvelētiem dēļiem ar 5mm atstarpēm.

4. Jautājums
Kā paredzēts vēdināt bēniņus?
Atbilde
Bēniņu ventilāciju nodrošināt ar jumta kārbas apšuvuma spraugām un kores elementu palīdzību.

5. Jautājums
Vai latojumu pa spārēm 40x40 nevajadzētu aizvietot ar 25x40?

Atbilde
Nē, nevajag aizvietot, paredzēt tā kā projektā: 40x40 un 60x40.
6. Jautājums
Vai mazās jumta izbūves tikai demontēt un neatjaunot?
Atbilde
Jā.

7. Jautājums
Darbu apjomos ”Spāru un to daļu nomaiņa” nepareizs apjoms 1,5m3 , ar to nepietiek.
Atbilde
Projekta autors uzskata, ka ar šo apjomu pietiek, jo jāmaina tikai bojātās daļas.
8. Jautājums
Kādas ārējās palodzes paredzēt un vai iekšējām ir jābūt no koka?

Atbilde
Ārējās- platums 20cm, krāsa analoga jumta segumam un notekcaurulēm.

Iekšējās- platums 40cm, materiāls: koka šķiedru vai skaidu izstrādājumi (KSP, MDF), nedrīkst būt plastmasa
Tāmes sastādīt pēc precizētiem darbu apjomu nosaukumiem, skatīt 6.pielikumu sekojošā redakcijā: 
6.pielikums 

	
	
	
	
	
	
	
	


Darbu apjomi 
LLU MPS „Vecauce” studentu mācību centra jumta seguma un  logu nomaiņa ERAF līdzfinansētā projekta ”LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros”

ID Nr. LLU 2011/5/ERAF/AK

	Objekta adrese: Akadēmijas iela 6, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads 
	
	
	


	Nr.p.k.
	 Darba nosaukums
	 Mērvienība
	 Daudzums

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	Jumta seguma nomaiņa
	
	

	1
	Demontēt esošo jumta segumu no azbestcementa plāksnēm
	m2
	777.70

	2
	Demontēt dēļu klāju
	m2
	777.70

	3
	Demontēt notekrenes
	m
	106


	4
	Demontēt notekcaurules
	m
	45

	5
	Jumta kārbas apšuvuma un mazo izbūvju demontāža
	m2
	90

	6
	Būvgružu savākšana, izvešana
	obj.
	1

	7
	Jumta krēslu un mūrlatu remonts un papildināšana
	m3
	0.8

	8
	Spāru un to daļu nomaiņa
	m3
	1.5

	9
	Pretkondensāta plēves ieklāšana stiprinot ar līstēm 


	m2
	777.7



	10
	Latojuma pa spārēm izbūve (40x40;60x40) 
	m2
	777.7



	11
	Šķērslatojuma izbūve (30x80; solis atbilstošs profilam )
	
	777.7



	12
	Profilētā jumta seguma (PP-45, RAL3011, tumši sarkans) ieklāšana ar visām papilddetaļām (kore, blīvējumi, kores vēdināšanas elementi u.c.), kuras nepieciešamas pabeigtam jumta segumam
	m2 
	777.7



	13
	Visu koka konstrukciju apstrāde ar pretpuves un ugunsdrošo krāsojumu
	obj
	1

	14
	Jumta lūkas ar pieslēgumu uzstādīšana 
	gab
	1

	15
	Sniega barjeru montāža
	m
	80

	16
	Jumta kārbu apšuvums ar apdares ēvelētiem dēļiem veidojot 5mm atstarpes starp tiem
	m2 
	90

	17
	Apšuvumu krāsošana ar antiseptisku līdzekli 2 reizes


	m2 
	90

	18
	Jumta notekreņu ( RAL3011, tumši sarkans) 145mm montāža
	m
	106

	19
	Jumta notekcauruļu ( RAL3011, tumši sarkans) 100 mm montāža 
	m
	45

	20
	
	
	

	21
	Siltumizolācijas noņemšana
	m2 
	480

	22
	Tvaika izolācijas ieklāšana starp pārseguma sijām
	m2 
	480

	23
	Minerālvates ieklāšana starp sijām b=200mm
	m2 
	480

	24
	Dēļu klāja virs sijām izbūve b=40mm
	m2 
	60

	
	
	
	


	Nr.p.k.
	 Darba nosaukums
	 Mērvienība
	 Daudzums

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	Logu nomaiņa

	
	

	1
	Demontēt esošos koka logus
	m2
	110

	2
	Demontēt iekšējās palodzes
	m
	70

	3
	Demontēt ārējās palodzes
	m
	70

	4
	Jaunu PVC logu(balti) montāža nemainot rūtojumu
	m2
	110

	5
	Jaunu iekšējo koka palodžu (platums 40cm, baltas, matētas) montāža
	m
	70

	6
	Jaunu ārējo palodžu ( platums 20cm) montāža no cinkota skārda ar PE pārklājumu( RAL 3011, tumši sarkana) 
	m
	70

	7
	Būvgružu savākšana, izvešana
	obj
	1

	8
	Logu ailu ārējā apdare 
	m2
	41

	9
	Logu ailu iekšējā apdare
	m2
	61

	10
	Logu montāžas laikā bojāto sienas plakņu  apdare
	m2
	98


