## Akademijas
SIA "Buvprojektu vadība"
| Laivu 1-25, Rīga LV-1004 | Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
| tālr. +371 67201880; 67201882; fakss: + 371 67201881 | Objekts: LLU Lauku inženieru fakultātes ēka Akadēmijas ielā 19, Jelgavā
| Sadaļa : AVK-A.IS | Apkure
| Korekcija : |  |  | Lapu skaits : | 3 |  |  |  | 11.2010.
Materiālu specifikācija
Nr. | Nosaukums | Izmērs WxLxH | Tips | Apzīmējums | Daudz | Mērv | Izolācijas tips | Izolācijas biezums, mm | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8
1 | Gaisa vads | 100 | Āpaļš | SR-100 | 2 | m
2 | Gaisa vads | 100 | Āpaļš | SR-100 | 16 | m
3 | Gaisa vads | 125 | Āpaļš | SR-125 | 176 | m
4 | Gaisa vads | 125 | Āpaļš | SR-125 | 46 | m
5 | Gaisa vads | 160 | Āpaļš | SR-160 | 13 | m
6 | Gaisa vads | 160 | Āpaļš | SR-160 | 10 | m
7 | Likums-45 | 125 | Āpaļš | BU-125-45 | 2 | gab
8 | Likums-90 | 100 | Āpaļš | BU-100-90 | 2 | gab
9 | Likums-90 | 100 | Āpaļš | BU-100-90 | 6 | gab
10 | Likums-90 | 125 | Āpaļš | BU-125-90 | 31 | gab
11 | Likums-90 | 125 | Āpaļš | BU-125-90 | 14 | gab
12 | Likums-90 | 160 | Āpaļš | BU-160-90 | 4 | gab
13 | Likums-90 | 160 | Āpaļš | BU-160-90 | 2 | gab
14 | Savienojums | 100 | Āpaļš | NPU-100 | 3 | gab
15 | Savienojums | 125 | Āpaļš | NPU-125 | 2 | gab
16 | Savienojums | 125 | Āpaļš | NPU-125 | 22 | gab
17 | Savienojums | 160 | Āpaļš | NPU-160 | 1 | gab
18 | Savienojums | 160 | Āpaļš | NPU-160 | 3 | gab
19 | Pāreja | 125/100 | Āpaļš | RCU-125-100 | 1 | gab
20 | Pāreja | 160/125 | Āpaļš | RCU-160-125 | 9 | gab
21 | Pāreja | 160/125 | Āpaļš | RCU-160-125 | 5 | gab
22 | Pāreja | 200/160 | Āpaļš | RCU-200-160 | 1 | gab
23 | Pāreja | 200/160 | Āpaļš | RCU-200-160 | 3 | gab
24 | Pāreja | 200x100/125 | Āpaļš |  | 5 | gab
25 | Pāreja | 200x100/125 | Āpaļš |  | 2 | gab
26 | Nosūces iekārta | 200x100 | AGC | AGC/N-200-100 | 6 | gab
27 | Nosūces iekārta | 200x100 | AGC | AGC/N-200-100 | 2 | gab
28 | Nosūces iekārta | 100 | DECOR | TLB/C-100 | 6 | gab |  |  | Nel=0,013kW
29 | Nosūces iekārta | 125 | KOKA-DIFUZ | URH/B-125 | 1 | gab
30 | Nosūces iekārta | 160 | RESTE | URH/A-160 | 1 | gab
31 | Nosūces iekārta | 160 | RESTE | URH/B-160 | 9 | gab
32 | Nosūces iekārta | 160 | RESTE | URH/B-160 | 4 | gab
33 | Nosūces iekārta | 200 | RESTE | URH/A-200 | 2 | gab
34 | Nosūces iekārta | 200 | RESTE | URH/B-200 | 1 | gab
35 | Nosūces iekārta | 200 | RISD | RISD-200 | 1 | gab
36 | Ugunsdrošības vārsts | 125 | BSD | BSD-125 | 12 | gab
37 | Ugunsdrošības vārsts | 160 | BSD | BSD-160 | 1 | gab
1.stāvs (cilpa Nr.4)
1 | Cauruļvads | 15 | Vara |  | 212 | m | HT/Armaflex | 13
2 | Cauruļvads | 18 | Vara |  | 30 | m | HT/Armaflex | 13
3 | Cauruļvads | 20 | Terauda |  | 186 | m | HT/Armaflex | 13
4 | Cauruļvads | 25 | Terauda |  | 170 | m | HT/Armaflex | 13
5 | Cauruļvads | 32 | Terauda |  | 73 | m | HT/Armaflex | 13
6 | Cauruļvads | 40 | Terauda |  | 60 | m | HT/Armaflex | 13
7 | Cauruļvads | 65 | Terauda |  | 19 | m | HT/Armaflex | 13
8 | Likums-90 | 15 | Vara |  | 194 | gab | HT/Armaflex | 13
9 | Likums-90 | 18 | Vara |  | 2 | gab | HT/Armaflex | 13
10 | Likums-90 | 20 | Terauda |  | 43 | gab | HT/Armaflex | 13
11 | Likums-90 | 25 | Terauda |  | 24 | gab | HT/Armaflex | 13
12 | Likums-90 | 32 | Terauda |  | 26 | gab | HT/Armaflex | 13
13 | Likums-90 | 65 | Terauda |  | 6 | gab | HT/Armaflex | 13
14 | T-veida gabals 90 | 20/15 | Terauda |  | 22 | gab | HT/Armaflex | 13
15 | T-veida gabals 90 | 20/20 | Terauda |  | 4 | gab | HT/Armaflex | 13
16 | T-veida gabals 90 | 25/15 | Terauda |  | 24 | gab | HT/Armaflex | 13
17 | T-veida gabals 90 | 32/15 | Terauda |  | 14 | gab | HT/Armaflex | 13
18 | T-veida gabals 90 | 32/20 | Terauda |  | 2 | gab | HT/Armaflex | 13
19 | T-veida gabals 90 | 32/25 | Terauda |  | 2 | gab | HT/Armaflex | 13
20 | T-veida gabals 90 | 40/15 | Terauda |  | 18 | gab | HT/Armaflex | 13
21 | T-veida gabals 90 | 40/18 | Terauda |  | 2 | gab | HT/Armaflex | 13
22 | T-veida gabals 90 | 40/20 | Terauda |  | 2 | gab | HT/Armaflex | 13
23 | T-veida gabals 90 | 40/25 | Terauda |  | 2 | gab | HT/Armaflex | 13
24 | T-veida gabals 90 | 65/40 | Terauda |  | 2 | gab | HT/Armaflex | 13
25 | Pāreja | 18/15 | Vara |  | 2 | gab | HT/Armaflex | 13
26 | Pāreja | 20/15 | Terauda |  | 16 | gab | HT/Armaflex | 13
27 | Pāreja | 25/20 | Terauda |  | 8 | gab | HT/Armaflex | 13
28 | Pāreja | 32/25 | Terauda |  | 4 | gab | HT/Armaflex | 13
29 | Pāreja | 40/32 | Terauda |  | 4 | gab | HT/Armaflex | 13
30 | Pāreja | 65/40 | Terauda |  | 2 | gab | HT/Armaflex | 13
31 | Apkures radiators |  | PC22 | PC22-400-400 | 4 | gab |  |  | Purmo Compact
32 | Apkures radiators |  | PC22 | PC22-400-600 | 4 | gab |  |  | Purmo Compact
33 | Apkures radiators |  | PC22 | PC22-400-1600 | 1 | gab |  |  | Purmo Compact
34 | Apkures radiators |  | PC22 | PC22-400-1800 | 2 | gab |  |  | Purmo Compact
35 | Apkures radiators |  | PC22 | PC22-500-1200 | 4 | gab |  |  | Purmo Compact
36 | Apkures radiators |  | PC22 | PC22-500-1400 | 7 | gab |  |  | Purmo Compact
37 | Apkures radiators |  | PC22 | PC22-500-1600 | 9 | gab |  |  | Purmo Compact
38 | Apkures konvektors |  | PK22 | PK22-142-1800 | 6 | gab |  |  | Purmo Kon
39 | Apkures konvektors |  | PK22 | PK22-142-2000 | 9 | gab |  |  | Purmo Kon
40 | Apkures konvektors |  | PK22 | PK22-214-2000 | 2 | gab |  |  | Purmo Kon | 48
41 | Radiatora vārsts ar termostātisku galviņu | 15 | RTD | RDT-N-15 ar RTS-EVERIS | 48 | gab |  |  | Danfoss
42 | Radiatora noslēgvārsts | 15 | RLV | RLV-15 | 48 | gab |  |  | Danfoss
43 | Balansēšanas vārsts | 40 | STAD | STAD-40 | 2 | gab | HT/Armaflex | 13 | TA Heimeier
44 | Noslēgvārsts | 40 | SV | SV-40 | 2 | gab | HT/Armaflex | 13
45 | Noslēgvārsts | 65 | SV | SV-65 | 2 | gab | HT/Armaflex | 13
46 | Automatiskais atgaisošanas ventils | 15 |  |  | 3 | gab
47 | Tukšošanas ventilis | 15 |  |  | 8 | gab
48 | Lodēšanas un metināšanas materiāli | kompl. |  |  | 1 | kompl
49 | Sistēmas marķēšanas mat. | kompl. |  |  | 1 | kompl
50 | Elektroinstalācijas materiāli | kompl. |  |  | 1 | kompl
51 | Caurules stiprinājumi un palīgmateriāli.(precizēt uz vietās) | kompl. |  |  | 1 | kompl
Dienvīdu, austrumu fasāde 2.-9. stāvs (cilpa Nr.3)
52 | Cauruļvads | 15 | Vara |  | 215 | m | HT/Armaflex | 13
53 | Cauruļvads | 22 | Vara |  | 115 | m | HT/Armaflex | 13
54 | Cauruļvads | 65 | Terauda |  | 110 | m | HT/Armaflex | 13
55 | Likums-90 | 15 | Vara |  | 36 | gab | HT/Armaflex | 13
56 | Likums-90 | 22 | Vara |  | 36 | gab | HT/Armaflex | 13
57 | Likums-90 | 65 | Terauda |  | 14 | gab | HT/Armaflex | 13
58 | T-veida gabals 90 | 15/15 | Vara |  | 1 | gab | HT/Armaflex | 13
59 | T-veida gabals 90 | 22/22 | Vara |  | 1 | gab | HT/Armaflex | 13
60 | T-veida gabals 90 | 65/15 | Terauda |  | 11 | gab | HT/Armaflex | 13
61 | T-veida gabals 90 | 65/22 | Terauda |  | 11 | gab | HT/Armaflex | 13
62 | Nobeigums | 65 | Terauda |  | 2 | gab | HT/Armaflex | 13
63 | Apkures radiators |  | PC11 | PC11-400-700 | 7 | gab |  |  | Purmo Compact
64 | Apkures radiators |  | PC22 | PC22-400-500 | 48 | gab |  |  | Purmo Compact
65 | Apkures radiators |  | PC22 | PC22-400-600 | 16 | gab |  |  | Purmo Compact
66 | Apkures radiators |  | PC22 | PC22-400-700 | 14 | gab |  |  | Purmo Compact
67 | Apkures radiators |  | PC22 | PC22-400-800 | 3 | gab |  |  | Purmo Compact
68 | Apkures radiators |  | PC22 | PC22-400-900 | 6 | gab |  |  | Purmo Compact
69 | Apkures radiators |  | PC22 | PC22-400-1100 | 1 | gab |  |  | Purmo Compact
70 | Apkures radiators |  | PC22 | PC22-400-1200 | 1 | gab |  |  | Purmo Compact
71 | Radiatora vārsts ar termostātisku galviņu | 15 | RTD | RDT-G-15 ar RTS-EVERIS | 96 | gab |  |  | Danfoss
72 | Balansēšanas vārsts | 20 | STAD | STAD-20 | 12 | gab | HT/Armaflex | 13 | TA Heimeier
73 | Noslēgvārsts | 15 | SV | SV-15 | 12 | gab | HT/Armaflex | 13
74 | Noslēgvārsts | 65 | SV | SV-65 | 2 | gab | HT/Armaflex | 13
75 | Automatiskais atgaisošanas ventils | 15 |  |  | 12 | gab
76 | Trejgabals ar korķi sistēmas tukšošanai | 15 |  |  | 24 | gab
Ziemeļu, rietumu fasāde 2.-9. stāvs (cilpa Nr.2)
77 | Cauruļvads | 15 | Vara |  | 115 | m
78 | Cauruļvads | 22 | Vara |  | 15 | m
79 | Apkures radiators |  | PC22 | PC22-400-500 | 45 | gab |  |  | Purmo Compact
80 | Apkures radiators |  | PC22 | PC22-400-600 | 41 | gab |  |  | Purmo Compact
81 | Apkures radiators |  | PC22 | PC22-400-800 | 12 | gab |  |  | Purmo Compact
82 | Apkures radiators |  | PC22 | PC22-400-1400 | 1 | gab |  |  | Purmo Compact
83 | Radiatora vārsts ar termostātisku galviņu | 15 | RTD | RDT-G-15 ar RTS-EVERIS | 99 | gab |  |  | Danfoss
84 | Balansēšanas vārsts | 20 | STAD | STAD-20 | 11 | gab |  |  | TA Heimeier
85 | Noslēgvārsts | 15 | SV | SV-15 | 11 | gab
86 | Noslēgvārsts | 65 | SV | SV-65 | 2 | gab
87 | Automatiskais atgaisošanas ventils | 15 |  |  | 11 | gab
88 | Trejgabals ar korķi sistēmas tukšošanai | 15 |  |  | 22 | gab