|  | 9.pielikums Darba apjomu saraksts |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Sagatavošanas darbi |  |  |
| 1 | Sastatņu montāža un demontāža | m2 | 1338 |
| 2 | Sastatņu noma, | m2 | 1338 |
| 3 | Ugundzesības stendu un aprīkojumu uzstādīšana | kopl. | 1 |
| 4 | Pārvietojmā sadzīves konteineru noma | mēn. | 2 |
| 5 | Inventāru konteineru noma | mēn. | 2 |
| 6 | Biotualetu noma | mēn. | 2 |
| 7 | Pieslēgšana pie ūdesvada | kompl. | 1 |
| 8 | Pieslēgšana pie elektrības | kompl. | 1 |
| 9 | Signālenta ar brīdinājuma zīmēml | 100m | 1,65 |
| 10 | 8,5 m3 būvgružu konteineru nomā | gab. | 2,00 |
|  | Demontāžas darbi |  |  |
| 11 | Ēkas apmales betona demontāža | m2 | 141 |
| 12 | Notekcauruļu demontāža | m | 86 |
| 13 | Tekņu demontāža | m | 108 |
| 14 | Skārda palodžu demontāža | m | 210 |
| 15 | Iekšejo palodžu demontāža | m | 210 |
| 16 | Logu bloku un durvju demontāža | m2 | 406,02 |
| 17 | Ruberoīda segumu demontāža | m2 | 80,69 |
| 18 | Esošo laipu demontāža | m2 | 30,45 |
| 19 | Skārda segumu demontāža | m2 | 68,25 |
| 20 | Esošo ventiļu demontāža | gab. | 93,00 |
| 21 | Terauda caurules demontāža | m | 45,00 |
| 22 | Cauruļvadu siltumizolācijas demontāža | m | 195,00 |
| 23 | Būvgružu iznemšana no bēniņa pārseguma | m3 | 75,40 |
| 24 | Katlu mājas skursteņa L=15 m demontāža | gab. | 1 |
| 25 | Būvgružu iekraušana konteinieros un izvešana | 100m3 | 1,65 |
|  | Logi, durvis |  |  |
|  | Mēzgls "B" |  |  |
| 26 | PVC logu bloku montāža | m2 | 326 |
| 27 | Esoša bloku montāža | m2 | 55,50 |
| 28 | Iekšējo laminēto kokskaidu palodžup= 400 mm montāža | m | 203 |
| 29 | Palodžu gali | kompl. | 97 |
| 30 | Ārējo skārda PE palodžu p=250 mm montāža | m | 203 |
| 31 | Durvju bloku D1, D2 montāža | m2 | 18,425 |
| 32 | Durvju bloku D3 montāža | gab | 1 |
| 33 | Durvju bloku D4 montāža | gab | 1 |
| 34 | Mēzgls "A1" |  |  |
| 35 | Aiļu apmetums ar Rotband sastāvu | m2 | 179,85 |
| 36 | Tiefgrund | L | 28,48 |
| 37 | Rotband | 30kg | 50,00 |
| 38 | Stūri pielikšana | m | 593,80 |
| 39 | Al stūris | m | 623,50 |
| 40 | Aiļu grunte un špaktelēšana | m2 | 179,85 |
| 41 | Tiefgrund | L | 28,48 |
| 42 | Špaktele Board-Finish | kg | 180,10 |
| 43 | Aiļu gruntēšana | m2 | 179,85 |
| 44 | Grunts krāsa | L | 30,58 |
| 45 | Aiļu krāsošana | m2 | 179,85 |
| 46 | Krāsa |  | 23,38 |
|  | Ēkas siltināšana |  |  |
|  | Mezgls "A" |  |  |
| 47 | Colola līstes montāža | m | 119,30 |
| 48 | Cokola profils, 100 mm | m | 125,90 |
| 49 | Fasādes siltināšana ar akmensvati FAS 3, b=100 mm | m2 | 842,80 |
| 50 | Līme | kg | 3372,00 |
| 51 | Dībeļi 10x160 | 100gab. | 42,14 |
| 52 | Stiklašķiedras sietu iestrāde | m2 | 842,80 |
| 53 | Stiklašķiedras siets | m2 | 927,10 |
| 54 | Līme | kg | 4214,00 |
| 55 | Fasādes gruntēšana | m2 | 842,80 |
| 56 | Grunts | kg | 193,85 |
| 57 | Stūri ar sietu pielikšanu | m | 519,40 |
| 58 | PVC stūris ar sietu | m | 545,40 |
| 59 | Fasādes dekoratīvai apmetums | m2 | 842,80 |
| 60 | Dekoratīvais apmetums , grauds 3 mm | kg | 2528,40 |
| 61 | Fasādes gruntēšana | m2 | 842,80 |
| 62 | Grunts krāsa | L | 143,28 |
| 63 | Fasādes krāsošana | m2 | 842,80 |
| 64 | Krāsa | L | 109,56 |
|  | Mezgls "C" |  |  |
| 65 | Grunts rakšana ar eskavatoru un rokam | m3 | 116,90 |
| 66 | Pamatu attirīšana no netīrumiem | m2 | 83,50 |
| 67 | Hidroizolāciju atjaunošana ar bituma mastiku | m2 | 83,50 |
| 68 | Pamatu siltināšana ar putuplastu b=50 mm | m2 | 107,37 |
| 69 | Putoplasts EPS 200, b=50 mm | m2 | 112,74 |
| 70 | Līme | kg | 451,00 |
| 71 | Dībeļi 10x100 | 100gab. | 5,37 |
| 72 | Būvbedres aizbēršana, grunts blietēšana, lieko grunts izvešana | m3 | 130,93 |
| 73 | Cokolu gruntēšana | m2 | 48,32 |
| 74 | Grunts | kg | 11,11 |
| 75 | Cokolu dekoratīvais apmetums | m2 | 48,32 |
| 76 | Dekoratīvais apmetums , grauds 3 mm | kg | 149,79 |
| 77 | Cokolu gruntēšana | m2 | 48,32 |
| 78 | Grunts krāsa | L | 8,21 |
| 79 | Fasādes krāsošana | m2 | 48,32 |
| 80 | Krāsa | L | 6,28 |
| 81 | Veidņu montāža, demontāža un noma | m | 119,30 |
| 82 | Apmales betonēšana | m3 | 4,18 |
|  | Bēniņi, jumts, parapets |  |  |
|  | Mezgls "D", "D1" |  |  |
| 83 | Tvaika plēves ieklāšana | m2 | 643,80 |
| 84 | Plēve | m2 | 708,18 |
| 85 | Akmens vates Paroc UNS 37 b=150 mm ieklāšana | m2 | 643,80 |
| 86 | Akmens vates Paroc WAS 35 b=30 mm ieklāšana | m2 | 643,80 |
| 87 | Staigajamo laipu izbūve | m2 | 30,45 |
|  | Dēļi | m3 | 1,68 |
|  | Mezgls "E" |  |  |
| 88 | Vējkastes izbūve | m2 | 79,16 |
| 89 | Teknes montāža | m | 86,00 |
| 90 | Notekcaurules montāža | m | 108,00 |
|  | Mezgls "F" |  |  |
| 91 | Slīpumu veidošana ar javu | m3 | 8,10 |
| 92 | Java B 12,5 | m3 | 8,26 |
| 93 | Vadulas | m | 62,10 |
| 94 | Izlīdzinošo kārtu b=5 mm veidošana | m2 | 80,69 |
| 95 | Atlas SAM 55 | 25kg | 26,00 |
| 96 | Akmensvates b=140 mm ieklāšana | m2 | 80,69 |
| 97 | Akmensvates b=30 mm ieklāšana | m2 | 80,69 |
| 98 | Fasādes siltināšana ar akmensvati FAS 3, b=100 mm | m2 | 17,50 |
| 99 | Līme | kg | 70,00 |
| 100 | Dībeļi 10x160 | 100gab. | 0,88 |
| 101 | Uzkausējama ruļļu materiāla ieklāšana | m2 | 80,69 |
| 102 | Apakšklājs | m2 | 90,40 |
| 103 | Aukšklājs | m2 | 90,40 |
| 104 | Bitumena mastika | kg | 22,60 |
| 105 | Saplākšņa ieklāšana | m2 | 68,46 |
| 106 | Saplāksnis b=25 mm | m2 | 71,88 |
| 107 | Skrūves betonam | 100 gab. | 5,82 |
| 108 | Slīpumu veidošana no dēļiem | m2 | 68,46 |
| 109 | Dēļi | m3 | 0,49 |
| 110 | Koka skrūves | 100.gab | 3,26 |
| 111 | Parapetu apdare ar skārdu | m2 | 75,00 |
| 112 | PVC skārds | m2 | 76,50 |
| 113 | Montāžas skrūves | 100gab. | 6,38 |
|  | Apkure |  |  |
| 114 | Radiatora vārsts ar termostātisku galviņu d=15 mm RTD-G-15 ar RTS EVERIS | gab. | 93,00 |
| 115 | Vara cauruļvadu d=15 mm montāža | m | 45,00 |
| 116 | Siltumizolācija b=13 mm ierīkošana | m | 195,00 |
| 117 | Balansējošo varstu STAD - 15 montāža | gab. | 2,00 |
| 118 | Balansējošo varstu STAD - 20 montāža | gab. | 6,00 |
| 119 | Balansējošo varstu STAD - 25 montāža | gab. | 11,00 |
| 120 | Automatiskais atgaisošanas ventilis d=15 mm | gab. | 4,00 |
| 121 | Siltinājuma kārba | gab. | 4,00 |
| 122 | Tukšošanas ventilis | gab. | 4,00 |
|  | Katlumāja |  |  |
| 123 | Jauno dūmu skursteņu d=300 mm ~L=15 m montāža | gab. | 1 |
| 124 | Aiļu aizmūrēšana ar kieģeļiem | m2 | 1,47 |
| 125 | Aiļu apmetums ar Rotband javu | m2 | 2,94 |
| 126 | Sienu špaktelēšana | m2 | 2,94 |
| 127 | Sienu gruntēšana un krāšošana | m2 | 2,94 |
| 128 | Administrācijas korpusa cirkulācijas sūknis TOP E 30/1-7 ar automātiku, N=30-200 W, n = 1000- 2800 1/min | kompl. | 1 |
| 129 | Ultraskaņas siltumenerģijas mērītājs Qnom.=6,0 m3/h ar procesoru „MULTICAL401” | gab. | 1 |
| 130 | Hidrauliskais izlīdzinātājs, WST 80 Q nom = 7 m3/h ar izolācijas apvalku | kompl. | 1 |
| 131 | Dūmenis (Dn 300 mm) ar stiprinājumiem, H = 6 m | gab. | 1 |
| 132 | Automātikas vadības bloks ar P30 karti ECL COMFORT 200 | kompl. | 1 |
| 133 | Ārgaisa temperatūras sensors ESMT |  | 1 |
| 134 | Iekštelpu temperatūras sensors ESM-10 |  | 1 |
| 135 | Siltumnesēja temperatūras sensors ESM 11 |  | 1 |
| 136 | T-veida veidgabals-90 dn=80/50 | gab. | 1 |
| 137 | Cauruļvads d=50 | m | 20 |
| 138 | Likums-90 dn=50 | gab. | 6 |
| 139 | Cieto daļiņu uztvērējs dn=50 | gab. | 1 |
| 140 | Vienvirziena vārsts dn=50 | gab. | 1 |
| 141 | Noslēgvārsts dn=50 | gab. | 7 |
| 142 | Hidrauliskā pieregulēšana | gab. | 1 |
| 143 | Lodēšanas un metināšanas materiāli | kompl. | 1 |
| 144 | Elektroinstalācijas materiāli | kompl. | 1 |
| 145 | Cirkulācijas sūkņu sadales mezgla stiprināšana | kompl. | 1 |
| 146 | Caurules stiprinājumi un palīgmateriāli.(precizēt uz vietās) | kompl. | 1 |
|  | 0,4 KV tīkli |  |  |
| 147 | Automatiskais slēdzis 1B1A | gab | 4 |
| 148 | Automatiskais slēdzis 1C6A | gab | 4 |
| 149 | Kabelis MMJ 3x1,5 mm2 | m | 40 |
| 150 | PE caurule d=20 mm | m | 6 |
| 151 | Plastmasas kanāls | m | 16 |