Atklāta konkursa

„LLU aģentūras „Biotehnoloģijas  un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta „Sigra” administratīvās ēkas vienkāršotā renovācija

KPFI finansētā projekta ”Energoefektivitātes pasākumi LLU”  ietvaros”nolikums

ID Nr. LLU 2011/2/KPFI/AK

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
2
Atklāta konkursa

„LLU aģentūras „Biotehnoloģijas  un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta „Sigra” administratīvās ēkas vienkāršotā renovācija

KPFI finansētā projekta ”Energoefektivitātes pasākumi LLU”  ietvaros”nolikums

ID Nr. LLU 2011/2/KPFI/AK

________________________________________________________________________________________________________________

10.pielikums
Izmantojamo būvmateriālu CE, EKO marķējumi
	Nr.p.k.
	Būvmateriālu veids
	Mērv.
	Būvmateriālu iebūvējamais apjoms objektā
	EKO marķējums
	CE marķējums

	1
	Logu bloki
	m2
	326
	
	

	2
	Iekšējās palodzes ar platumu 400mm
	m
	203
	
	

	3
	Ārējās palodzes
	m
	203
	
	

	4
	Logu hermetizācijas materiāli
	m
	664
	
	

	5
	Logu ailu apmetums
	m2
	179.85
	
	

	6
	Logu ailu špakteļmasa
	m2
	179.85
	
	

	7
	Logu ailu gruntēšanas sastāvs
	m2
	179.85
	
	

	8
	Logu ailu krāsa
	m2
	179.85
	
	

	9
	Fasādes akmens vate b=100mmm 
	m2
	842.8
	
	

	10
	Stiklašķiedras siets
	m2
	842.8
	
	

	11
	Fasādes grunts
	m2
	842.8
	
	

	12
	Fasādes dekoratīvais apmetums
	m2
	842.8
	
	

	13
	Fasādes grunts krāsa
	m2
	842.8
	
	

	14
	Fasādes krāsa
	m2
	842.8
	
	

	15
	Bituma mastika
	m2
	83.5
	
	

	16
	Putuplasts b=50mm
	m2
	107.37
	
	

	17
	Cokola grunts
	m2
	48.32
	
	

	18
	Cokola dekoratīvais apmetums
	m2
	48.32
	
	

	19
	Cokola grunts krāsa
	m2
	48.32
	
	

	20
	Fasādes krāsa
	m2
	48.32
	
	

	21
	Tvaika plēve
	m2
	643.8
	
	

	22
	Akmens vate b=150mm
	m2
	643.8
	
	

	23
	Akmens vate b=30mm
	m2
	643.8
	
	

	24
	Dēļi laipām
	m2
	30.45
	
	

	25
	Vējkastes dēļi
	m2
	79.16
	
	

	26
	Tekne
	m
	86
	
	

	27
	Notekcaurule
	m
	108
	
	

	28
	Java B12.5
	m3
	8.1
	
	

	29
	Akmens vate b=140mm
	m2
	80.69
	
	

	30
	Akmens vate b=30mm
	m2
	80.69
	
	

	31
	Fasādes akmens vate b=100mmm
	m2
	17.5
	
	

	32
	Līme akmensvates plātnēm
	m2
	842.8
	
	

	33
	Līmjava stiklašķiedras sietam
	m2
	860.3
	
	


	34
	Līme putuplastam
	m2
	107.37
	
	

	35
	Uzkausējams ruļļu materiāls, apakšklājs
	m2
	80.69
	
	

	36
	Uzkausējams ruļļu materiāls, augšklājs
	m2
	80.69
	
	

	37
	Saplāksnis b=25mm
	m2
	71.88
	
	

	38
	Parapeta apdares skārds
	m2
	75
	
	

	39
	Dēļi slīpumam
	m3
	68.46
	
	

	40
	Ķieģeļi ailu aizmūrēšanai
	m2
	1.47
	
	

	41
	Apmetums
	m2
	2.94
	
	

	42
	Špakteļmasa
	m2
	2.94
	
	

	43
	Grunts 
	m2
	2.94
	
	

	44
	Krāsa
	m2
	2.94
	
	


	 Sastādīja
	 
	 

	  
	
	 (paraksts un tā atšifrējums, datums)
	


2

