Paskaidrojuma raksts.

1. Tehniskā projekta dokumentācija izstrādāta uz sākumdatu pamata, kuri norādīti

AR daļā.

2. Tehniskā projekta paredzēta šādā apjomā (māja Nr.1):

- veikt lodžiju plātnes, sienas un jumtiņu demontāžu;

- katra stāva pēc demontāžas pastiprināt ķieģeļu sienas;

- veikt kāpnes demontāžu;

- veikt jaunas kāpnes.

3. Demontāžas darbi jāveic atbilstoši DVP, garantējot drošus darba apstākļus.

4. Veicot būvdarbus, jāievēro "DROŠĪBAS TEHNIKA CELTNIECĪBĀ" un

VUN 001noteikumi.

5. Visi celtniecības-montāžas darbi izpildāmi saskaņā ar šo projektu, DVP un

LBN 000 (Latvijas būvnormatīvu saraksts, sadaļa "BŪVDARBU IZPILDE UN

PIEŅEMŠANA. VISPĀRĒJĀS BŪVDARBU NORMAS"), uzskaitītajiem

dokumentiem (LR "VISPÂRÇJIE BÛVNOTEIKUMI") un tiem jāatbilst šo normatīvu

un projektā paredzētajām tehniskajām prasībām.