## Pumpura 7
SIA "Buvprojektu vadība"
| Laivu 1-25, Rīga LV-1004 | Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
| tālr. +371 67201880; 67201882; fakss: + 371 67201881 | Objekts: LLU 10.dienesta viesnīcas rekonstrukcijas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kopums ēkai, Pumpura ielā 7, Jelgavā
| Sadaļa : SM.IS | Siltummehānika
| Korekcija : |  |  |  | Lapu skaits : |  | 1 |  | 12.2010.
Materiālu specifikācija
Nr. | Nosaukums | Izmērs | Tips | Apzīmējums | Daudz | L\[m] | Izolācija | s\[mm] | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Gaisa vads | 100 | Āpaļš | SR-100 | 2 | m
2 | Gaisa vads | 100 | Āpaļš | SR-100 | 16 | m
3 | Gaisa vads | 125 | Āpaļš | SR-125 | 176 | m
4 | Gaisa vads | 125 | Āpaļš | SR-125 | 46 | m
5 | Gaisa vads | 160 | Āpaļš | SR-160 | 13 | m
6 | Gaisa vads | 160 | Āpaļš | SR-160 | 10 | m
7 | Likums-45 | 125 | Āpaļš | BU-125-45 | 2 | gab
8 | Likums-90 | 100 | Āpaļš | BU-100-90 | 2 | gab
9 | Likums-90 | 100 | Āpaļš | BU-100-90 | 6 | gab
10 | Likums-90 | 125 | Āpaļš | BU-125-90 | 31 | gab
11 | Likums-90 | 125 | Āpaļš | BU-125-90 | 14 | gab
12 | Likums-90 | 160 | Āpaļš | BU-160-90 | 4 | gab
13 | Likums-90 | 160 | Āpaļš | BU-160-90 | 2 | gab
14 | Savienojums | 100 | Āpaļš | NPU-100 | 3 | gab
15 | Savienojums | 125 | Āpaļš | NPU-125 | 2 | gab
16 | Savienojums | 125 | Āpaļš | NPU-125 | 22 | gab
17 | Savienojums | 160 | Āpaļš | NPU-160 | 1 | gab
18 | Savienojums | 160 | Āpaļš | NPU-160 | 3 | gab
19 | Pāreja | 125/100 | Āpaļš | RCU-125-100 | 1 | gab
20 | Pāreja | 160/125 | Āpaļš | RCU-160-125 | 9 | gab
21 | Pāreja | 160/125 | Āpaļš | RCU-160-125 | 5 | gab
22 | Pāreja | 200/160 | Āpaļš | RCU-200-160 | 1 | gab
23 | Pāreja | 200/160 | Āpaļš | RCU-200-160 | 3 | gab
24 | Pāreja | 200x100/125 | Āpaļš |  | 5 | gab
25 | Pāreja | 200x100/125 | Āpaļš |  | 2 | gab
26 | Nosūces iekārta | 200x100 | AGC | AGC/N-200-100 | 6 | gab
27 | Nosūces iekārta | 200x100 | AGC | AGC/N-200-100 | 2 | gab
28 | Nosūces iekārta | 100 | DECOR | TLB/C-100 | 6 | gab | Nel=0,013kW
29 | Nosūces iekārta | 125 | KOKA-DIFUZ | URH/B-125 | 1 | gab
30 | Nosūces iekārta | 160 | RESTE | URH/A-160 | 1 | gab
31 | Nosūces iekārta | 160 | RESTE | URH/B-160 | 9 | gab
32 | Nosūces iekārta | 160 | RESTE | URH/B-160 | 4 | gab
33 | Nosūces iekārta | 200 | RESTE | URH/A-200 | 2 | gab
34 | Nosūces iekārta | 200 | RESTE | URH/B-200 | 1 | gab
35 | Nosūces iekārta | 200 | RISD | RISD-200 | 1 | gab
36 | Ugunsdrošības vārsts | 125 | BSD | BSD-125 | 12 | gab
37 | Ugunsdrošības vārsts | 160 | BSD | BSD-160 | 1 | gab
1 | Ultraskaņas siltumenerģijas mērītājs Qnom.=10,0 m3/h ar procesoru | kompl. | Dn 40 | MULTICAL601 | 1 |  |  |  | Kamstrup
2 | Siltumnesēja temperatūras sensors |  |  | ESM-11 | 2 |  |  |  | Danfoss
3 | Hidrauliskā pieregulēšana |  |  |  | 1
4 | Lodēšanas un metināšanas materiāli | kompl. |  |  | 1
5 | Sistēmas marķēšanas mat. | kompl. |  |  | 1
6 | Elektroinstalācijas materiāli | kompl. |  |  | 1