Atklāta konkursa „LLU 10.dienesta viesnīcas rekonstrukcija  KPFI  finansētā projekta ”Energoefektivitātes pasākumi LLU”  ietvaros”
ID Nr. LLU 2011/3/KPFI/AK nolikums
2
Atklāta konkursa „LLU 10.dienesta viesnīcas rekonstrukcija  KPFI  finansētā projekta ”Energoefektivitātes pasākumi LLU”  ietvaros”
ID Nr. LLU 2011/3/KPFI/AK nolikums

NOLIKUMA PIELIKUMI

1.pielikums

Iesniegums dalībai atklātā konkursā 

„LLU 10.dienesta viesnīcas rekonstrukcija
KPFI finansētā projekta ”Energoefektivitātes pasākumi LLU”  ietvaros”

ID Nr. LLU 2011/3/KPFI/AK

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisijai 

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu, apakšā parakstījies apliecinu, ka:

1. ____________(pretendenta, apakšuzņēmēja vai personu apvienības dalībnieka nosaukums) –turpmāk tekstā –Pretendents piekrīt atklāta konkursa nolikuma noteikumiem, tai skaitā tehniskajām specifikācijām, un garantē nolikuma prasību izpildi. Atklāta konkursa noteikumi ir skaidri un saprotami. 

2. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu. Pretendents līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam nebūs likvidēts. 

3. Pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšanā, kuri nav ES dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie ES dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi – 3 gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas, vai vienas personas nodarbināšanā bez rakstveida darba līguma noslēgšanas – 18 mēnešu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas. 

4. Pretendents 3 gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

5. Pretendents 12 mēnešu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās.

6. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

7. Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 6.-9. punktos minētie izslēgšanas nosacījumi, jo:*

7.1. Pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai Latvijā vai valstī, kurā Pretendents reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem attiecīgajā valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim; 

7.2. Pretendenta - fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim, bet Pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, nav mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas Pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta.

8. Pilnībā piekrīt līgumprojekta nosacījumiem. 

9. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

10. Šis piedāvājums ir spēkā līdz_______________ (datums). 
11. _______________ (pretendenta nosaukums) apņemas iepirkuma piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā izklāstītos nosacījumus un strādāt pie līguma izpildes, ievērojot Latvijas Lauksaimniecības universitātes kvalitātes un vides politiku. 

12. ____________(pretendenta nosaukums) ir pietiekami finanšu resursi Darbu veikšanai. 

13. Gadījumā, ja līguma izpildē paredzēts iesaistīt ārvalstu speciālistus, finanšu piedāvājumā ir iekļautas tulkošanas izmaksas dokumentācijai un komunikācijas nodrošināšanai ar Pasūtītāju.

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts _________________________  



(kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ .

Juridiskā adrese:

Biroja adrese:


Bankas rekvizīti:

Telefons:


 Fakss:




E-pasta adrese:

Datums

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs
* Pretendentam iesniegumā jāiekļauj 7.1. vai 7.2.apakšpunkts atbilstoši viņa juridiskajam statusam

2. pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

atklātam konkursam „LLU 10.dienesta viesnīcas rekonstrukcija

KPFI finansētā projekta ”Energoefektivitātes pasākumi LLU”  ietvaros”

ID Nr. LLU 2011/3/KPFI/AK

Kam                                                                    Latvijas Lauksaimniecības universitātei 
	Pretendents
	

	Adrese
	

	Datums
	

	Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons, elektroniskais pasts)
	


     Saskaņā ar atklātā konkursa nolikumu, mēs apstiprinām, ka piekrītam konkursa noteikumiem, un piedāvājam veikt  būvdarbus saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām, konkursa nolikuma un līguma projekta nosacījumiem par kopējo summu 

_________Ls(vārdiem) bez PVN .
Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo būvdarbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā tehniskajam projektam, Tehniskajai specifikācijai un tehniskajam piedāvājumam atbilstošo darbu un materiālu izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.
Darbu izpildes termiņš ir___________(vārdiem) nedēļas sākot no līguma parakstīšanas brīža.
Būvdarbu  garantijas laiks____________no pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas brīža.
Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.


Paraksts

___________________________________________ ___________________________

Vārds, uzvārds                    

_________________________________________ ______________________________

Amats, pilnvarojums


Pieteikums sastādīts un parakstīts 2011.gada “___”.____________





Z.V.             

(Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona.)


3.pielikums

KVALIFIKĀCIJA
 Kvalifikācijas prasības atklāta konkursa „LLU 10.dienesta viesnīcas rekonstrukcija

KPFI finansētā projekta ”Energoefektivitātes pasākumi LLU”  ietvaros”

ID Nr. LLU 2011/3/KPFI/AK

pretendentam
1.1.Finanšu apgrozījums 
Pretendenta 3 iepriekšējo (2008., 2009. un 2010.) darbības gadu laikā vidējam gada finanšu apgrozījumam vispārējos celtniecības darbos, kas ietver arī energoefektivitātes paaugstināšanas darbus, jābūt ne mazākam par  200% (divi simti procenti) no piedāvājuma cenas bez PVN. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa atbilstoši nolikuma 8.5. punkta prasībām, tad visu grupas dalībnieku finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā. 
	Nr. P.k.
	Gads
	Līguma objekta nosaukums, adrese
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis
	Līguma cena  
bez PVN (tūkst. Ls)

	1.
	2008
	
	
	

	1.n
	
	
	
	

	1.n+1
	
	
	
	

	2.
	2009
	
	
	

	2.n
	
	
	
	

	2.n+1
	
	
	
	

	3.
	2010
	
	
	

	3.n
	
	

	3.n+1
	
	

	
	Kopā
	

	
	Vidēji (=Kopā/3)
	


1.2.Pretendenta pieredze
Pretendentam (personu grupas gadījumā vismaz vienam no grupas dalībniekiem) iepriekšējo 5 (2006.-2010.)  gadu laikā jābūt pieredzei vispārējos celtniecības darbos, kas ietver arī energoefektivitātes pasākumus  (ieskaitot apakšuzņēmēju veiktos darbus), kas atbilst zemāk norādītajai prasībai:

jābūt pabeigtiem vismaz diviem būvdarbu līgumiem vispārējos celtniecības darbos, kas ietver arī energoefektivitātes pasākumus, un katra līguma vērtība ir ne mazāka par pretendenta piedāvāto kopējo līgumcenu.
 „Energoefektivitātes pasākumi” šī nolikuma izpratnē ir pasākumi, kas nodrošina siltumenerģijas patēriņa samazināšanu.

Lai apliecinātu pieredzi un noteiktās prasības izpildi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajai prasībai, kā arī pievienot atsauksmes par vismaz 2 (divu) tabulā norādīto līgumu, ar kuriem Pretendents pamato savu pieredzi, izpildi, kurā norādīts pasūtītājs, būvdarbu objekts, veikto būvdarbu raksturojums, veikto energoefektivitātes pasākumu apraksts, veikto būvdarbu vērtība latos un informācija par to, vai būvdarbi veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un pienācīgi pabeigti.
	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums, adrese, līguma Nr., datums, līguma darbības laiks
	Līguma cena Ls (bez PVN)
	Līguma ietvaros veikto būvdarbu apraksts
	Līguma ietvaros veikto energoefektivitātes pasākumu apraksts
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	


1.3. Personāla pieredze
Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu, ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes un pievienot attiecīgo sertifikātu vai kompetenci apliecinošo dokumentu apliecinātas kopijas un attiecīgās personas pašrocīgi parakstītu apliecinājumu (saskaņā ar piedāvāto formu) par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā.
1.3.1.  Prasības darbu izpildei Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam
	1.3.1.1. Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt sertificētam būvdarbu vadīšanā. 

	


Iesniedzamā informācija par  atbildīgo būvdarbu vadītāju:

	Nr.p.k.
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	


1.3.1.2. Iepriekšējo 5 (2006.-2010.) gadu laikā būvdarbu vadītāja pieredzei vismaz 2 (divos) objektos, kuros veikti vispārējie celtniecības darbi , kas ietver arī energoefektivitātes pasākumus,  un katra objekta būvdarbu vērtība ir ne mazāka par pretendenta piedāvāto līgumcenu šajā iepirkumā.
Lai apliecinātu pieredzi un 1.3.1. punktā noteikto prasību izpildi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajai prasībai:

	Nr. P.k.
	Objekta nosaukums, adrese
	Amata pienākumu apraksts
	Būvdarbu veikšanas gads objektā
	Objekta raksturojums, veiktie būvdarbi, veiktie energoefektivitātes pasākumi

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


  1.3.1.3.Līguma izpildē iesaistītā  atbildīgā būvdarbu vadītāja  apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā 

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	


1.3.2. Prasības darba izpildei Pretendenta piedāvātajam speciālistam siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūvē 
	1.3.2.1. Pretendenta piedāvātajam speciālistam siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūvē jābūt sertificētam siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā.


Iesniedzamā informācija par siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītāju:
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


1.3.2.2. Iepriekšējo 5 (2006.-2010.) gadu laikā siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītāja pieredze vismaz 2 (divos) objektos, kuros veikta ārējo siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūve vai rekonstrukcija.
Lai apliecinātu pieredzi tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajām prasībām:
	Nr. P.k.
	Objekta nosaukums
	Amata pienākums
	Būvdarbu veikšanas gads objektā
	Objekta raksturojums, siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbi

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	


1.3.2.3.Speciālista siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūvē apliecinājums 

par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā 

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	


1.3.3. Prasības darba izpildei Pretendenta piedāvātajam darba aizsardzības speciālistam-koordinatoram: 
	


1.3.3.1.Jābūt atbilstošam darba aizsardzības speciālistam-koordinatoram saskaņā ar LR MK 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”

Iesniedzamā informācija par darba aizsardzības speciālistu-koordinatoru:
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


1.3.3.2.Darba aizsardzības speciālista-koordinatora  apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā 

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	


1.3.4. Prasības darba izpildei Pretendenta piedāvātajam vadošajam speciālistam kvalitātes vadības jautājumos:
 1.3.4.1. Iepriekšējo 5 (2006.-2010.) gadu laikā kvalitātes speciālista pieredze vismaz 2 (divos) objektos, kuros veikti vispārējie celtniecības darbi, kas ietver arī energoefektivitātes pasākumus.
Iesniedzamā informācija par vadošo speciālistu kvalitātes vadības jautājumos:
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


Lai apliecinātu pieredzi un 1.3.4.punktā noteikto prasību izpildi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajām prasībām:
	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums
	Amata pienākumi
	Būvdarbu veikšanas gads objektā
	Objekta raksturojums, veiktie energoefektivitātes pasākumi

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


Vadošā speciālista kvalitātes vadības jautājumos apliecinājums 

par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā 

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	


1.4. Apakšuzņēmēju saraksts 
	Nr.p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
	Veicamo Darbu daļa 

	
	
	Darbu daļas nosaukums saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām
	% no piedāvājuma cenas

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Kopā (%)
	


Ja apakšuzņēmēji nav paredzēti, tad apliecinājums, ka līguma izpildes nodrošināšanai apakšuzņēmēji netiks piesaistīti.
4.pielikums

Pretendenta personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja

apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Ar šo ________________________________ (<personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja nosaukums/darba grupas dalībnieka vārds un uzvārds>) apņemas

strādāt pie iepirkuma līguma „LLU 10.dienesta viesnīcas rekonstrukcija

KPFI finansētā projekta ”Energoefektivitātes pasākumi LLU”  ietvaros”

ID Nr. LLU 2011/3/KPFI/AK

 izpildes kā pretendenta <Pretendenta nosaukums> personu apvienības dalībnieks / vai / apakšuzņēmējs/ vai/ darba grupas dalībnieks <atstāt vajadzīgo>, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem ______________________________________________ (<personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja nosaukums/darba grupas dalībnieka vārds un uzvārds> (<atstāt vajadzīgo>)) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

	Personu apvienībā ietilpstošā uzņēmuma/apakšuzņēmēja nosaukums/personas vārds, uzvārds (<atstāt vajadzīgo>)
	

	
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Pretendenta, apakšuzņēmēja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts



_________________________________________________________

	Datums
	


5.pielikums
Objekta apmeklējums
„LLU 10.dienesta viesnīcas rekonstrukcija

KPFI finansētā projekta ”Energoefektivitātes pasākumi LLU”  ietvaros”

ID Nr. LLU 2011/3/KPFI/AK

 būvdarbu veikšanas vietas apskatē piedalījās:
	Nr.p.k.
	Pretendenta nosaukums
	Juridiskā adrese, tālrunis, fakss, e-pasts
	Pārstāvja vārds, uzvārds, amats
	Paraksts

	
	
	
	
	


LLU pārstāvja paraksts____________________________________/____________________/

Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar  tehnisko dokumentāciju kopumā. 

Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar  objektu, tā faktisko un tehnisko stāvokli un atrašanās vietu dabā. Pretendents objekta apskates laikā ir guvis vispusīgu un pilnīgu priekšstatu par objektu saistībā ar minētā iepirkuma priekšmetu un veicamajiem pienākumiem.

Pretendents apliecina, ka gadījumā, ja Pretendents tiks atzīts par uzvarētāju un ar viņu tiks slēgts iepirkuma līgums , Pretendents necels nekāda veida pretenzijas pret Pasūtītāju par objekta apskates laikā iegūtās informācijas apjomu un vispusību.

Pretendenta, apakšuzņēmēja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts



_________________________________________________________

	Datums
	


6.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„LLU 10.dienesta viesnīcas rekonstrukcija

KPFI finansētā projekta ”Energoefektivitātes pasākumi LLU”  ietvaros”

ID Nr. LLU 2011/3/KPFI/AK

1. Prasības būvdarbu izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē nosaka:

1.1. LR Būvniecības likums;

1.2. Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”;
1.3.Ministru Kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.504 "Notei​kumi par ēku energosertifikāciju";

1.4.Ministru Kabineta 2010.gada 5.janvāra noteikumi Nr.1 "Klimata pārmaiņu finanšu  instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" nolikums";
1.5. Latvijas valsts standartu izvirzītās prasības;

1.6. Visi darbi veicami, ievērojot Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošos noteikumus, kā arī Pasūtītāja norādījumus.

2. Veicot energoefektivitātes paaugstināšanas darbus LLU 10.dienesta viesnīcas ēkās Pumpura ielā 7, Jelgavā Pretendentam jānodrošina:
2.1. būvmateriālu un izstrādājumu, kas atbilst pamatprasībām, kādas Eiropas Savienībā noteiktas drošumam, veselības un vides aizsardzībai (CE marķējums) un kurus Pretendents ir norādījis 10.Pielikumā, izmantošana; 

2.2. būvmateriālu un izstrādājumu, kas  ražoti atbilstoši ekomarķējuma kritēriju standartiem saskaņā ar ISO standartu 14024 (Eiropas ekomarķējums (European Ecolabel), Ziemeļu gulbis, Skandināvija (Nordic Swan), Zilais eņģelis, Vācija (Blauer Engel) vai   ekvivalents) un kurus Pretendents ir norādījis 10.pielikumā, izmantošana. 

2.3. Atkritumu apsaimniekošana  veicama tā, lai:

2.3.1. netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi;

2.3.2. būvniecības procesā radītie atkritumi jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem.
2.4. Papildus Tehniskās specifikācijas 2.1. līdz 2.3.punktā noteiktajam, Pretendentam energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem Pumpura ielā 7, Jelgavā jānodrošina:

2.4.1. siltumenerģijas patēriņa samazinājums:

	Plānotais siltumener-ģijas patēriņš apkurei kWh/m2
	Esošais siltumener-

ģijas patēriņš apkurei kWh/m2
	Samazinājums

kWh/m2
	Samazinājums %

	55,2
	135,9
	80,7
	59,38%


2.4.2. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājums  0,35kg CO2 /Ls;
3. Minimālais veikto darbu garantijas perioda termiņš no Darbu nodošanas ekspluatācijā ir 5 (pieci) gadi.
4.  Pretendentam pirms energoefektivitātes paaugstināšanas darbu uzsākšanas un būvniecības stadijā jāveic ēkas Pumpura ielā 7 gaisa caurlaidības tests, termogrāfija un fotografēšana. 
5. Pretendentam līdz ēkas Pumpura ielā 7 pieņemšanai ekspluatācijā jāsagatavo ēkas energosertifikāts.

6. Pretendentam jāveic  objekta pārvaldnieka apmācība par ēkas energoefektīvu izmantošanu pēc energoefektivitātes paaugstināšanas darbu pabeigšanas Pumpura ielā 7. Pretendentam Tehniskajā piedāvājumā jānorāda īss apmācību saturs, norādot apmācību kursa ilgumu.
6.1. Apmācību kursā jāietver sekojošas apmācību tēmas:

6.1.1. Ēku dzīves cikls:
· Ēkas  vispārīgs apskats un klasifikācija.
· Ēkas raksturojums, tehniskie rādītāji, kalpošanas ilgums.
· Būvkonstrukciju un inženiertīklu bojāšanās cēloņi.
· Apsekošana, inventarizācija, vispārējā tehniskā stāvokļa noteikšana.
· Būvnormatīvi un to prasības, tehniskās ekspluatācijas un uzkopšanas normatīvi, remontdarbu plānošana.

6.1.2. Inženierkomunikācijas:
· Siltumapgāde.
· Elektroapgāde.
· Vēdināšana.
· Darba drošības un ugunsdrošības noteikumi.
6.1.3. Ēku energoefektivitāte:
· Ēku energoefektivitātes testēšana.

· Ēku energoefektivitātes paaugstināšana.

· Ēku energoefektivitātes monitorings.
· Ēku energoefektivitātes monitoringa atskaišu sagatavošana

7. Pretendentam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās Darbu uzraudzības grupas sanāksmēs, kurās tiek pārrunāta Darbu īstenošanas gaita. Darbu uzraudzības grupas sanāksmes Pasūtītājs organizē ne retāk kā vienu reizi nedēļā.

8. Darbu organizācija:
8.1. Pretendentam jāiesniedz darbu organizācijas apraksts, kas noformējams brīvā formā, ar grafikiem, shēmām un aprakstu, kas atspoguļo pretendenta  kvalitātes vadības un kontroles nodrošināšanas pasākumus, saturā ievērojot noteikto secību:

8.1.1. veicamo darbu apraksts, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām, tai skaitā atkritumu apsaimniekošana, sadarbība un komunikācija ar Pasūtītāju; 
8.1.2. apraksts par pasākumiem vides aizsardzības prasību nodrošināšanai būvdarbu veikšanas laikā;
8.1.3. pretendenta organizatoriskā struktūrshēma un savstarpējā saistība (ietverot apakšuzņēmējus, būtiskākos piegādātājus u.c.); 
8.2. Pretendentam jāiesniedz darbu veikšanas laika grafiks (tabulas veidā, kurā detalizēti atspoguļoti veicamie darbi, strādnieku skaits objektā un atbildīgās personas objektā). Plānotie Darbu izpildes termiņi jānorāda atbilstoši nolikuma 3.4.punktam, vienkāršotās renovācijas dokumentācijai un Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Darbu veikšanas laika grafiks ir neatņemama līguma sastāvdaļa.
7.pielikums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Atklātajā konkursā
 „LLU 10.dienesta viesnīcas rekonstrukcija

KPFI finansētā projekta ”Energoefektivitātes pasākumi LLU”  ietvaros”

ID Nr. LLU 2011/3/KPFI/AK

1. Pretendents ________________________________ apņemas veikt būvdarbus saskaņā ar konkursa nolikuma, tehniskās specifikācijas, tehnisko projektu  un normatīvo aktu nosacījumiem LLU 10.dienesta viesnīcas ēkās Pumpura ielā 7, Jelgavā
2. Pretendents apņemas nodrošināt:

2.1. siltumenerģijas patēriņa samazinājumu līdz 55,2kWh/m2 pēc energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem Pumpura ielā 7;  

2.2. oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu  0.35kg CO2 /Ls;
2.3. būvmateriālu un izstrādājumu, kas atbilst pamatprasībām, kādas Eiropas Savienībā noteiktas drošumam, veselības un vides aizsardzībai (CE marķējums),  saskaņā ar iepirkuma nolikuma 10.Pielikumu, izmantošanu;   

 2.4. būvmateriālu un izstrādājumu, kas  ražoti atbilstoši ekomarķējuma kritēriju standartiem saskaņā ar ISO standartu 14024 (Eiropas ekomarķējums (European Ecolabel), Ziemeļu gulbis, Skandināvija (Nordic Swan), Zilais eņģelis, Vācija (Blauer Engel) vai   ekvivalents), saskaņā ar iepirkuma nolikuma 10.Pielikumu izmantošanu;   

 2.5.    Atkritumu apsaimniekošanu, lai:

 2.5.1. netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un  netiktu  negatīvi ietekmēt vidi;

 2.5.2. būvniecības procesā radītie atkritumi tiks savākti un utilizēti atsevišķi no sadzīves atkritumiem.

2.6. Akta par ēkas Pumpura ielā 7 atbilstību LBN 002-01 „IV. Ēkas gaiscaurlaidība” prasībām ar pievienotām vizualizācijām un skaidrojošiem aprakstiem sagatavošanu.

2.7. Ēkas Pumpura ielā 7 energosertifikāta sagatavošanu. 

2.8. Būvmateriālu un siltumizolācijas sistēmu , kuras sertificētas atbilstoši   ETAG 004 vai arī attiecīgam harmonizētam Eiropas standartam, izmantošanu ēkas Pumpura ielā 7 energoefektivitātes paaugstināšanas darbos .
3. Pretendents apņemas piedalīties Pasūtītāja organizētajās Darbu uzraudzības grupas sanāksmēs, kurās tiek pārrunāta Darbu īstenošanas gaita. 

4. Veikto darbu garantijas perioda termiņš no Darbu nodošanas ekspluatācijā ir __ gadi.

5. Pretendents Tehniskajam piedāvājumam pievieno:

5.1. Darba organizācijas aprakstu saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 8.1.punktu;

5.2. Objekta pārvaldnieka apmācību saturu par ēkas energoefektīvu izmantošanu, norādot apmācību kursa ilgumu, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 6.punktu;

5.3. Darbu  veikšanas laika grafiku (tajā skaitā arī norādot objektā nodarbinātos cilvēkresursus) saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 8.2.punktu. Darba veikšanas laika grafiks ir neatņemama Būvdarbu līguma sastāvdaļa;

5.4. 
Aizpildītu iepirkuma nolikuma 10.pielikums „Izmantojamo būvmateriālu CE, EKO marķējumi”.

____________________________________________________

Paraksts

___________________________________________ ___________________________

Vārds, uzvārds                    

_________________________________________ ______________________________

Amats, pilnvarojums

                                                                                            Z.V.             


2011.gada “___”.____________
                                                                                                      /amats, vārds, uzvārds /

8.pielikums 
	Koptāme
LLU 10.dienesta viesnīcas rekonstrukcijai

KPFI finansētā projekta ”Energoefektivitātes pasākumi LLU”  ietvaros
ID Nr. LLU 2011/3/KPFI/AK



	 Nr.p.k.
	Kods, tāmes Nr.
	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
	Tāmes izmaksa (Ls)
	Tai skaitā:
	Darbietilpība ( c/h)

	
	
	
	
	Darba alga (Ls)
	 Materiāli (Ls) 
	Mehānismi (Ls)
	

	1
	 1
	Sagatavošanas darbi
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 2
	Celtniecības darbi
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 3
	Logi, durvis
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 4
	Ēkas siltināšana
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 5
	Apkure
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 6
	Siltummehānika
	 
	 
	 
	 
	 

	  
	 
	 Kopā
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Virsizdevumi ( ...%)
	 
	
	
	
	

	 
	 
	T.sk.darba aizsardzība
	 
	
	
	
	

	 
	 
	Peļņa (....%)
	 
	
	
	
	

	 
	 
	Darba devēja soc.nodoklis (24,09%)
	 
	
	
	
	

	 
	 
	Pavisam kopā
	 
	
	
	
	

	 
	 
	Pievienotās vērtības nodoklis ( 22%)
	 
	
	
	
	

	 
	 
	PAVISAM ar PVN
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Sastādīja
	 
	 
	
	
	
	

	  
	
	 (paraksts un tā atšifrējums, datums)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Pārbaudīja
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	 (paraksts un tā atšifrējums, datums)
	
	
	
	
	

	Sertifikāta Nr.______________
	
	
	
	
	








9

