|  | Darba apjomu saraksts |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1.1 Sagatavošanas darbi |  |  |
| 1 | Sastatņu montāža un demontāža | m2 | 3000 |
| 2 | Sastatņu noma, 4 mēneši | m2 | 3000 |
| 3 | Ugundzesības stendu un aprīkojumu uzstādīšana | kopl. | 1 |
| 4 | Pārvietojmā sadzīves konteineru noma | mēn. | 6 |
| 5 | Inventāru konteineru noma | mēn. | 6 |
| 6 | Biotualetu noma | mēn. | 6 |
| 7 | Pieslēgšana pie ūdesvada | kompl. | 1 |
| 8 | Pieslēgšana pie elektrības | kompl. | 1 |
| 9 | Nožogojums ar brīdinājuma zīmēml | m | 270,00 |
|  | 1.2 Celtniecības darbi |  |  |
|  | Sienu stiprināšana |  |  |
| 10 | Caurumu borēšana ķieģeļu sienas | gab. | 266,00 |
| 11 | Vitņstieņu 16AIII montāža | gab. | 266,00 |
| 12 | Leņķa dzelzi montāža | m | 646,50 |
| 13 | Plakandzelzi 8 mm montāža | m | 127,39 |
| 14 | Plakandzelzi 6 mm montāža | m | 169,85 |
| 15 | Java ar briestošo sastāvu SIKA 4a | m3 | 0,30 |
| 16 | Bojato vietu apmetums | m2 | 15,00 |
|  | Kāpnes |  |  |
| 17 | Pamatu slāņa veidošana no betona B7,5 | m3 | 3,90 |
| 18 | Veidņu montāža, demontāža un noma | m2 | 86,10 |
| 19 | Stiegrošana, stiegras 10AIII | tn | 0,64 |
| 20 | Hidroizolācija ar bituma mastiku | m2 | 2,64 |
| 21 | Putoplasta ieliknis b=20 mm | m2 | 2,64 |
| 22 | Kāpņu laukumu un laidumu betonēšana, betons B20 | m3 | 10,50 |
| 23 | Cinkoto leņķa dzelzi montāža | m | 2,30 |
| 24 | Cinkoto plakandzelzi 8 mm montāža | m | 9,92 |
| 25 | PakapienuFIN LT 1000x260 montāža | gab. | 9,00 |
| 26 | Margas uzstādīšana | kompl. | 1,00 |
| 27 | Margas krāsošana | kompl. | 1,00 |
| 28 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |
| 29 | Kāpņu metāla konstrukcijas demontāža | tn | 0,17 |
| 30 | Kāpņu betona konstrukcijas demontāža | m3 | 7,00 |
|  | 1.3 Logi un durvis |  |  |
|  | Logi |  |  |
| 31 | Logu bloku L 1, L 2 montāža | gab. | 56 |
| 32 | Logu bloku L 1*, L 2* ar aizsargplēvi no ārējas puses montāža | gab. | 17 |
| 33 | Logu bloku L 3 montāža | gab. | 4 |
| 34 | Logu bloku L 4 montāža | gab. | 5 |
| 35 | Logu bloku L 5* ar aizsargplēvi no ārējas puses montāža | gab. | 2 |
| 36 | Logu bloku L 6 montāža | gab. | 132 |
| 37 | Logu bloku L 7 montāža | gab. | 4 |
| 38 | Logu bloku L 8 montāža | gab. | 4 |
| 39 | Logu bloku L 9 montāža | gab. | 4 |
| 40 | Logu bloku L 10* ar aizsargplēvi no ārējas puses montāža | gab. | 1 |
| 41 | Logu bloku L 11 montāža | gab. | 5 |
| 42 | Logu bloku L 12 montāža | gab. | 4 |
| 43 | Logu bloku L 13 montāža | gab. | 5 |
| 44 | Logu bloku L 13* ar aizsargplēvi no ārējas puses montāža | gab. | 1 |
| 45 | Logu bloku L 14* ar aizsargplēvi no ārējas puses montāža | gab. | 1 |
| 46 | Logu bloku L 15* ar aizsargplēvi no ārējas puses montāža | gab. | 1 |
| 47 | Balkona logu bloku LB 1, LB 2 montāža | gab. | 56 |
| 48 | Balkona logu bloku LB 1*, LB 2* ar aizsargplēvi no ārējas puses montāža | gab. | 9 |
| 49 | Balkona logu bloku LB 3 montāža | gab. | 4 |
| 50 | Balkona logu bloku LB 4 montāža | gab. | 4 |
| 51 | Iekšējas palodzes p=300 mm montāža | m | 671,93 |
| 52 | Palodzes gali | gab. | 319 |
| 53 | Ārējas palodzes montāža | m | 671,93 |
| 54 | Aiļu apdare no iekšpuses | m | 948,01 |
| 55 | Alumīmijas stūra šinas pielikšana | m | 948,01 |
| 56 | Aiļu špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana | m2 | 280,56 |
|  | Ārējas un iekšējas durvis |  |  |
| 57 | Siltinātas metāla ārdurvis D1 montāža | gab. | 2 |
| 58 | Siltinātas metāla ārdurvis D1* montāža | gab. | 3 |
| 59 | Siltinātas metāla ārdurvis D2 montāža | gab. | 2 |
| 60 | Siltinātas metāla ārdurvis D2* montāža | gab. | 2 |
| 61 | PVC ārdurvis D3 pārklātas ar drošibas plēvi | gab. | 1 |
| 62 | Siltinātas metāla ārdurvis D4 + aizvērējmehānisms montāža | gab. | 1 |
| 63 | Siltinātas metāla ārdurvis D5+panikas slēdzes montāža | gab. | 1 |
| 64 | PVC ārdurvis D6+aizvērējmehānisms+panikas slēdzens un pārklātas ar drošibas plēvi | gab. | 1 |
| 65 | PVC ārdurvju bloks DB1 pārklātas ar drošibas plēvi | gab. | 1 |
| 66 | PVC iekšdurvju bloks DB1a pārklātas ar drošibas plēvi | gab. | 1 |
| 67 | PVC ārdurvju bloks DB2+aizvērējmehānisms+panikas slēdzens un pārklātas ar drošibas plēvi | gab. | 1 |
| 68 | PVC iekšdurvju bloku DB3 montāža | gab. | 1 |
| 69 | Aiļu apmetums | m2 | 30,78 |
|  | Palīgmateriāli logiem un durvim | kompl. | 1 |
|  | Demontāžas darbi |  |  |
| 70 | Cinkotā skārda palodžu demontāza | m2 | 102,20 |
| 71 | Iekšējo koka palodžu demontāža | m2 | 204,30 |
| 72 | Durvju bloku demontāža | m2 | 53,12 |
| 73 | Logu bloku demontāža | m2 | 1107,47 |
|  | 1.4 Ēkas siltināšana |  |  |
|  | Demontāžas darbi |  |  |
| 74 | Lodžija margu demontāža | m | 420,00 |
| 75 | Betona apmales demontāža | m2 | 193,00 |
| 76 | Ķieģeļu mūra demontāža | m3 | 108,80 |
| 77 | Lodžiju pārseguma plātņu demontāža | gab. | 70,00 |
| 78 | Parapeta cinkotā skārda demontāža | m2 | 75,30 |
| 79 | Būgružu iekraušana ar eskavatoru konteneros | 100 m3 | 4,43 |
| 80 | Būvgružu iekraušana konteineros | 100m3 | 4,43 |
| 81 | 40 m3 konteineru noma | gab. | 16,00 |
|  | Mezgls A, A1, A2, B |  |  |
| 82 | Cokola profilu ierīkošana | m | 263,40 |
| 83 | Cokola profils 100 mm | m | 289,80 |
| 84 | Sienu līdzināšana ar javu | m2 | 15,50 |
| 85 | Fasādes siltināšana ar akmens vati | m2 | 3020,00 |
| 86 | PAROC FAS 3 b=100 mm vai analogs | m2 | 3171,00 |
| 87 | Līme | 25kg | 507,36 |
| 88 | Tapas 10x160 | 100gab. | 158,55 |
| 89 | Fasādes un aiļu aplīmē ar stikla šķiedra sietu | m2 | 3242,70 |
| 90 | Stiklaškiedras siets 145 gr. vai analogs | m2 | 3567,00 |
| 91 | Līme | 25kg | 713,40 |
| 92 | Stūra šinas ar sietu pielikšana | m | 3033,20 |
| 93 | Stūra šinas ar sietu | m | 3184,90 |
| 94 | Fasādes gruntēšana | m2 | 3242,70 |
| 95 | Grunts SAKRET PG vai analogs | 15 kg | 49,72 |
| 96 | Aiļu dekoratīvais apmetums | m | 2227,20 |
| 97 | Fasādes dekoratīvais apmetums | m2 | 3020,00 |
| 98 | Dekoratīvais apmetums grauds 3 mm | 25kg | 389,20 |
| 99 | Fasādes un aiļu virsmu gruntēšana un krāsošana | m2 | 3242,70 |
| 100 | Grunts krāsa | kg | 551,30 |
| 101 | Krāsa | kg | 421,60 |
| 102 | Parapetu apdare ar cinkoto skārdu | m2 | 89,21 |
| 103 | Skārda lāsenu ierīkošana | m | 263,40 |
|  | Mezgls D |  |  |
| 104 | Tvaika plēves ieklāšana | m2 | 1366,20 |
| 105 | Plēve | m2 | 1502,82 |
| 106 | Akmens vates ieklāšana b=200 mm | m2 | 1366,20 |
| 107 | PAROC UNS 37 vai analogs | m2 | 1434,50 |
| 108 | Laipas ierīkošana | m2 | 139,58 |
| 109 | Dēļi, brusas | m3 | 2,84 |
|  | Mezgls K, L |  |  |
| 110 | Sienu siltināšana ar putupolistirolu Ekoprim 200, b=80 mm | m2 | 24,50 |
| 111 | Paklāju Schulter Ditra ieklāšana | m2 | 132,70 |
| 112 | Schutler Kerdi izolācijas lenta | m | 98,32 |
| 113 | Schutler-Bara-Ram mezglu montāža | m | 98,32 |
| 114 | Balkonu flīzēšana ar akmens flīzem | m2 | 147,45 |
| 115 | Balkona margas uzstādīšana | gab. | 73,00 |
| 116 | Margas krāsošana | m2 | 54,85 |
|  | Mezgls F, H |  |  |
| 117 | Pagraba griestu siltināšana | m2 | 1366,20 |
| 118 | PAROC Fal b=100 vai analogs | m2 | 1434,50 |
| 119 | Līme | 25kg | 218,59 |
| 120 | Tapas 10x160 | 100gab. | 68,31 |
| 121 | Griestus aplīmē ar stikla šķiedra sietu | m2 | 1366,20 |
| 122 | Stiklaškiedras siets 145 gr. vai analogs | m2 | 1502,82 |
| 123 | Līme | 25kg | 273,24 |
| 124 | Grietu apmetums ar javu | m2 | 1366,20 |
| 125 | Grunts rakšana | m3 | 375,00 |
| 126 | Cokola siltināšana ar putupolistirolu | m2 | 250,00 |
| 127 | Sienu siltināšana ar putupolistirolu Ekoprim 200, b=80 mm | m2 | 255,00 |
| 128 | Līme | 25kg | 40,00 |
| 129 | Tapas 10x160 | 100gab. | 12,50 |
| 130 | Cokolu aplīmē ar stikla šķiedra sietu | m2 | 250,00 |
| 131 | Stiklaškiedras siets 145 gr. vai analogs | m2 | 275,00 |
| 132 | Līme | 25kg | 50,00 |
| 133 | Grunts aizbēršana ar rokam un blietēšana | m3 | 375,00 |
| 134 | Cokola gruntēšana | m2 | 150,00 |
| 135 | Grunts SAKRET PG vai analogs | 15 kg | 2,30 |
| 136 | Colola dekoratīvais apmetums | m2 | 150,00 |
| 137 | Dekoratīvais apmetums grauds 3 mm | 25kg | 18,00 |
| 138 | Cokola virsmu gruntēšana un krāsošana | m2 | 150,00 |
| 139 | Grunts krāsa | kg | 25,50 |
| 140 | Krāsa | kg | 3,32 |
| 141 | Apmales izbūve | m3 | 6,60 |
|  | Mezgls J |  |  |
| 142 | Z profilu montāža | m | 128,80 |
| 143 | HAT profilu montāža | m | 299,10 |
| 144 | Akmens vates ieklāšana b=100 mm | m2 | 132,58 |
| 145 | PAROC UNS 37 vai analogs | m2 | 139,25 |
| 146 | Akmens vates ieklāšana b=30 mm | m2 | 132,58 |
| 147 | PAROC WAS 35t vai analogs | m2 | 139,25 |
| 148 | Sienu siltināšana ar akmens vati no iekšpuses | m2 | 59,82 |
| 149 | PAROC FAS 3 b=100 mm vai analogs | m2 | 62,81 |
| 150 | Līme | 25kg | 12,56 |
| 151 | Tapas 10x160 | 100gab. | 3,14 |
| 152 | OSB plātnes ieklāšana | m2 | 132,58 |
| 153 | OSB plātne b=15 mm | m2 | 139,25 |
| 154 | Apdare ar cinkoto skārdu | m2 | 132,58 |
| 155 | Metālu restu ierīkošana | gab. | 24,00 |
| 156 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |
|  | 1.5 Apkure |  |  |
| 157 | Radiatoru un aprīkojumu demontāža | gab. | 310,00 |
| 158 | Cauruļvadu demontāža | m | 350,00 |
| 159 | Radiatoru un aprīkojumu montāža | gab. | 310,00 |
| 160 | Radiatoru vārstu RTD-G-15 ar termostātisku RTS-EVERIS montāža | gab. | 310,00 |
| 161 | Siltumpatēriņa uzskaites sistēma MESA t.sk. |  |  |
| 162 | Divsensoru sadalītāju MESA WHE 470z montāža | gab. | 310 |
| 163 | Datu uztrērēju MESA WTT 16 ar barošanas bloku montāža | gab. | 6 |
| 164 | Tīklu izbūve un saslēgums ar serveri | gab. | 6 |
| 165 | Elektromontāžas materiāli | kompl. | 322 |
| 166 | Vara caurules montāža | m | 350 |
| 167 | Fasondaļas montāža | kompl. | 1 |
| 168 | Trējgabalu ar korķi montāža | gab. | 70 |
| 169 | Balasējošo vārstu montāža | gab. | 35 |
| 170 | Noslēgvārstu montāža | gab. | 35 |
| 171 | Automātiskais atgaisošanais ventilis | gab. | 63 |
| 172 | Cauruļvadu izolācija 13 mm | m | 340 |
| 173 | Cauruļvadu stiprinājumi | gab. | 175 |
| 174 | Pārpludes restes 400x200 montāža | gab. | 1 |
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
|  | 1.6 Siltummehānika |  |  |
| 175 | Ultraskaņas siltumenerģijas mērītājs Qnom.=10,0 m3/h ar procesoru MULTICAL 601 | kompl. | 1 |
| 176 | Siltumnesēja temperatūras sensors ESM 11 | gab. | 2 |
| 177 | Elektroinstalācijas materiāli | kompl. | 1 |
| 178 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |