Atklāta konkursa „LLU 10.dienesta viesnīcas rekonstrukcija  KPFI  finansētā projekta ”Energoefektivitātes pasākumi LLU”  ietvaros”
ID Nr. LLU 2011/3/KPFI/AK nolikums
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
2
Atklāta konkursa „LLU 10.dienesta viesnīcas rekonstrukcija  KPFI  finansētā projekta ”Energoefektivitātes pasākumi LLU”  ietvaros”
ID Nr. LLU 2011/3/KPFI/AK nolikums
________________________________________________________________________________________________________________

10.pielikums
Izmantojamo būvmateriālu CE, EKO marķējumi
	Nr.p.k.
	Būvmateriālu veids
	Mērv.
	Būvmateriālu iebūvējamais apjoms objektā
	EKO marķējums
	CE marķējums

	1
	Java ar briestošo sastāvu
	m3
	0.3
	
	

	2
	Betons B7,5
	m3
	3.9
	
	

	3
	Bituma mastika
	m2
	2.64
	
	

	4
	Betons B20
	m3
	10.5
	
	

	5
	Plakandzelzs 8mm
	m
	127.39
	
	

	6
	Plakandzelzs 6mm
	m
	169.85
	
	

	7
	Putuplasts b=20mm
	m2
	2.64
	
	

	8
	Logu bloki L1,L2
	gab
	56
	
	

	9
	Logu bloki L1*,L2*
	gab
	17
	
	

	10
	Logu bloki L3
	gab
	4
	
	

	11
	Logu bloki L4
	gab
	5
	
	

	12
	Logu bloki L5
	gab
	2
	
	

	13
	Logu bloki L6
	gab
	132
	
	

	14
	Logu bloki L7
	gab
	4
	
	

	15
	Logu bloki L8
	gab
	4
	
	

	16
	Logu bloki L9
	gab
	4
	
	

	17
	Logu bloki L10*
	gab
	1
	
	

	18
	Logu bloki L11
	gab
	5
	
	

	19
	Logu bloki L12
	gab
	4
	
	

	20
	Logu bloki L13
	gab
	5
	
	

	21
	Logu bloki L13*
	gab
	1
	
	

	22
	Logu bloki L14*
	gab
	1
	
	

	23
	Logu bloki L15*
	gab
	1
	
	

	24
	Balkona logu bloki LB1,LB2
	gab
	56
	
	

	25
	Balkona logu bloki LB1*,LB2*
	gab
	9
	
	

	26
	Balkona logu bloki LB3
	gab
	4
	
	

	27
	Balkona logu bloki LB4
	gab
	4
	
	

	28
	Iekšējās palodzes
	m
	671.93
	
	

	29
	Ārējās palodzes
	m
	671.93
	
	

	30
	Alumīmija stūra šinas 
	m
	948.01
	
	

	31
	Logu ailu špakteļmasa
	m2
	280.56
	
	

	32
	Logu ailu gruntēšanas sastāvs
	m2
	280.56
	
	

	33
	Logu ailu krāsa
	m2
	280.56
	
	

	34
	Siltinātas metāla ārdurvis
	gab
	11
	
	

	35
	PVC durvis
	gab
	6
	
	

	36
	Aiļu apmetums
	m2
	30.78
	
	

	37
	Logu hermetizācijas materiāli
	m2
	2227.2
	
	

	38
	Cokola profils
	m
	263.4
	
	

	39
	Java sienu līdzināšanai
	m2
	15.5
	
	

	40
	Akmens vate b=100mm vai analogs
	m2
	4446.02
	
	

	41
	Akmens vates līme
	m2
	4446.02
	
	

	42
	Stiklaškiedras siets 
	m2
	4933.2
	
	

	43
	Līmjava stiklašķiedras sietam
	m2
	4933.2
	
	

	44
	Stūra šinas ar sietu
	m
	3033.2

	
	

	45
	Grunts
	m2
	3392.7
	
	

	46
	Dekoratīvais apmetums ailām
	m
	2227.2
	
	

	47
	Dekoratīvais apmetums fasādei
	m2
	3170
	
	

	48
	Grunts krāsa
	m2
	3392.7
	
	

	49
	Krāsa
	m2
	3392.7
	
	

	50
	Parapeta skārds
	m2
	89.21
	
	

	51
	Skārda lāseņi
	m
	263.4
	
	

	52
	Tvaika plēve
	m2
	1366.2
	
	

	53
	Akmens vate b=200mm
	m2
	1366.2
	
	

	54
	Kokmateriāli laipām
	m2
	1329.58
	
	

	55
	Putupolistirols b=80mm
	m2
	529.5
	
	

	56
	Līme putupolistirolam
	m2
	529.5
	
	

	57
	Akmens flīzes
	m2
	1147.45
	
	

	58
	Balkona margas
	gab
	73
	
	

	59
	Krāsa balkona margām
	m2
	54.85
	
	

	60
	Apmetuma java
	m2
	1366.2
	
	

	61
	Akmens vate b=100mm
	m2
	132.58
	
	

	62
	Akmens vate b=30mm
	m2
	132.58
	
	

	63
	OSB plātne b=15 mm
	m2
	132.58
	
	

	64
	Cinkotā skārda apdare
	m2
	132.58
	
	

	65
	Metāla restes
	gab
	24
	
	


	 Sastādīja
	 
	 

	  
	
	 (paraksts un tā atšifrējums, datums)
	


2

