## Kopsavilk
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Slaucamo govju fermas 500 govīm veterinārā bloka rekonstrukcija par veterinārstu praktiskās apmācības centru - 1.KĀRTAS BŪVNIECĪBA
Būves adrese: „Līgotnes”, Vecauces pagasts, Auces novads
Pasūtījuma Nr.RO-34-2010
Pasūtījuma Nr.
Par kopējo summu, Ls
Kopējā darbietilpība, c/st
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksa (Ls) | Tai skaitā: |  |  | Darbietilpība ( c/h)
|  |  |  | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls)
1 | 1 | Būvdarbi
2 | 2 | Ūdensvads, kanalizācija-iekšējie tīkli
3 | 3 | Apkure
4 | 4 | Ventilācija
5 | 5 | Elektroapgāde
6 | 6 | Ūdensvads, kanalizācija - Ārējie tīkli
Kopā
Virsizdevumi
T.sk.darba aizsardzība
Peļņa
Darba devēja soc.nodoklis (24.09%)
Pavisam kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.______________

## AR
Lokālā tāme Nr.1 PIELIKUMS 6
Būvdarbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Slaucamo govju fermas 500 govīm veterinārā bloka rekonstrukcija par veterinārstu praktiskās apmācības centru - 1.KĀRTAS BŪVNIECĪBA
Būves adrese: „Līgotnes”, Vecauces pagasts, Auces novads
Pasūtījuma Nr.RO-34-2010
Tāme sastādīta pamatojoties uz AR,BK daļas rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Zemes darbi
1 |  | Būvbedres rakšana | m3 | 230
2 |  | Pamatu piebēršana ar smilts grunti | m3 | 191
Pamati
3 |  | Blietētas šķembas zem pamatu pēdām | m3 | 5
4 |  | Stabveida pamatu betonēšana no betona B20 ar veidņu montāžu, demontāžu | m3 | 28
5 |  | Stabveida pamatu armēšana ar A III d12 | kg | 1031.2
6 |  | Ieliekamo detaļu - enkuru montāža | gb | 20
7 |  | Pamatu siju betonēšana no betona B15 ar veidņu montāžu, demontāžu | m3 | 6
8 |  | Pamatu siju armēšana ar A III d12 | kg | 505.2
9 |  | Pamatu siltumizolācija ar putupolistirolu b=50mm | m2 | 36
10 |  | Pamatu vertikālā hidroizolācija ar bituma mastiku | m2 | 50
11 |  | Cokola apmetums | m2 | 36
Metāla karkass
12 |  | Metāla kolonu izgatavošana, montāža | tn | 4.41
13 |  | Metāla pārsegumu siju izgatavošana, montāžā | tn | 5.99
14 |  | Metāla vēja saišu elementu izgatavošana, montāžā | tn | 2.07
15 |  | Metāla kāpņu izgatavošana, montāža | tn | 0.39
16 |  | Metāla konstrukciju tīrīšana ar smilšu strūklu, uzklāt epoksīda krāsu | tn | 12.86
Pārsegums
17 |  | Profilēto Steelcomp Rukki lokšņu t=0,9mm montāža | m2 | 203
|  | Skārda lentas t=2mm, b=50mm | m | 45
|  | Skārda lentas t=1mm, b=50mm, l=750mm | gb | 95
18 |  | Pārseguma betonēšana no betona B30 t=160mm | m3 | 33
19 |  | Pārseguma armēšana | tn | 2.976
|  | AIII d8 | kg | 320
|  | AIII d10 | kg | 1246
|  | AIII d12 | kg | 1410
Sienas
20 |  | Sendvičtipa sienas paneļu b=120mm ar minerālvates pildījumu montāža | m2 | 275
|  | Skārda elementi sendvičpaneļu stiprināšanai -1.5x115x30 | m | 87
21 |  | Sendvičtipa sienas paneļu b=100mm montāža | m2 | 193
|  | Skārda elementi sendvičpaneļu stiprināšanai -1.5x96x25 | m | 128
22 |  | Sendvičtipa sienas paneļu b=50mm montāža | m2 | 160
|  | Skārda elementi sendvičpaneļu stiprināšanai -1.5x46x20 | m | 115
23 |  | Skārda apdares elementi | m | 319
Jumts
24 |  | Z profilu 200, t=1.5mm montāža | m | 252
25 |  | Jumta iesegums ar sendvičtipa paneļiem t=150mm ar minerālvates pildījumu | m2 | 229
|  | Vējmalas skārda apdare -0.5x100x120 | m | 43.5
|  | Skārda apdares elementi sendvičpaneļu galiem | m2 | 1.42
|  | Skārda U profils - 1.5x150x50 | m | 45
26 |  | Nojumes iesegums ar caurspīdīgu polikarbonāta loksnei | m2 | 7
27 |  | Skārda notekreņu d 150 montāža ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 16
28 |  | Skārda notekcauruļu d 120 montāža ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 9
29 |  | Skārda notekreņu d 100 montāža ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 2.7
30 |  | Skārda notekcauruļu d 80 montāža ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 2.9
Ailas
31 |  | PVC ārdurvis ar stikla paketi D-1 1,2x2,1 | gb | 1
32 |  | PVC ārdurvis ar stikla paketi D-2 1,3x2,1 | gb | 1
33 |  | PVC durvis ar stikla paketi D-3 0,9x2,1 | gb | 2
34 |  | PVC durvis ar stikla paketi D-4 1,2x2,1 | gb | 1
35 |  | Finierētas iekšdurvis D-5 0,8x2,1 | gb | 4
36 |  | PVC durvis ar stikla paketi D-6 0,8x2,1 | gb | 2
37 |  | PVC durvis D-7 0,85x2,1 | gb | 2
38 |  | PVC žaluziju tipa durvis D-8 0,85x2,1 | gb | 4
39 |  | PVC žaluziju tipa durvisi D-9 0,8x2,1 | gb | 8
40 |  | PVC žaluziju tipa durvis D-10 0,75x2,1 | gb | 1
41 |  | PVC durvis ar stikla paketi D-14 1,15x2,1 | gb | 1
42 |  | PVC ārdurvis ar stikla paketi (ugunsdrošas) D-15 0,7x2,1 | gb | 1
43 |  | Siltināti sekcijveida vārti ar stiklojumu (elektriskie, paceļamie) V-1 3,5x2,8 | gb | 2
44 |  | PVC logi verami | m2 | 7.2
45 |  | PVC logi daļēji verami | m2 | 3.6
46 |  | PVC logi neverami | m2 | 8.1
Grīdas
47 |  | Blietēts smilts pabērums b=150mm zem uzbrauktuves un ieejas laukumiem | m2 | 30
48 |  | Uzbrauktuves un ieejas laukumu betonēšana b=150mm no B30 W8, F75 | m3 | 5.5
49 |  | Ārējo laukumu un grīdas betonēto elementu armēšana AIII d10 | kg | 418
50 |  | Blietēts smilts pabērums zem grīdām | m3 | 105
51 |  | Hidroizolācijas plēves 0.2mm ieklāšana zem betona grīdām un laukumiem | m2 | 285
52 |  | Grīdas betonēšana no B30 W8 F75 ar dramix metāla skaidām 20kg/m3 b=120-150mm | m3 | 24
53 |  | Grīdas pamatkārtas betonēšana no B20 ar metāla šķiedrām10kg/m3 b=80mm | m3 | 13
54 |  | Barības galda grīdu virsmas apstrāde ar ķīmiski izturīgu, dabai draudzīgu krāsu | m2 | 30
55 |  | Siltumizolācijas ieklāšana ar putupolistirolu FS 30 50mm | m2 | 345
56 |  | Betona izlīdzinošais slānis b=50mm | m2 | 198
57 |  | Betona grīdas armēšana ar sietu BpI-5 200x200 | m2 | 198
58 |  | Izlīdzinošā kārta no Vetonit 5000 b=40mm | m2 | 125
59 |  | Grīdas armēšana ar sietu d3 200x200 | m2 | 125
60 |  | Ierīkot deformācijas šuves grīdām ( solis 5 m) aizpildot tās ar Sikasil C | m | 70
61 |  | Linoleja grīdas seguma ieklāšana | m2 | 115
62 |  | Grīdas flīzēšana | m2 | 86
Mēslu kanāls
63 |  | Kanalizācijas kanālu ACO V300 type 10 montāža | m | 13
64 |  | PVC kanalizācijas caurules d 200 montāža | m | 24
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [5 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [5 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.______________

## ŪK
Lokālā tāme Nr.2
Ūdensvads, kanalizācija-iekšējie tīkli
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Slaucamo govju fermas 500 govīm veterinārā bloka rekonstrukcija par veterinārstu praktiskās apmācības centru - 1.KĀRTAS BŪVNIECĪBA
Būves adrese: „Līgotnes”, Vecauces pagasts, Auces novads
Pasūtījuma Nr.RO-34-2010
Tāme sastādīta pamatojoties uz UK daļas rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | Sadzīves ūdensapgāde – U1;T3;T4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule Uponor Unipipe ø63x6,0 ar pretkondensātizolāciju Armacell 19mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 1
2 |  | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule Uponor Unipipe ø50x4,5 ar pretkondensātizolāciju Armacell 19mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 10
3 |  | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule Uponor Unipipe ø40x4,0 ar siltumizolāciju Paroc 40mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 10
4 |  | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule Uponor Unipipe ø40x4,0 ar pretkondensātizolāciju Armacell 19mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 10
5 |  | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule Uponor Unipipe ø32x3,0 ar siltumizolāciju Paroc 40mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 17
6 |  | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule Uponor Unipipe ø32x3,0 ar pretkondensātizolāciju Armacell 19mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 7
7 |  | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule Uponor Unipipe ø25x2,5 ar siltumizolāciju Paroc 30mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 14
8 |  | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule Uponor Unipipe ø25x2,5 ar pretkondensātizolāciju Armacell 19mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 7
9 |  | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule Uponor Unipipe ø20x2,25 ar siltumizolāciju Paroc 30mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 27
10 |  | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule Uponor Unipipe ø20x2,25 ar pretkondensātizolāciju Armacell 19mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 11
11 |  | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule Uponor Unipipe ø16x2,0 ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 25
12 |  | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule Uponor Unipipe ø20x2,25 ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 20
13 |  | Grīdā montējama apkalpošanas lūka 300x300mm | gb. | 6
14 |  | Automātiskais atgaisotājs DN15 | gb. | 1
15 |  | Izlaides krāns DN32 | gb. | 2
16 |  | Izlaides krāns DN25 | gb. | 1
17 |  | Lodveida ventilis DN40 | gb. | 3
18 |  | Lodveida ventilis DN32 | gb. | 5
19 |  | Lodveida ventilis DN25 | gb. | 5
20 |  | Lodveida ventilis DN20 | gb. | 4
21 |  | Lodveida ventilis DN15 | gb. | 50
22 |  | Balansēšanas ventilis DN20 | gb. | 1
23 |  | Balansēšanas ventilis DN15 | gb. | 4
24 |  | Vienvirziena vārsts DN32 | gb. | 2
25 |  | Vienvirziena vārsts DN25 | gb. | 2
26 |  | Āra lūka 330x330 ar slēdzeni | gb. | 2
27 |  | Laistīšanas krāns ar šļūteni 25m, siltinātā nišā | kompl | 2
28 |  | Kompensācijas elements | gb. | 6
29 |  | Pieslēgums klozetpodam | kompl | 5
30 |  | Jaucējkrāns roku mazgātnei | kompl | 6
31 |  | Dušas jaucējkrāns | kompl | 7
32 |  | Jaucējkrāns laboratorijas izlietnei | kompl | 2
Saimniecības ūdensapgāde – U3
1 |  | Cinkotā tērauda caurule DN40 ar siltumizolāciju Paroc 40mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 11
2 |  | Cinkotā tērauda caurule DN32 ar siltumizolāciju Paroc 40mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 15
3 |  | Cinkotā tērauda caurule DN15 ar siltumizolāciju Paroc 30mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 7
4 |  | Izlaides krāns DN40 | gb. | 1
5 |  | Lodveida ventilis DN40 | gb. | 2
6 |  | Lodveida ventilis DN32 | gb. | 2
7 |  | Lodveida ventilis DN15 | gb. | 4
8 |  | Pieslēgums dzirdinātavai | kompl | 2
Ūdens ievada mezgls
1 |  | Plastmasas ārējā Uponor ūdensvada caurule ø63x6,0 ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 10
2 |  | Tērauda aizsargčaula DN100 | m | 0.5
3 |  | Vienvirziena vārsts DN50 | gb. | 1
4 |  | Cinkotā tērauda pāreja DN50x25 | gb. | 2
5 |  | Adapteris plastmasa / cinkotais tērauds DN40 | gb. | 1
6 |  | Adapteris plastmasa / cinkotais tērauds DN50 | gb. | 1
7 |  | Cinkotā tērauda caurule DN50 | m | 20
8 |  | Izlaides krāns DN15 | gb. | 1
9 |  | Manometrs | kompl | 3
10 |  | Aizbīdnis DN50 | gb. | 7
11 |  | Cinkotā tērauda caurule DN25 | m | 1
12 |  | Cinkotā tērauda caurule DN40 | m | 1
13 |  | Lodveida ventilis DN25 | gb. | 2
14 |  | Saskrūve DN25 | gb. | 2
15 |  | Mehāniskās attīrīšanas filtrs | kompl | 1
16 |  | Mehāniskais ūdens mērītājs Zenner MNK DN25 | kompl | 1
17 |  | Lodveida ventilis DN40 | gb. | 1
18 |  | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude | m | 356
19 |  | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
Sadzīves kanalizācija – K1
1 |  | Blīvslēgs kanalizācijas izvadam DN100 | kompl | 1
2 |  | PP pašteces kanalizācijas caurule Ø50, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 10
3 |  | PP pašteces kanalizācijas caurule Ø75, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 5
4 |  | PP pašteces kanalizācijas caurule Ø75, ar veidgabaliem, stiprinājumiem un aizsargčaulu Ø110mm | m | 18
5 |  | PP pašteces kanalizācijas caurule Ø110, ar veidgabaliem, stiprinājumiem un Armacell pretkondensātizolāciju 9mm | m | 5
6 |  | PP pašteces kanalizācijas caurule Ø110, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 10
7 |  | PP pašteces kanalizācijas caurule Ø110, ar veidgabaliem, stiprinājumiem un aizsargčaulu Ø160mm | m | 45
8 |  | PP pašteces kanalizācijas caurule Ø110, ar veidgabaliem, stiprinājumiem, un siltumizolāciju; ieguldes klase SN8 | m | 10
9 |  | PP noslēgtapa Ø110 (skrūvējama) | gb | 3
10 |  | Grīdas revīzijas lūka 200x200 mm | kompl | 3
11 |  | Ventilācijas izvads caurulei Ø110 | gb | 1
12 |  | Ugunsdrošibas manžete caurulei Ø110 | gb | 3
13 |  | Diametra pāreja Ø50x110 | gb | 1
14 |  | Diametra pāreja Ø50x75 | gb | 5
15 |  | Diametra pāreja Ø75x110 | gb | 1
16 |  | Traps HL317 ar vertikālu izvadu Ø110, ar hidroslēgu, gružu uztvērēju | kompl | 4
17 |  | Traps HL80.1 ar vertikālu izvadu Ø75, ar hidroslēgu | kompl | 7
18 |  | Tērauda aizsargčaula Ø 273x5,6mm | m | 0.5
19 |  | Klozetpods | kompl | 5
20 |  | Duša ar trapu | kompl | 7
21 |  | Roku mazgātne ar sifonu | kompl | 6
22 |  | Laboratorijas izlietne ar sifonu | kompl | 2
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [5 empty] | Pārbaudīja |  |  |  |  | Sertifikāta Nr.______________
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [5 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)

## A
Lokālā tāme Nr.3
Apkure
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Slaucamo govju fermas 500 govīm veterinārā bloka rekonstrukcija par veterinārstu praktiskās apmācības centru - 1.KĀRTAS BŪVNIECĪBA
Būves adrese: „Līgotnes”, Vecauces pagasts, Auces novads
Pasūtījuma Nr.RO-34-2010
Tāme sastādīta pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Siltuma ievada mezgls
1 |  | Siltumtrase (pazemes) caurules ar izolāciju Dn 50 | m | 24
2 |  | Tērauda Līknis 90º Dn50 | gab | 4
3 |  | Tērauda Līknis 45º Dn50 | gab | 2
Siltummezgls
4 |  | Karstā ūdens siltummainis ar izolāciju ∆p primārajā 25kPa, sekundārajā 10kPa. 85-55°C primārajā pusē, 55°C sekundārajā pusē. HK 13-60 | gab | 1
5 |  | Karstā ūdens cirkulācijas sūknis UPS 25-60B | gab | 1
6 |  | Apkures sist. cirk. sūknis UPSMagna 32-120F | gab | 1
7 |  | Regulējošais vārsts VRG2-20 kvs 4.0 | gab | 1
8 |  | Regulējošais vārsts VRB2-20 kvs 4.0 | gab | 1
9 |  | Izpildmehānisms AMV435 | gab | 2
10 |  | Procesors ECL 300 + pamatne | gab | 1
11 |  | Temperatūras sensors ESM-11, (virsmas) | gab | 1
12 |  | Āra gaisa temperatūras sensors ESMT | gab | 1
13 |  | Ūdens temp. sensors (iegremdējamais) ESMU | gab | 1
14 |  | Drošibas vārsts Flamco Prescor B , 3/4"; 10 bar | gab | 1
15 |  | Drošibas vārsts Flamco Prescor B , 3/4"; 4 bar | gab | 1
16 |  | Termometrs (spirta) Qvintus taisnais; 0-1200C | gab | 6
17 |  | Termometrs (spirta) Qvintus 900; 0-1200C | gab | 3
18 |  | Manometrs tehniskais, KFM M100, Pn=6bar. | gab | 6
19 |  | Ventīlis manometram | gab | 8
20 |  | Metināmās saskrūves, 1 1/4" x dn 25 | gab | 6
21 |  | Bronzas vītņu saskrūves, 1 1/4" x 1" | gab | 8
22 |  | Filtrs ar atlokiem Dn 40 | gab | 2
23 |  | Filtrs uzmavu Dn 32 | gab | 1
24 |  | Filtrs uzmavu Dn 25 | gab | 1
25 |  | Pretvārsts Dn 25 | gab | 1
26 |  | Pretvārsts Dn 32 | gab | 1
27 |  | Pretvārsts Dn 40 | gab | 1
28 |  | Rokas balansēšanas ventilis MSV-I 25 "DANFOSS" | gab. | 3
29 |  | Lodveida ventilis uzmavu Dn 20 | gab. | 3
30 |  | Lodveida ventilis uzmavu Dn 25 | gab. | 3
31 |  | Lodveida ventilis uzmavu Dn 32 | gab. | 8
32 |  | Lodveida ventilis uzmavu Dn 40 | gab. | 4
33 |  | Tērauda caurules d 26.8 x 2.8 el.metinamā | m | 2
34 |  | Tērauda caurules d 33.5 x 3.2 el.metinamā | m | 2
35 |  | Tērauda caurules d 42.3 x 3.2 el.metinamā | m | 4
36 |  | Tērauda caurules d 48.0 x 3.5 el.metinamā | m | 4
37 |  | Tērauda caurules d 60.0 x 3.5 el.metinamā | m | 6
38 |  | Siltumizolācija K-FLEX EC DN 20x19 | m | 2
39 |  | Siltumizolācija K-FLEX EC DN 25x19 | m | 2
40 |  | Siltumizolācija K-FLEX EC DN 32x19 | m | 4
41 |  | Siltumizolācija K-FLEX EC DN 40x19 | m | 4
42 |  | Siltumizolācija K-FLEX EC DN 50x19 | m | 6
43 |  | Metāls, atbalstu konstrukcujām | m | 2
44 |  | Palīgmateriāli ISM montāžai(elektrodi,blīves, noslēgtapas, vīt. savien., čug.veidg. dicki, u.t.t) | kompl | 1
45 |  | Elektro mont. materiāli (vadi, palaidēji, kārbas) | kompl | 1
46 |  | Hidrauliskā pārbaude, nodošana ekspluatācijā | sistēma | 1
Ventilācijas kaloriferu apsaistes mezgls
47 |  | Lodveida ventilis uzmavu Dn 20 | gab. | 8
48 |  | Rokas balansēšanas ventilis MSV-I 20 "DANFOSS" | gab. | 2
49 |  | Filtrs uzmavu Dn 25 | gab. | 2
50 |  | Cirkulacijas sūknis UPS Solar 15-80 | gab | 2
51 |  | Regulējošais vārsts VRG3-20 kvs 4.0 | gab | 2
52 |  | Izpildmehānisms AMV435 | gab | 2
53 |  | Procesors ECL 110 "Danfoss" | gab | 2
54 |  | Temperatūras sensors ESM-11, (virsmas) | gab | 2
55 |  | Telpas gaisa temperatūras sensors ESMT | gab | 2
56 |  | Tērauda caurules d 26.8 x 2.8 el.metinamā | m | 8
57 |  | Siltumizolācija K-FLEX EC DN 20x19 | m | 8
58 |  | Horizontālais kalorifers (gaisa pūtējus) WOLF HL 25–1, komlektā ar ventilātoru, stiprinājumiem un elektro pieslēgšanas paneli. | kompl | 2
59 |  | Elektro mont. materiāli (vadi, palaidēji, kārbas) | kompl | 2
Apkures sistēma
60 |  | Radiators PURMO Compact C 11 600x600; (kompl. ar stiprinājumi, vārsti, atgaisotājs) | gab. | 3
61 |  | Radiators PURMO Compact C 11 600x700; (kompl. ar stiprinājumi, vārsti, atgaisotājs) | gab. | 1
62 |  | Radiators PURMO Compact C 22 600x500; (kompl. ar stiprinājumi, vārsti, atgaisotājs) | gab. | 2
63 |  | Radiators PURMO Compact C 22 600x600; (kompl. ar stiprinājumi, vārsti, atgaisotājs) | gab. | 1
64 |  | Radiators PURMO Compact C 22 600x700; (kompl. ar stiprinājumi, vārsti, atgaisotājs) | gab. | 4
65 |  | Radiators PURMO Compact C 22 600x900; (kompl. ar stiprinājumi, vārsti, atgaisotājs) | gab. | 2
66 |  | Radiators PURMO Compact C 22 600x1100; (kompl. ar stiprinājumi, vārsti, atgaisotājs) | gab. | 4
67 |  | Radiators PURMO Compact C 22 600x1200; (kompl. ar stiprinājumi, vārsti, atgaisotājs) | gab. | 6
68 |  | Radiatora termosensors RLV-S-10 Inova "DANFOSS" | gab. | 23
69 |  | Unipipe caurule 20x2.25 dn 15 | m | 110
70 |  | Unipipe caurule 25x2.5 dn 20 | m | 96
71 |  | Unipipe caurule 32x3.0 dn 25 | m | 46
72 |  | Unipipe caurule 40x3.0 dn 32 | m
73 |  | Unipipe caurule 50x4.5 dn 40 | m | 76
74 |  | UNIPIPE trejgabals 20x20x20 | gab. | 12
75 |  | UNIPIPE trejgabals 25x20x25 | gab. | 16
76 |  | UNIPIPE trejgabals 25x25x25 | gab. | 2
77 |  | UNIPIPE trejgabals 32x20x32 | gab. | 20
78 |  | UNIPIPE trejgabals 32x32x32 | gab. | 2
79 |  | UNIPIPE trejgabals 50x25x50 | gab. | 8
80 |  | Savien., UNIPIPE DN pāteja, 20x25 | gab. | 6
81 |  | Savien., UNIPIPE DN pāteja, 20x32 | gab. | 4
82 |  | Savien., UNIPIPE DN pāteja, 25x32 | gab. | 4
83 |  | UNIPIPE Līknis 900 20x20 | gab. | 100
84 |  | UNIPIPE Līknis 900 25x25 | gab. | 16
85 |  | UNIPIPE Līknis 900 32x32 | gab. | 16
86 |  | UNIPIPE Līknis 900 50x50 | gab. | 12
87 |  | UNIPIPE Sav. ārējā vītne 20x1/2" | gab.
88 |  | UNIPIPE Sav. ārējā vītne 25x3/4" | gab.
89 |  | UNIPIPE Sav. ārējā vītne 32x1" | gab.
90 |  | Siltumizolācija K-FLEX EC DN 20x15 | m | 64
91 |  | Siltumizolācija K-FLEX EC DN 25x15 | m | 96
92 |  | Siltumizolācija K-FLEX EC DN 32x19 | m | 46
93 |  | Siltumizolācija K-FLEX EC DN 50x19 | m | 76
94 |  | Cauruļvadu stiprinājumi | koml. | 1
95 |  | Palīgmateriāli | kompl | 1
96 |  | Hidrauliskā pārbaude, nodošana ekspluatācijā | sistēma | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [5 empty] | Pārbaudīja |  |  |  |  | Sertifikāta Nr.______________
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [5 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)

## V
Lokālā tāme Nr.4
Ventilācija
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Slaucamo govju fermas 500 govīm veterinārā bloka rekonstrukcija par veterinārstu praktiskās apmācības centru - 1.KĀRTAS BŪVNIECĪBA
Būves adrese: „Līgotnes”, Vecauces pagasts, Auces novads
Pasūtījuma Nr.RO-34-2010
Tāme sastādīta pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | RIS 2000 HWD TORNADO | koml. | 1
Pieplūde
2 |  | Ventilācijas caurule SR ∅ 80 LINDAB | m | 13
3 |  | Ventilācijas caurule SR ∅ 100 LINDAB | m | 23
4 |  | Ventilācijas caurule SR ∅ 125 LINDAB | m | 12
5 |  | Ventilācijas caurule SR ∅ 160 LINDAB | m | 9
6 |  | Ventilācijas caurule SR ∅ 200 LINDAB | m | 14
7 |  | Ventilācijas caurule SR ∅ 250 LINDAB | m | 7
8 |  | Ventilācijas caurule SR ∅ 315 LINDAB | m | 5
9 |  | Ventilācijas caurule SR ∅ 400 LINDAB | m | 2
10 |  | Cauruļvadu izolācija b=40 ∅ 80 | m | 13
11 |  | Cauruļvadu izolācija b=40 ∅ 100 | m | 23
12 |  | Cauruļvadu izolācija b=40 ∅ 125 | m | 12
13 |  | Cauruļvadu izolācija b=40 ∅ 160 | m | 9
14 |  | Cauruļvadu izolācija b=40 ∅ 200 | m | 14
15 |  | Cauruļvadu izolācija b=40 ∅ 250 | m | 7
16 |  | Cauruļvadu izolācija b=40 ∅ 315 | m | 5
17 |  | Cauruļvadu izolācija b=40 ∅ 400 | m | 2
18 |  | Līkums BU 80-90 LINDAB | gab. | 4
19 |  | Līkums BU 100-90 LINDAB | gab. | 8
20 |  | Līkums BU 125-90 LINDAB | gab. | 3
21 |  | Līkums BU 200-90 LINDAB | gab. | 1
22 |  | Līkums BU 315-90 LINDAB | gab. | 1
23 |  | Līkums ar pieslēgumu BKCU 250-200 | gab. | 1
24 |  | Pāreja RCU 125-80 LINDAB | gab. | 1
25 |  | Pāreja RCU 160-100 LINDAB | gab. | 1
26 |  | Pāreja RCU 160-125 LINDAB | gab. | 1
27 |  | Pāreja RCU 200-125 LINDAB | gab. | 1
28 |  | Pāreja RCU 200-160 LINDAB | gab. | 2
29 |  | Pāreja RCU 250-200 LINDAB | gab. | 2
30 |  | Pāreja RCU 315-250 LINDAB | gab. | 1
31 |  | Pāreja RCU 400-250 LINDAB | gab. | 1
32 |  | Pāreja RCU 400-315 LINDAB | gab. | 1
33 |  | Caurules iegriezums PSU 125-100 LINDAB | gab. | 1
34 |  | Caurules iegriezums PSU 125-125 LINDAB | gab. | 1
35 |  | Caurules iegriezums PSU 160-80 LINDAB | gab. | 1
36 |  | Caurules iegriezums PSU 160-125 LINDAB | gab. | 3
37 |  | Caurules iegriezums PSU 200-100 LINDAB | gab. | 2
38 |  | Caurules iegriezums PSU 200-125 LINDAB | gab. | 1
39 |  | Caurules iegriezums PSU 250-80 LINDAB | gab. | 1
40 |  | Caurules iegriezums PSU 250-100 LINDAB | gab. | 2
41 |  | Caurules iegriezums PSU 315-100 LINDAB | gab. | 1
42 |  | Trejgabals TCPU 400-400 LINDAB | gab. | 1
43 |  | Uzmava MF- 100 LINDAB | gab. | 1
44 |  | Uzmava MF- 125 LINDAB | gab. | 2
45 |  | Uzmava MF- 160 LINDAB | gab. | 2
46 |  | Uzmava MF- 200 LINDAB | gab. | 2
47 |  | Uzmava MF- 250 LINDAB | gab. | 2
48 |  | Uzmava MF- 400 LINDAB | gab. | 2
49 |  | Regulējošais vārsts DIRU 80 | gab. | 3
50 |  | Regulējošais vārsts DIRU 100 | gab. | 7
51 |  | Regulējošais vārsts DIRU 125 | gab. | 6
52 |  | Tīrīšanas lūka KCRU 100 | gab. | 6
53 |  | Tīrīšanas lūka KCRU 125 | gab. | 3
54 |  | Tīrīšanas lūka KCRU 160 | gab. | 1
55 |  | Tīrīšanas lūka KCRU 200 | gab. | 1
56 |  | Tīrīšanas lūka KCRU 250 | gab. | 1
57 |  | Difuzors DVS-P ∅80 | gab. | 3
58 |  | Difuzors DVS-P ∅100 | gab. | 7
59 |  | Difuzors DVS-P ∅125 | gab. | 6
Nosūce
60 |  | Ventilācijas caurule SR ∅ 80 LINDAB | m | 11
61 |  | Ventilācijas caurule SR ∅ 100 LINDAB | m | 13
62 |  | Ventilācijas caurule SR ∅ 125 LINDAB | m | 13
63 |  | Ventilācijas caurule SR ∅ 160 LINDAB | m | 8
64 |  | Ventilācijas caurule SR ∅ 200 LINDAB | m | 7
65 |  | Ventilācijas caurule SR ∅ 315 LINDAB | m | 4
66 |  | Ventilācijas caurule SR ∅ 400 LINDAB | m | 6
67 |  | Cauruļvadu izolācija b=40 ∅ 80 | m | 11
68 |  | Cauruļvadu izolācija b=40 ∅ 100 | m | 13
69 |  | Cauruļvadu izolācija b=40 ∅ 125 | m | 13
70 |  | Cauruļvadu izolācija b=40 ∅ 160 | m | 8
71 |  | Cauruļvadu izolācija b=40 ∅ 200 | m | 7
72 |  | Cauruļvadu izolācija b=40 ∅ 315 | m | 4
73 |  | Cauruļvadu izolācija b=40 ∅ 400 | m | 6
74 |  | Līkums BU 80-90 LINDAB | gab. | 6
75 |  | Līkums BU 100-90 LINDAB | gab. | 7
76 |  | Līkums BU 125-90 LINDAB | gab. | 4
77 |  | Līkums BFU 400-90 LINDAB | gab. | 2
78 |  | Līkums BU 100-45 LINDAB | gab. | 3
79 |  | Līkums BU 125-45 LINDAB | gab. | 2
80 |  | Līkums BFU 400-45 LINDAB | gab. | 2
81 |  | Līkums BU 200-15 LINDAB | gab. | 1
82 |  | Pāreja RCU 160-125 LINDAB | gab. | 2
83 |  | Pāreja RCU 200-125 LINDAB | gab. | 1
84 |  | Pāreja RCU 200-160 LINDAB | gab. | 2
85 |  | Pāreja RCU 315-200 LINDAB | gab. | 1
86 |  | Pāreja RCU 400-315 LINDAB | gab. | 1
87 |  | Caurules iegriezums PSU 160-80 LINDAB | gab. | 1
88 |  | Caurules iegriezums PSU 160-100 LINDAB | gab. | 2
89 |  | Caurules iegriezums PSU 160-125 LINDAB | gab. | 1
90 |  | Caurules iegriezums PSU 200-80 LINDAB | gab. | 2
91 |  | Caurules iegriezums PSU 200-100 LINDAB | gab. | 1
92 |  | Caurules iegriezums PSU 200-125 LINDAB | gab. | 1
93 |  | Caurules iegriezums PSU 315-80 LINDAB | gab. | 2
94 |  | Caurules iegriezums PSU 400-100 LINDAB | gab. | 3
95 |  | Caurules iegriezums PSU 400-125 LINDAB | gab. | 2
96 |  | Trejgabals TCPU 200-200 LINDAB | gab. | 1
97 |  | Trejgabals TCPU 315-200 LINDAB | gab. | 1
98 |  | Uzmava MF- 100 LINDAB | gab. | 4
99 |  | Uzmava MF- 125 LINDAB | gab. | 4
100 |  | Uzmava MF- 160 LINDAB | gab. | 3
101 |  | Uzmava MF- 200 LINDAB | gab. | 4
102 |  | Uzmava MF- 250 LINDAB | gab. | 2
103 |  | Uzmava MF- 400 LINDAB | gab. | 3
104 |  | Tīrīšanas lūka KCRU 160 | gab. | 2
105 |  | Tīrīšanas lūka KCRU 200 | gab. | 1
106 |  | Tīrīšanas lūka KCRU 400 | gab. | 1
107 |  | Difuzors DVS ∅80 | gab. | 5
108 |  | Difuzors DVS ∅100 | gab. | 6
109 |  | Difuzors DVS ∅125 | gab. | 6
110 |  | Dūmu aizslēgs VR2 400-24-BLF | gab. | 1
Ārējā nosūce
111 |  | Ventilācijas caurule SR ∅ 400 LINDAB | m | 6
112 |  | Cauruļvadu izolācija b=40 ∅ 400 | m | 6
113 |  | Līkums BKFMU 400-90 LINDAB | gab. | 2
114 |  | Āra nosūces reste 1500x1500 | gab. | 1
Ārējā izplūde
115 |  | Ventilācijas caurule SR ∅ 400 LINDAB | m | 5
116 |  | Cauruļvadu izolācija b=40 ∅ 400 | m | 5
117 |  | Līkums BFU 400-90 LINDAB | gab. | 2
118 |  | Jumta izvads H-400-2 | gab. | 1
Ventilācija no tualetēm
119 |  | Ventilācijas caurule SR ∅ 80 LINDAB | m | 7
120 |  | Ventilācijas caurule SR ∅ 100 LINDAB | m | 9
121 |  | Ventilācijas caurule SR ∅ 125 LINDAB | m | 5
122 |  | Cauruļvadu izolācija b=40 ∅ 80 | m | 7
123 |  | Cauruļvadu izolācija b=40 ∅ 100 | m | 9
124 |  | Cauruļvadu izolācija b=40 ∅ 125 | m | 5
125 |  | Līkums BKMU 80-90 LINDAB | gab. | 5
126 |  | Līkums BU 80-45 LINDAB | gab. | 1
127 |  | Līkums ar pieslēgumu BKCU 100-100 | gab. | 1
128 |  | Pāreja RCU 100-80 LINDAB | gab. | 2
129 |  | Pāreja RCU 125-80 LINDAB | gab. | 1
130 |  | Pāreja RCU 125-100 LINDAB | gab. | 1
131 |  | Pāreja RCFU 100-80 LINDAB | gab. | 10
132 |  | Caurules iegriezums PSU 100-80 LINDAB | gab. | 2
133 |  | Trejgabals TCPU 125-125 LINDAB | gab. | 1
134 |  | Uzmava MF- 100 LINDAB | gab. | 2
135 |  | Uzmava MF- 125 LINDAB | gab. | 2
136 |  | Tīrīšanas lūka KCRU 100 | gab. | 1
137 |  | Tīrīšanas lūka KCRU 125 | gab. | 1
138 |  | Difuzors DVS ∅80 | gab. | 5
139 |  | Jumta izvads HU 125 kanalizācijai | gab. | 1
140 |  | Kanāla ventilātors CK 100C | gab. | 5
141 |  | Montāžas palīgmatreiāli | kpl | 1
142 |  | Sistēmas palaišana, regulēšana | sist | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [5 empty] | Pārbaudīja |  |  |  |  | Sertifikāta Nr.______________
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [5 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)

## E
Lokālā tāme Nr.5
Elektroapgāde
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Slaucamo govju fermas 500 govīm veterinārā bloka rekonstrukcija par veterinārstu praktiskās apmācības centru - 1.KĀRTAS BŪVNIECĪBA
Būves adrese: „Līgotnes”, Vecauces pagasts, Auces novads
Pasūtījuma Nr.RO-34-2010
Tāme sastādīta pamatojoties uz ELdaļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Nr. | Kods | Darba |  | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | Sadalnes |  | 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
1 |  | Sadalne SS-2 |  | 4: kompl; 5: 1
2 |  | Sadalne SAS-1 |  | 4: kompl; 5: 1
3 |  | Drošinātāji NH00-63A |  | 4: gab; 5: 3
Spēks
4 |  | Rozete 230V; 16A; IP44 v/a | BERKER Aquatec IP44 | 4: gab; 5: 53
5 |  | Rozete 380V; 5x16A; IP44 v/a |  | 4: gab; 5: 1
6 |  | Kontaktu bloks |  | 4: kompl; 5: 2
Apgaismojums
7 |  | Gaismeklis 2x36W; IP44 v/a | PROFI 2X36W; IP65 | 4: gab; 5: 21
8 |  | Spuldze 36W | LUMILUX 36W/830 | 4: gab; 5: 42
9 |  | Gaismeklis 2x58W; IP65 v/a | PROFI 2X58W; IP65 | 4: gab; 5: 9
10 |  | Spuldze 58W | LUMILUX 58W/830 | 4: gab; 5: 18
11 |  | Gaismeklis 2x58W; IP65 v/a ar avārijas moduli 1h | PROFI 2X58W; IP65 | 4: gab; 5: 2
12 |  | Spuldze 58W | LUMILUX 58W/830 | 4: gab; 5: 4
13 |  | Evakuācijas gaismeklis ar uzrakstu IZEJA 1h 8W | Mars 308/2; 8W/3st., IP65 | 4: gab; 5: 3
14 |  | Sienas/griestu gaismeklis | Rondo E27, IP44 | 4: gab; 5: 21
15 |  | Ekonomiskā spuldze 15W | OSRAM DULUX STAR 15W - 225 | 4: gab; 5: 21
16 |  | Vienpola slēdzis, v/a, IP44 | BERKER Aquatec IP44 | 4: gab; 5: 17
17 |  | Dubults slēdzis, v/a IP44 | BERKER Aquatec IP44 | 4: gab; 5: 11
18 |  | Pārslēdzis, v/a IP44 | BERKER Aquatec IP44 | 4: gab; 5: 4
19 |  | Krusta slēdzis, v/a IP44 | BERKER Aquatec IP44 | 4: gab; 5: 2
Kabeļi
20 |  | Kabelis NYM-J 3x1,5 |  | 4: m; 5: 499
21 |  | Kabelis NYM-J 4x1,5 |  | 4: m; 5: 104
22 |  | Kabelis NYM-J 3x2,5 |  | 4: m; 5: 339
23 |  | Kabelis NYM-J 5x2,5 |  | 4: m; 5: 49
24 |  | Kabelis NYM-J 5x4 |  | 4: m; 5: 34
PVC caurules, kārbas
25 |  | PVC caurule d=16mm ar stiprinājumiem |  | 4: m; 5: 100
26 |  | PVC caurule d=20mm ar stiprinājumiem |  | 4: m; 5: 120
27 |  | PVC caurule d=25mm ar stiprinājumiem |  | 4: m; 5: 80
28 |  | Kārba 75x75, v/a, IP44 |  | 4: gab; 5: 72
Metālizstrādājumi
29 |  | Kabeļu trepe 200mm ar aksesuāriem (karsti cinkotas) | WIBE | 4: m; 5: 24
30 |  | Kabeļu trepe 400mm ar aksesuāriem (karsti cinkotas) | WIBE | 4: m; 5: 48
31 |  | Gaismekļu rene ar aksesuāriem (karsti cinkotas) | OBO-BETTERMANN | 4: m; 5: 30
|  | Zibensaizsardzība | OBO-BETTERMANN | 4: obj; 5: 1
32 |  | Zemējuma elektrods ∅20mm L=1,5m | 219/20 BP 20x1500 FT | 4: gab; 5: 14
33 |  | Elektroda uzgalis | 1819/20BP 20mm TG | 4: gab; 5: 7
34 |  | Klemme elektroda pievienojumam | 2760/20 8-10/FL40 FT | 4: gab; 5: 7
35 |  | Krustveida savienojuma klemme | 252/DIN 8-10X8-10 FT | 4: gab; 5: 12
36 |  | Zemējuma plakandzelzis | 5052/DIN 30x3,5mm FT | 4: m; 5: 78
37 |  | Stieple | RD10 FT | 4: m; 5: 54
38 |  | Antikorozijas lenta | 356/50 50mm | 4: ruļļi; 5: 4
39 |  | Stieple | RD8/ALU-T | 4: m; 5: 114
40 |  | Stieples stiprinājumi | 113/Z 8-10 | 4: gab; 5: 168
41 |  | Stiprinājumi pie notekām | 262Rd8-10 FT | 4: gab; 5: 4
42 |  | Mērījumu klemme | 237/N FT RD8-10 | 4: gab; 5: 4
43 |  | Universālā klemme | 249/ST Rd8-10 FT | 4: gab; 5: 18
44 |  | Pievienojuma klemme | 5009 Rd8-10 FT | 4: gab; 5: 10
45 |  | Zemēšanas vads Cu 10mm² |  | 4: m; 5: 70
46 |  | Potenciālu izlīdzināšanas kopne | 1809 | 4: gab; 5: 1
47 |  | Palīgmateriāli |  | 4: kompl; 5: 1
48 |  | Elektriskie mērījumi,izpilddokumentācija |  | 4: kpl; 5: 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja |  |  |  | 7: Pārbaudīja; 12: Sertifikāta Nr.______________
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  | 9: (paraksts un tā atšifrējums, datums)

## ŪK-ārējie t
Lokālā tāme Nr.6
Ūdensvads, kanalizācija - Ārējie tīkli
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Slaucamo govju fermas 500 govīm veterinārā bloka rekonstrukcija par veterinārstu praktiskās apmācības centru - 1.KĀRTAS BŪVNIECĪBA
Būves adrese: „Līgotnes”, Vecauces pagasts, Auces novads
Pasūtījuma Nr.RO-34-2010
Tāme sastādīta pamatojoties uz UKTdaļas rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | Ārējā ūdensapgāde – U1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Plastmasas (PE) ārējā ūdensvada caurule ø63x6,0 PN10 | m | 70
2 |  | Pazemes tipa uzmavu ekspluatācijas aizbīdnis Ø63 ar teleskopisko kāta pagarinātāju un ielas kapi | kompl | 1
3 |  | Sedlu uzlika Ø63/ Ø63 | kompl | 1
4 |  | EM PE līkums 45° | gab | 4
5 |  | EM PE līkums 30° | gab | 1
6 |  | EM PE līkums 15° | gab | 1
7 |  | Pieslēguma vieta esošam ūdensvadam d63 | gab | 2
8 |  | Tranšeju rakšana (ar sienu nostiprināšanu un gruntsūdens atsūknēšanu) | m3 | 55
9 |  | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem b=0,15 m un cauruļvada pabērums b=0,15 m | m3 | 20
10 |  | Tranšejas aizbēršana ar smilšu grunti (esošās grunts nomaiņa) vai aizbēršana ar esošo grunti (ja esošās grunts apstākļi to ļauj) līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim | m3 | 30
11 |  | Izraktās liekās grunts aizvešana | m3 | 30
12 |  | Esošā cauruļvada demontāža | m | 15
13 |  | Izbūvētā ārējā ūdensvada pārbaude | kompl | 1
14 |  | Savienojumi, pakojums, blīvslēgi u.c. nepieciešamie materiāli | kompl | 1
Ārējā sadzīves kanalizācija – K1
1 |  | Uponor Pro Fuse kanalizācijas spiedvads Ø110 x 6,6mm | m | 123
2 |  | Dz/b grodu kanalizācijas skataka ar pamatni, pārseguma plātni un čuguna vāku 40t ar korpusu, hidroizolēta Ø1500 mm, H÷2,0m | kompl | 1
3 |  | Iegremdējamais kanalizācijas sūknis jauda 900W, spiediens 9m, ražība līdz 12 m³/h komplektā ar instalācijas paliktni vertikālam pievienojumam un plūsmas pārtraucēju | kompl | 1
4 |  | Aizsarguzmava iebetonēšanai caurulei d.110 | kompl | 2
5 |  | Pieslēguma vieta esošai kanalizācijai d200 | gab | 1
6 |  | Krustošanās ar esošām komunikācijām, to aizsardzība | gab | 2
7 |  | Tranšeju rakšana (ar sienu nostiprināšanu un gruntsūdens atsūknēšanu) | m3 | 105
8 |  | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem b=0,15 m un cauruļvada pabērums b=0,15 m | m3 | 25
9 |  | Tranšejas aizbēršana ar smilšu grunti (esošās grunts nomaiņa) vai aizbēršana ar esošo grunti (ja esošās grunts apstākļi to ļauj) līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim | m3 | 85
10 |  | Izraktās liekās grunts aizvešana | m3 | 40
11 |  | Savienojumi, pakojums, blīvslēgi u.c. nepieciešamie materiāli | kompl | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [5 empty] | Pārbaudīja |  |  |  |  | Sertifikāta Nr.______________
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [5 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)