| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piez. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ārējā ūdensapgāde – U1 |  |  |  |
| 1 | Plastmasas (PE) ārējā ūdensvada caurule ø63x6,0 PN10 | m | 70,0 |  |
| 2 | Pazemes tipa uzmavu ekspluatācijas aizbīdnis Ø63 ar teleskopisko kāta pagarinātāju un ielas kapi | kompl | 1 |  |
| 3 | Sedlu uzlika Ø63/ Ø63 | kompl | 1 |  |
| 4 | EM PE līkums 45° | gab | 4 |  |
| 5 | Savienojumi, pakojums, blīvslēgi u.c. nepieciešamie materiāli | kompl | 1 |  |
| 6 | EM PE līkums 30° | gab | 1 |  |
| 7 | EM PE līkums 15° | gab | 1 |  |
| 8 | Smalka smilts sablietētā stāvoklī | m3 | * |  |
|  | Veicamie darbi – U1 |  |  |  |
| 1 | Pieslēguma vieta esošam ūdensvadam d63 | gab | 2 |  |
| 2 | Krustošanās ar esošām komunikācijām, to aizsardzība | kompl | * |  |
| 3 | Tranšeju rakšana (ar sienu nostiprināšanu un gruntsūdens atsūknēšanu) | m3 | 55 |  |
| 4 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem b=0,15 m un cauruļvada pabērums b=0,15 m | m3 | 20 |  |
| 5 | Cauruļuvadu apbērums ar rupju smilti h= 0.5m | m3 | - |  |
| 6 | Tranšejas aizbēršana ar smilšu grunti (esošās grunts nomaiņa) vai aizbēršana ar esošo grunti (ja esošās grunts apstākļi to ļauj) līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim | m3 | 30* |  |
| 7 | Izraktās liekās grunts aizvešana | m3 | 30* |  |
| 8 | Esošā cauruļvada demontāža | m | 15* |  |
| 9 | Seguma atjaunošana | m | Saimn. kārta |  |
| 10 | Izbūvētā ārējā ūdensvada pārbaude | kompl | 1 |  |
| 11 | Savienojumi, pakojums, blīvslēgi u.c. nepieciešamie materiāli | kompl | 1 |  |
|  | Ārējā sadzīves kanalizācija – K1 |  |  |  |
| 1 | Uponor ProFuse kanalizācijas spiedvads d=110 x 6.6 | m | 123 |  |
| 2 | Dz/b grodu kanalizācijas skataka ar pamatni, pārseguma plātni un čuguna vāku 40t ar korpusu, hidroizolēta Ø1500 mm, H÷2,0m | kompl | 1 |  |
| 3 | Iegremdējamais kanalizācijas sūknis jauda 900W, spiediens 9m, ražība 12m3/h, komplektā ar instalācijas paliktni vertikālam pievienojumam un plūsmas pārtraucēju. | kompl | 1 |  |
| 4 | Smalka smilts sablietētā stāvoklī | m3 | * |  |
| 5 | Aizsarguzmava iebetonēšanai caurulei d.110 | kompl | 2 |  |
| 6 | Savienojumi, pakojums, blīvslēgi u.c. nepieciešamie materiāli | kompl | 1 |  |
|  | Veicamie darbi – K1 |  |  |  |
| 1 | Pieslēguma vieta esošai kanalizācijas akai | gab | 1 |  |
| 2 | Krustošanās ar esošām komunikācijām, to aizsardzība | kompl | 2* |  |
| 3 | Tranšeju rakšana (ar sienu nostiprināšanu un gruntsūdens atsūknēšanu) | m3 | 105 |  |
| 4 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem b=0,15 m un cauruļvada pabērums b=0,15 m | m3 | 25 |  |
| 5 | Cauruļuvadu apbērums ar rupju smilti h= 0.5m | m3 | - |  |
| 6 | Tranšejas aizbēršana ar smilšu grunti (esošās grunts nomaiņa) vai aizbēršana ar esošo grunti (ja esošās grunts apstākļi to ļauj) līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim | m3 | 85* |  |
| 7 | Izraktās liekās grunts aizvešana | m3 | 40* |  |
| 8 | Savienojumi, pakojums, blīvslēgi u.c. nepieciešamie materiāli | kompl | 1 |  |
| 9 | Seguma atjaunošana | m | Saimn. kārta |  |
| Saimnieciska kārtā |  |  |  |  |
|  | Ārējā lietus kanalizācija – K2 |  |  |  |
| 1 | Plastmasas pašteces kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, Ø110mm, ieguldes klase SN-8 | m | 105 | l |
| 2 | Dz/b grodu kanalizācijas skataka ar pamatni, pārseguma plātni un čuguna vāku 40t ar korpusu, hidroizolēta Ø1000 mm, H÷2,0m | kompl | 9 |  |
| 3 | Smalka smilts sablietētā stāvoklī | m3 | * |  |
| 4 | Aizsarguzmava iebetonēšanai caurulei d.110 | kompl | 11 |  |
| 5 | Aizsarguzmava iebetonēšanai caurulei d.200 | kompl | 2 |  |
| 6 | Savienojumi, pakojums, blīvslēgi u.c. nepieciešamie materiāli | kompl | 1 |  |
| 7 | Plastmasas pašteces kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, Ø160mm, ieguldes klase SN-8 | m | 10 |  |
| 8 | Plastmasas pašteces kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, Ø200mm, ieguldes klase SN-8 | m | 11 |  |
| 9 | Plastmasas pašteces kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, Ø250mm, ieguldes klase SN-8 | m | 60 |  |
| 10 | Aizsarguzmava iebetonēšanai caurulei d.160 | kompl | 2 |  |
| 11 | Aizsarguzmava iebetonēšanai caurulei d.250 | kompl | 7 |  |
|  | Veicamie darbi – K2 |  |  |  |
| 1 | Pieslēguma vieta esošai lietus kanalizācijai d250 | gab | 2 |  |
| 2 | Krustošanās ar esošām komunikācijām, to aizsardzība | kompl | * |  |
| 3 | Tranšeju rakšana (ar sienu nostiprināšanu un gruntsūdens atsūknēšanu) | m3 | 558 |  |
| 4 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem b=0,15 m un cauruļvada pabērums b=0,15 m | m3 | 84 |  |
| 5 | Cauruļuvadu apbērums ar rupju smilti h= 0.5m | m3 | 140 |  |
| 6 | Tranšejas aizbēršana ar smilšu grunti (esošās grunts nomaiņa) vai aizbēršana ar esošo grunti (ja esošās grunts apstākļi to ļauj) līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim | m3 | * |  |
| 7 | Izraktās liekās grunts aizvešana | m3 | * |  |
| 8 | Savienojumi, pakojums, blīvslēgi u.c. nepieciešamie materiāli | kompl | 1 |  |
| 9 | Seguma atjaunošana | m | * |  |
| 10 | Esošās caurules demontāža | m | * |  |
| 11 | Esošās akas demontāža | kompl | * |  |

Piezīmes:

- * materiāli un apjomi precizējami, tā lai var realizēt projektā sniegto risinājumu izpildi.

- Projektā norādītos materiālus un iekārtas pieļaujams aizstāt ar analogiem.

Proj.d.vad:  B. Grāpēna

Sert.Nr.50-3541

12.2010.