## Specifikācija
Objekts: Slaucamo govju fermas 500 govīm veterinārā bloka rekonstrukcija par veterinārārstu praktiskās apmācības centru "Līgotnes",Vecauces pagasts, Auces novads
EL
Sastādīts: SIA "J.E.F."
14.12.2010.
Materiālu specifikācija
N.p.k. | Materiāls | Tips vai marka | Mērv. | Daudz. kopā | Tai skaitā
[5 empty] | 1 kārta | 2 kārta
Sadalnes
1 | Sadalne SS-2 |  | kompl | 1 | 1
2 | Sadalne SAS-1 |  | kompl | 1 | 1
3 | Drošinātāji NH00-63A |  | gab | 3 | 3
Spēks
4 | Rozete 230V; 16A; IP44 v/a | BERKER Aquatec IP44 | gab | 53 | 53
5 | Rozete 380V; 5x16A; IP44 v/a |  | gab | 1 | 1
6 | Kontaktu bloks |  | kompl | 6 | 2 | 4
Apgaismojums
7 | Gaismeklis 2x36W; IP44 v/a | PROFI 2X36W; IP65 | gab | 21 | 21
8 | Spuldze 36W | LUMILUX 36W/830 | gab | 42 | 42
9 | Gaismeklis 2x58W; IP65 v/a | PROFI 2X58W; IP65 | gab | 27 | 9 | 18
10 | Spuldze 58W | LUMILUX 58W/830 | gab | 54 | 18 | 36
11 | Gaismeklis 2x58W; IP65 v/a ar avārijas moduli 1h | PROFI 2X58W; IP65 | gab | 4 | 2 | 2
12 | Spuldze 58W | LUMILUX 58W/830 | gab | 8 | 4 | 4
13 | Evakuācijas gaismeklis ar uzrakstu IZEJA 1h 8W | Mars 308/2; 8W/3st., IP65 | gab | 3 | 3
14 | Sienas/griestu gaismeklis | Rondo E27, IP44 | gab | 21 | 21
15 | Ekonomiskā spuldze 15W | OSRAM DULUX STAR 15W - 225 | gab | 21 | 21
16 | Vienpola slēdzis, v/a, IP44 | BERKER Aquatec IP44 | gab | 17 | 17
17 | Dubults slēdzis, v/a IP44 | BERKER Aquatec IP44 | gab | 11 | 11
18 | Pārslēdzis, v/a IP44 | BERKER Aquatec IP44 | gab | 4 | 4
19 | Krusta slēdzis, v/a IP44 | BERKER Aquatec IP44 | gab | 2 | 2
Kabeļi
20 | Kabelis NYM-J 3x1,5 |  | m | 1149 | 499 | 650
21 | Kabelis NYM-J 4x1,5 |  | m | 323 | 104 | 219
22 | Kabelis NYM-J 3x2,5 |  | m | 352 | 339 | 13
23 | Kabelis NYM-J 5x2,5 |  | m | 249 | 49 | 200
24 | Kabelis NYM-J 5x4 |  | m | 133 | 34 | 99
25 | Kabelis NYY-J 5x16 |  | m | 119 | esošais
PVC caurules, kārbas
26 | PVC caurule d=16mm ar stiprinājumiem |  | m | 150 | 100 | 50
27 | PVC caurule d=20mm ar stiprinājumiem |  | m | 180 | 120 | 60
28 | PVC caurule d=25mm ar stiprinājumiem |  | m | 120 | 80 | 40
29 | Kārba 75x75, v/a, IP44 |  | gab | 112 | 72 | 40
Metālizstrādājumi
30 | Kabeļu trepe 200mm ar aksesuāriem (karsti cinkotas) | WIBE | m | 24 | 24
31 | Kabeļu trepe 400mm ar aksesuāriem (karsti cinkotas) | WIBE | m | 48 | 48
32 | Gaismekļu rene ar aksesuāriem (karsti cinkotas) | OBO-BETTERMANN | m | 90 | 30 | 60
| Zibensaizsardzība | OBO-BETTERMANN
33 | Zemējuma elektrods ∅20mm L=1,5m | 219/20 BP 20x1500 FT | gab | 14 | 14
34 | Elektroda uzgalis | 1819/20BP 20mm TG | gab | 7 | 7
35 | Klemme elektroda pievienojumam | 2760/20 8-10/FL40 FT | gab | 7 | 7
36 | Krustveida savienojuma klemme | 252/DIN 8-10X8-10 FT | gab | 12 | 12
37 | Zemējuma plakandzelzis | 5052/DIN 30x3,5mm FT | m | 78 | 78
38 | Stieple | RD10 FT | m | 114 | 54 | 60
39 | Antikorozijas lenta | 356/50 50mm | ruļļi | 4 | 4
40 | Stieple | RD8/ALU-T | m | 114 | 114
41 | Stieples stiprinājumi | 113/Z 8-10 | gab | 168 | 168
42 | Stiprinājumi pie notekām | 262Rd8-10 FT | gab | 4 | 4
43 | Mērījumu klemme | 237/N FT RD8-10 | gab | 4 | 4
44 | Universālā klemme | 249/ST Rd8-10 FT | gab | 18 | 18
45 | Pievienojuma klemme | 5009 Rd8-10 FT | gab | 10 | 10
46 | Zemēšanas vads Cu 10mm² |  | m | 70 | 70
47 | Potenciālu izlīdzināšanas kopne | 1809 | gab | 1 | 1
| Palīgmateriāli |  | kompl | 1 | 1