LLU Meža fakultātes Kokapstrādes katedras vecā korpusa 2.stāva vienkāršotā renovācija

PASKAIDROJUMA RAKSTS

| Objekta nosaukums | LLU Meža fakultātes Kokapstrādes katedras vecā korpusa 2. stāva vienkāršotā renovācija |
| --- | --- |
| Adrese | Dobeles iela 41, Jelgava |
| Pasūtītājs | Latvijas Lauksaimniecības universitāte |
| Objekta īpašnieks | Latvijas Lauksaimniecības universitāte |
| Projekts izstrādāts pamatojoties uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes: - iesniegumu; - īpašuma tiesību apliecinošiem dokumentiem – zemesgrāmatu apliecību; - zemes robežu plānu; - inventarizācijas plānu. |  |
| Renovācijas iecere | Telpas Kokapstrādes katedras ēkā paredzēts pārplānot, otrajā stāvā izveidojot 3 mācību laboratorijas, gaiteni un servisa telpu. Tāpat paredzēts pārplānot sanitārtehniskās telpas, izbūvējot saimniecības telpu, dušas telpu, kā arī divas tualetes ar priekštelpu. Lai veiktu pārbūves darbus, paredzēts demontēt nenesošās starpsienas starp gaiteni un auditorijas telpu, kā arī starp diviem kabinetiem. Tā kā vairākas esošās nenesošās starpsienas ir koka karkasa konstrukcijas un laika gaitā ir novecojušas, tās paredzēts demontēt un vietā izbūvēt jaunas metāla karkasa konstrukcijas starpsienas ar dubulto ģipškartona apšuvumu. Visas renovējamajās telpās veicams kosmētiskais remonts un ierīkojami Armstrong tipa piekārtie griesti ar iebūvēto apgaismojumu. Veicamo apdares darbu sarakstu skatīt pielikumā. |
| Būvkonstrukcijas | Ēkas vispārējo noturību neietekmē nenesošās starpsienas, kuras paredzēts demontēt, lai paplašinātu telpas mācību laboratoriju vajadzībām. Tāpat vispārējo noturību neietekmē nenesošās starpsienas, kuras paredzēts demontēt un pēc tam izbūvēt no jauna. Ēkas nesošo karkasu veido dzelzsbetona rāmis (ar soli ~3.0m) un ķieģeļu mūra ārsienas. Projektētās nenesošās starpsienas veidot ģipškartona uz metāla karkasa, pielietojot Knauf sistēmas vai analogas (skat. grafisko daļu). Nesošās konstrukcijas netiek skartas. |
| Apkure un ventilācija | Apkures sistēmu paredzēts saglabāt esošo. Ventilācijai paredzēts izmantot esošos ventilācijas kanālus, kā arī izbūvēt nepieciešamos izvadus uz ēkas fasādi. Sanitārtehniskajās telpās, kā arī mācību laboratorijās nepieciešams izbūvēt autonomas velkmes ventilācijas sistēmas. Skatīt projekta grafisko daļu. |
| Ūdens apgāde un kanalizācija | Cauri ēkai ejošos ūdensvada un kanalizācijas stāvvadus paredzēts izmantot esošos, nemainot to diametrus un atrašanās vietas. Sanitārās ierīces paredzēts izvietot, ievērojot esošo situāciju un saglabājot piesaistes pie esošajiem stāvvadiem. Skatīt projekta grafisko daļu. |
| Elektroapgāde | Telpās, kurās paredzams remonts, veikt esošās elektroinstalācijas nomaiņu no divdzīslu alumīnija vadiem uz trīsdzīslu kapara vadiem. Montāžas darbus veikt, ievērojot DT (drošības tehnikas), TEN (tehniskās ekspluatācijas noteikumus), elektroietaišu izbūves noteikumus un izgatavotājrūpnīcas instrukcijas. Ja ir nepieciešams elektroslodzes palielinājums un fāzu skaita maiņa, jāgriežās A/S „Latvenergo”. Skatīt projekta grafisko daļu. |
| Iekšējā apdare | Nepieciešams izmantot materiālus, kuri ir videi un veselībai nekaitīgi, viegli tīrāmi, mitrumizturīgi, putekļus neabsorbējoši un ļauj veikt dezinfekcijas pasākumus. Veicot iekšējās apdares darbus, ievērot materiāla ražotāja sniegtās rekomendācijas. |
| Logi un durvis | Esošos vecos logus nomainīt pret koka pakešlogiem (stiklojums ar selektīvo pārklājumu), saglabājot ēkai raksturīgo dalījumu un nomainot iekšējās un ārējās palodzes. Montēt jaunas ārējās skārda palodzes visiem logiem. Esošās iekšdurvis nomainīt pret jaunām priedes masīvkoka iekšdurvīm. |
| Ārējā apdare | Ēkas fasādē netiek veiktas izmaiņas. |
| Vides aizsardzība | Būvgružus un celtniecības atkritumus izvest uz sauso atkritumu poligonu (savāktuvi), t.i., būvdarbi jāveic, pielietojot bezatlikumu tehnoloģijas principus, šķirojot radušos atkritumus un nogādājot tos atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem tālākai pārstrādei, utilizācijai vai noglabāšanai. Būvfirmai jābūt tehniskajai kapacitātei, lai veiktu nepieciešamos vides pārvaldības pasākumus un nodrošinātu būvdarbu veikšanu videi draudzīgā veidā, tāpat darbu veikšanas laikā jāveic ūdens taupīšanas un trokšņu mazināšanas pasākumi. Lai būvniecības gaitā nenotiktu grunts piesārņošana ar degvielu, eļļām vai citām videi kaitējošām vielām ir atbildīgs būvuzņēmējs, kam darbu veikšanas projektos jāiestrādā atbilstoši norādījumi un jāgādā par to ievērošanu darbu gaitā. Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā un tam pieguļošajā teritorijā. Būvuzņēmējam nedrīkst būt konstatēti atkārtoti vides aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumi. Būvfirma atbild, ka plānotie darbi atbilst augstiem energoefektivitātes standartiem, kā arī veic ēkas apsaimniekotāja apmācību energoefektivitātes jautājumos. Visām iekārtām, aprīkojumam, materiāliem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem jābūt ar CE atzīmi un atbilstošām lietošanas instrukcijām. Ja paredzēta ķīmisko vielu izmantošana, tām jābūt aizpildītām drošības datu lapām atbilstoši „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumam”. Darbību veicējiem jāievēro rūpība un piesardzība un jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam. |
| Vides aizsardzība | Veicot būvdarbus, jāpielieto videi draudzīgi būvmateriāli ar CE un Eko marķējumu (gaistošo organisko savienojumu emisijas robežsliekšņi nedrīkst pārsniegt MK noteikumos Nr.231 „Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem” norādītos lielumus). |
| Būvdarbu organizācija | Būvdarbus veikt pamatojoties uz projekta dokumentāciju, ievērojot projektētāja sniegtās rekomendācijas. Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. Visi darbi jāveic saskaņā ar telpu vienkāršotās renovācijas ieceres dokumentāciju. Būvlaukumā piegādāto materiālu kvalitāti un skaitu pārbauda būvdarbu vadītāja palīgs, kurš fiksē ievesto materiālu apjomus, kā arī jebkurus bojājumus, kas radušies transportēšanas rezultātā. Līdz ar materiālu piegādi tiek nodots materiāla kvalitāti apliecinošs dokuments (atbilstības sertifikāts) atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem. |
| Darba aizsardzība un ugunsdrošība | Darba aizsardzības prasības, kas jāievēro veicot būvdarbus, reglamentē 2003. gada 25. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. Visām nepieciešamajām instrukcijām jāglabājas pie atbildīgā darba drošības koordinatora un nepieciešamības gadījumā tajā jāveic ieraksti, instruējot darba ņēmējus. Ugunsdrošības prasības, kas jāievēro veicot būvdarbus, reglamentē 2004. gada 17. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi”. Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu veicējs. |
| Īpašie pasākumi | Celtniecībā izmantot tikai kvalitatīvus un Latvijā sertificētus būvmateriālus un konstrukcijas. Būvgružus un celtniecības atkritumus izvest uz pilsētas sauso atkritumu poligonu (savāktuvi). |
| Projekts izstrādāts atbilstoši esošajiem būvnormatīviem, ievērojot ugunsdrošības un sprādziendrošības pasākumus, nodrošinot ēkas noturību un drošību pārbūves un ekspluatācijas laikā. Projekta risinājumi neskar ārējos inženiertīklus un nav saistīti ar slodžu izmaiņām tajos. |  |

Sastādīja:_________________ /E.Strode/

Pārbaudīja:_____________ /L.Šmarkova/

/būvprakses sert.  NR.20-953/