## apdares-tab
TELPU EKSPLIKĀCIJA UN APDARES DARBU SARAKSTS
Telpas Nr. | Telpas nosaukums | Grīdas |  |  |  | Apdares darbi
[6 empty] | Sienas |  |  |  | Griesti
|  | Laukums*, m2 | Grīdas pamatne | Grīdas segums | Grīdas tips | Pamatne | Apdare | Platība**, m2 | Logu ailu apdare, m2 | Pamatne | Apdare | Platība, m2
2-01 | Kāpņu telpa | - | betona | Netiek skarts | - | tiek saglabāta esošā sienu apdare |  | - | 1.2075 | tiek saglabāta esošā griestu apdare |  | -
2-02 | Gaitenis | 37.6 | betona | demontēt esošo grīdas segumu, izlīdzināt grīdas pamatni un ieklāt jaunas grīdas keramikas flīzes | G-1 | gaiteņa mūra sienas līdzināt, špaktelēt, gruntēt; starpsienas apšūt ar reģipsi, līdzināt, špaktelēt; projektētās inženierkomunikācijas ierīkot sienu kanālos | krāsojums | 65,80 (no tās 14,60m2 mūra sienas; 11,90m2 projektēta metāla karkasa starpsiena ar ģipškartona apšuvumu) | - | ierīkot Armstrong tipa piekārtos griestus uz atzīmes +3.00m skaitot no tīrās grīdas virsmas, kas pieņemta ±0.00 (izkārtojot griestu plāksnes, jāņem vērā, ka perimetra plākšņu izmēram jābūt lielākam nekā pusei pamata plāksnes; montāžas laikā ievērot ražotāja rekomendācijas) |  | 37.6
2-03 | Mācību laboratorija | 55.8 | betona | demontēt esošo grīdas segumu (lamināts, dēļi), izlīdzināt grīdas pamatni un ieklāt jaunas grīdas keramikas flīzes | G-1 | mūra sienas līdzināt, špaktelēt, gruntēt; ierīkot koka karkasa stiklotu starpsienu (~50,80 m2); projektētās inženierkomunikācijas ierīkot sienu kanālos | krāsojums | 72,00 (mūra sienas, tai skaitā nišas radiatoriem) | 6.6125 |  |  | 55.8
2-04 | Mācību laboratorija | 42.45 | betona | demontēt esošo grīdas segumu (dēļi), izlīdzināt grīdas pamatni un ieklāt jaunas grīdas keramikas flīzes | G-1 | mūra ārsienas līdzināt, špaktelēt, gruntēt; starpsienas atbilstoši projektam daļēji apšūt ar reģipsi, daļēji ierīkot jaunas metāla karkasa ar dubulto ģipškartona apšuvumu, līdzināt, špaktelēt, ; projektētās inženierkomunikācijas ierīkot sienu kanālos; ierīkot inženierkomunikāciju stāvvadu apkopes lūku | krāsojums | 84,20 (no tās 18,90m2 mūra ārsienas; 40.20m2 projektēta metāla karkasa starpsiena ar ģipškartona apšuvumu) | 2.645 |  |  | 42.45
2-05 | Servisa telpa | 19.96 | betona |  | G-1 | mūra ārsienas līdzināt, špaktelēt, gruntēt; starpsienas atbilstoši projektam daļēji apšūt ar reģipsi, daļēji ierīkot jaunas metāla karkasa ar dubulto ģipškartona apšuvumu, līdzināt, špaktelēt, ; projektētās inženierkomunikācijas ierīkot sienu kanālos | krāsojums | 58,30(no tās 8,80m2 mūra ārsienas; 39,3m2 projektēta metāla karkasa starpsiena ar ģipškartona apšuvumu) | 1.3225 |  |  | 19.96
2-06 | Mācību laboratorija | 42.67 | betona |  | G-1 |  | krāsojums | 86,40(no tās 19,6m2 mūra ārsienas; 30,65m2 projektēta metāla karkasa starpsiena ar ģipškartona apšuvumu) | 2.645 |  |  | 42.67
2-07 | Dušas telpa | 4.06 | betona | demontēt esošās grīdas flīzes, ierīkot kanalizācijas un ūdensapgādes iekšējot tīklus, izlīdzināt grīdas pamatni, vienlaikus iestrādājot atbilstošu hidroizolācijas slāni un ieklāt jaunas grīdas keramikas flīzes | G-1 | mūra ārsienas līdzināt, špaktelēt, gruntēt; starpsienas atbilstoši projektam daļēji apšūt ar reģipsi, daļēji ierīkot jaunas metāla karkasa ar ģipškartona apšuvumu, līdzināt, špaktelēt, ; projektētās inženierkomunikācijas ierīkot sienu kanālos | flīzes (~14,3m2) (H=2,1m), virs flīzēm krāsojums | 25,30 (no tās 3,60m2 mūra ārsienas; 13,2m2 projektēta metāla karkasa starpsiena ar ģipškartona apšuvumu) | 1.3225 |  |  | 4.06
2-08 | Saimniecības telpa | 1.65 | betona |  | G-1 | mūra ārsienas līdzināt, špaktelēt, gruntēt; starpsienas ierīkot jaunas metāla karkasa ar ģipškartona apšuvumu, līdzināt, špaktelēt, ; projektētās inženierkomunikācijas ierīkot sienu kanālos | flīzes (~9,5m2) (H=2,1m), virs flīzēm krāsojums | 17,40 (no tās 9,4m2 mūra ārsienas; 8,0m2 projektēta metāla karkasa starpsiena ar ģipškartona apšuvumu) | - |  |  | 1.65
2-09 | Priekštelpa | 6.05 | betona |  | G-1 | mūra sienas līdzināt, špaktelēt, gruntēt; starpsienas ierīkot jaunas metāla karkasa ar ģipškartona apšuvumu, līdzināt, špaktelēt, ; projektētās inženierkomunikācijas ierīkot sienu kanālos | flīzes (~15,8m2) (H=2,1m), virs flīzēm krāsojums | 31,30 (no tās 15,4m2 mūra sienas; 15,9m2 projektēta metāla karkasa starpsiena ar ģipškartona apšuvumu) | 2.53 |  |  | 6.05
2-10 | WC | 1.47 | betona |  | G-1 | starpsienas atbilstoši projektam daļēji apšūt ar reģipsi, daļēji ierīkot jaunas metāla karkasa ar ģipškartona apšuvumu, līdzināt, špaktelēt, ; projektētās inženierkomunikācijas ierīkot sienu kanālos | flīzes (~8,8m2) (H=2,1m), virs flīzēm krāsojums | 16,1 (no tās 12,1m2 projektēta metāla karkasa starpsiena ar ģipškartona apšuvumu) | - |  |  | 1.47
2-11 | Priekštelpa | 1.42 | betona |  | G-1 |  | flīzes (~5,5m2) (H=2,1m), virs flīzēm krāsojums | 12,7 (no tās 8,8m2 projektēta metāla karkasa starpsiena ar ģipškartona apšuvumu) | - |  |  | 1.42
2-12 | WC | 1.47 | betona |  | G-1 | mūra sienas līdzināt, špaktelēt, gruntēt; starpsienas atbilstoši projektam daļēji apšūt ar reģipsi, daļēji ierīkot jaunas metāla karkasa ar ģipškartona apšuvumu, līdzināt, špaktelēt ; projektētās inženierkomunikācijas ierīkot sienu kanālos; stāvvadus apšūt ar reģipsi | flīzes (~8,8m2) (H=2,1m), virs flīzēm krāsojums | 16,10 (no tās 4,1m2 mūra sienas; 7,3m2 projektēta metāla karkasa starpsiena ar ģipškartona apšuvumu) | - |  |  | 1.47
Piezīmes:
* - grīdas laukums dots, neierēķinot durvju ailas un ailas zem logiem (radiatoru nišām)
** - sienu platības dotas bez durvju un logu ailu platības
NORĀDĪJUMI
1. Grīdas flīžu parametri: pretslīdamība - R10;
ūdensnecaurlaidība - vidēja 3%<E<10%;
cietības pakāpe - 4;
virsmas tips - neglazēts.
2. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.
3. Apdares darbu sarakstā nav iekļauta durvju ailu apdare.
4. Veidojot Armstrong tipa piekārtos griestus, saglabāt telpas augstumu min. 3.00m. Ievērot ražotāja rekomendācijas!
5. Visas projektētās inženierkomunikācijas ierīkojamas zem piekārtajiem griestiem, kā arī sienu kanālos zem dekoratīvās apdares. Esošos komunikāciju cauruļvadus un stāvvadus telpās apšūt ar reģipša kārbu.
6. Telpās ar mitru ekspluatācijas režīmu jāveic grīdu un sienu hidroizolācija ar bitumena mastiku vai analogu materiālu.
7. Veicot grīdas segumu montāžu, ievērot ražotāja sniegtās rekomendācijas.
8. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem un izstrādājumiem.
9. Izveidot grīdu konstrukcijas tā, lai neveidotos līmeņu starpība ar blakusesošajām telpām viena stāva robežās.