## pēcuzsk
Izpildītājs: M. Kudrjavceva
Pasūtītājs: Latvijas lauksaimniecības universitāte
Objekts: Meža nozares zināšanas centrs Dobeles 41
Sastādīts: Marija Kudrjavceva
Materiālu specifikācija spēka el. Iekārta un maģistrāles(iekšējie tīkli)- 2.stāvs
A | B | C | D | E
montāžas darbii
1. | sadalnes S-1 -2 (40 mod. )montāža | gab. | 1
2. | sadalnes S-1 -2 demontāža | gab. | 1
3. | Esoša kabeļu pievada demontāža | m | 15
4. | Jaunā kabeļu pievada montāža(MMJ-5x16) | m | 15
Materiāli
1. | Spēka sadalne ar iev. ap. 63A;8xB10;14xC16;18 rez. vietas | kompl. | 1
2. | Kabeļa MMJ-5x16 | m | 15
3. | Kabeļa MMJ-5x16 galu apdare | gab. | 2
4. | Kabelis MMJ-3x2.5 | m | 440
5. | Kontakts divpolīgs (2viet.) z/apm. 250V 16 A IP44 | gab. | 9
6. | Kontakts divpolīgs z/apm. 250V 16 A IP44 | gab | 5
7. | Kontaktu kārba | gab. | 14
8. | Tas pats v/apm.(6-vietīgs bloks) 250V 16A-datoriem | bloks | 10
9. | Nozarkārba z/apm. | gab. | 10
10. | sienas penālis 120x60 | m | 40
11. | Caurule " Gofra" d32 | m | 6
12. | likums 90 gofra 32 | gab | 4
13. | Kabelis MMJ-3x2,5 mm2 .grīdā gofra d32 | m | 6
14. | gofrā d 32 | m | 6
15. | PVC caurule d20mm | m | 20
16. | kabeļu plaukts 120x5 ( virs piek. gr.) | m | 10
17. | Slēdzis automātiskais 3C 50A | gab. | 1
18. | Tērauda konstrukcijas | kg | 30
19. | Slēdzis automātiskais 3C 63A | gab. | 1
Sastādīja:
Sastādīja: M. Kudrjavceva