## kopsavilk
Kopsavilkuma aprēķins Nr.1
LLU ITF fakultātes 47. telpas vienkāršotā renovācija
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
1 | 1-1 | Vispārējie būvdarbi
2 | 1-2 | Elektroapgāde-apgaismojums
3 | 1-3 | Elektroapgāde-spēka elektroiekārta un maģistrāles(iekšējie tīkli)
4 | 1-4 | Datortīkli
5 | 1-5 | Multimediju projektora pieslēgšana
6 | 1-6 | Ugunsgrēka atklāšanas untrauksmes sistēmas montāža
7 | 1-7 | Apsardzes signalizācijas sistēmas montāža
Kopā
Virsizdevumi .%
T.sk.darba aizsardzība
Peļņa ....%
Darba devēja soc.nodoklis (24.09%)
Pavisam kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1
Darbu apjomi Nr.1-1
Vispārējie būvdarbi
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 3 | 4 | 5
1 | Demontēt durvju bloku | gb | 1
2 | Demontēt logu blokus ar palodzēm | gb | 2
3 | Demontēt sienu apšuvumu | m2 | 50
4 | Nokalt bojāto apmetumu | m2 | 62
5 | Demontēt grīdas (līdz gruntij) | m2 | 49
6 | Esošās izlietnes , ūdens, kanalizācijas pievadu demontāža | gb | 1
Starpsienas, sienas
7 | Aizbūvēt durvju ailu, apmest sienu | m2 | 2
8 | Apšūt sienu ar ģipškartonu uz metāla profiliem | m2 | 12.4
9 | Apšūt komunikāciju stāvvadu ar riģipsi | m2 | 3
Grīdas
10 | Grunts līdzināšana, blietēšana | m2 | 55.1
11 | Šķembu izlīdzinošā kārta 80mm | m2 | 55.1
12 | Grīdas hidroizolācija | m2 | 55.1
13 | Grīdas siltumizolācija ar ekstrudēto putupolistirolu 50mm | m2 | 55.1
14 | Armēta betona izlīdzinošā kārta 70mm | m2 | 55.1
15 | Grīdas iesegums no pilnķieģeļiem 250x85x65 | m2 | 53
16 | Grīdas kanālu nosegplāksne 200mm izgatavošana no saplākšņa b=22mm un montāža izbūvējot atbalsta karkasu šahtā,krāsošana | m | 28.8
17 | Komunikāciju lūkas 500x500mm nosegplāksne | gb | 1
18 | Izbūvēt grīdlīsti no keramikas flīzēm h=10cm | m | 41
Ailas
19 | Izgatavot un montēt koka futerlogus L-1 1.55x1.51m ar furnitūru un iekšējām koka palodzēm | gb | 2
20 | Montēt ārējās skārda palodzes | m | 3.2
21 | Apdarināt logailas no iekšpuses pēc logu montāžas | m2 | 7.3
22 | Apdarināt logailas no ārpuses pēc logu montāžas ( atjaunot fasādes apmetumu, krāsojumu pēc nepieciešamības) | m | 9.1
23 | Montēt krāsotus koka durvju bloku D-1 ar durvju apmalēm un furnitūru 950x2050mm | kpl | 1
Apdares darbi
24 | Sienu sanācijas apmetuma sistēmas izveidošana h=1.5 | m2 | 62
25 | Apmetuma līdzināšana sienām un griestiem | m2 | 190.3
26 | krāsot sienas un griestus ar struktūrkrāsu | m2 | 252.3
27 | Flīzēt sienu pie izlietnes | m2 | 0.5
28 | Krāsot radiatoru un cauruļvadus | kpl | 2
Dažādi darbi
29 | Nomainīt ventilācijas restes | gb | 2
30 | Jaunas keramiskās izlietnes ar skapīti, ar ūdens maisītāju , sifonu montāža, pievienošana esošajam ūdensvadam, kanalizācijai. | kpl | 1
31 | Montēt radiatoram termoregulatoru | kpl | 2
32 | Pārmontēt apkures caurules, ieguldot tās grīdas kanālos | obj | 1
33 | Montēt sienā revīzijas lūku apkures cauruļvadu apkalpošanai | gb | 1
34 | Inventera tipa kondicionieris (Panasonic RE-24 JKE-1) ar dzesešanas jaudu 0.9-8.1kW | kompl | 1
35 | Kondensāta sūknis Miniblue ar temperatūras sensoriem | gab. | 1
36 | Vara caurule 1/4" izolācijā | m | 7
37 | Vara caurule 5/8" izolācijā | m | 7
38 | Caurule kondensāta novadīšanai 12mm ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 10
39 | Vads 4 x 1.5 | m | 5
40 | Freons R410 | kg | 0.6
41 | Kronšteini āra bloka stiprināšanai | kpl | 1
42 | Pārvietot mēbeles no kabineta | obj | 1
43 | Izgatavot un montēt drēbju pakaramo ar plauktu L=2.5m | gb | 1
44 | Izgatavot un montēt plauktus | m2 vert proj. | 7.5
45 | Izgatavot un montēt darba galdu ar pkauktu 1.9x0.8x1.15 | gb | 1
Visiem tabulā norādītajiem materiāliem, iekārtām, standartiem var izmantot ekvivalentus.

## 2
Darbu apjomi Nr.1-2
Elektroapgāde-apgaismojums
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 3 | 4 | 5
1 | Kabelis MMJ-3x1.5 mm2 segti pa ēkas celtniecības konstr. | m | 100
2 | Kabelis MMJ-4x1.5 mm2 segti pa ēkas celtniecības konstr. | m | 70
3 | Gaismeklis sienas 1x36 IP20 | gab. | 1
4 | Gaismeklis sienas 2x18 IP20 | gab. | 1
5 | Apgaismošanas modulis ar 1 lampu 1x36 w Ovalita L=1600mm | gab. | 9
6 | Apgaismošanas modulis ar 2 lampām 2x36 w Ovalita L=1600mm | gab. | 6
7 | Apgaismošanas moduļa stūra savienotājs | gab. | 5
8 | Apgaismošanas modula troses | gab. | 30
9 | Apgaismošanas moduļa barošanas ievada mezgls | gab. | 2
10 | Apgaismošanas moduļa gala vaks | gab. | 2
11 | Barošanas mezgla vaks | gab. | 2
12 | Apgaismošanas moduļa elastīgā mufe | gab. | 2
13 | Papildmateriāli apgaismošanas sistēmas montāžai | kimpl. | 1
14 | Gaismeklis "Izeja" | gab. | 2
15 | Nozarkārba | gab. | 5
16 | Slēdzis grupu z/apm. 10A 230V | gab. | 1
17 | Slēdzis vienpolu zem/apm 10 A 230V | gab. | 5
18 | Slēdzis vienpolu komplektā ar el. kontaktu 230V zem/apm 10 A 230V | kompl. | 1
19 | Kārba slēdžu | gab. | 7
20 | PVC caurule d20mm | m | 1
21 | Spuldze luminiscējošā 36w 230 V | gab. | 1
22 | Spuldze luminiscējošā 18w 230 V | gab. | 2
23 | Metāla konstrukcijas | kg | 20
Visiem tabulā norādītajiem materiāliem, iekārtām, standartiem var izmantot ekvivalentus.

## 3
Darbu apjomi Nr.1-3
Elektroapgāde-spēka elektroiekārta un maģistrāles(iekšējie tīkli)
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 3 | 4 | 5
1 | Esošo kabeļu pievadu demontāža | m | 30
2 | Spēka sadalne ar iev. ap. 40A;5xB10;1xB20;1xC16 ;2 diff. aizs. ap.(1f.); | kompl. | 1
3 | Spēka sadalne ar iev. ap. 20A(3f.) :6xC16;6xdiff. aizs. ap. (1f).;magnetiskais palaidējs ar vadības pogu | kompl. | 1
4 | Kondicioniera vadības bloks (kompl. ar tehn. iek.) | gab. | 1
5 | kabeļa MMJ-5x10 montāža penālī 40x60 | m | 15
6 | kabeļa MMJ-5x10 montāža grīdas šahtā | m | 10
7 | Kabeļa MMJ-5x10 galu apdare | gab. | 2
8 | Kabelis MMJ-5x4.0 mm2 | m | 1
9 | Kabelis MMJ-3x2.5 mm2 t. sk.: | m | 120
10 | pa ēkas sienām segti | m | 30
11 | gofr. caurulē d32 | m | 30
12 | grīdas šahtā | m | 60
13 | Kontakts divpolīgs 2viet. z/apm. 250V 16 A IP44 | gab. | 1
14 | Tas pats v/apm.(4-vietīgs bloks) 250V 16A-datoriem | bloks | 9
15 | Tas pats v/apm.(2-vietīgs bloks) 250V 16A-datoriem | bloks | 2
16 | Nozarkārba z/apm. | gab. | 12
17 | Penālis 40x60 | m | 15
18 | Gofrēta caurule d.32 | m | 30
19 | Likums 90 gofrētai caurulei | gab | 10
20 | PVC caurule d20mm | m | 1
21 | Slēdzis automātiskais 3C 32A (izvadiem uz AS un S-1) | gab. | 1
22 | Tērauda konstrukcijas | kg | 15
23 | Zemējuma ierīkošana r z. = 4,0 Omi | gab. | 1
24 | Zemējuma vads HO7V -K-1x25 | m | 30
25 | Elektriskie mērījumi, izpildshēmas | obj | 1
Visiem tabulā norādītajiem materiāliem, iekārtām, standartiem var izmantot ekvivalentus.

## 4
Darbu apjomi Nr.1-4
Datortīkli
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 3 | 4 | 5
1 | Optiskais kabelis Multi Mode OMI 50/125 šk. sk. -4 , tips LSZH -1,2 KN universāls, aizsargāts pret grauzējiem, nesatur metālus | m | 226
2 | Optisko kabeļu komutācijas panelis, kurā iemontētas četras dzīslas ar MM SC konektoriem | gab. | 2
3 | Optiskais divšķiedru 50/125 komutāc. kabelis SC-LC (duplex version). L=1m | gab. | 4
4 | Datoru tīkla kabelis ekranēts FTP4x2 Cat 5e kategorija | m | 700
5 | Patch kabelis UTP Cat 5e kategorija (L=2m) darba vietās | gab. | 18
6 | Patch kabelis UTP Cat 5e kategorija (L=0,5m) kom. skapī | gab. | 20
7 | Ligzda RJ 45 , 5e kategorijas , FTP | gab. | 18
8 | Rozete domino tipa viena datora pieslēgumam 2xRJ-45 Cat 5e | gab. | 9
9 | Komutācijas panelis Cat 5E kategorijas 19" 24-porti 1UTP | gab. | 1
10 | Komutācijas panelis Cat 5E kategorijas 19" 24-porti 1FTP | gab. | 1
11 | Horizontālie kabeļu organizatori 1U tipa | gab. | 3
12 | Rezerves barošanas bloks (10 min.) UPS- 0.3 kVA | kompl. | 1
13 | Komunikāciju skapis 19" 10U, dziļ.400 ar slēdz. stiklotām. durvim | kompl. | 1
14 | Iebūvēj. elektriskā sadalne ar ievada automātu 16 A 6 pieslēgumiem | kompl. | 1
15 | Datoru skapja atkārtotajs zemējums Rzem. = 4 Omi | kompl. | 1
16 | Tīkla komutators 24-portu HP Pro Curve E2510-24G (J9279A) mod. | kompl. | 1
17 | Vides pārveidotājs HP -Pro -Curve Gigabit -SX-LC (kods J485 8 CR) | gab. | 4
18 | Komunikāciju skapja plaukti | gab. | 1
19 | Montāžās materiāli | obj. | 1
20 | Gofrēta caurule d32 (grīdas šahtā) | m | 12
21 | Gofrēta caurule d20 segti pa sienam | m | 4
22 | Likums 90gofr. caurulei 32 | gab. | 6
23 | Kabeļu penāls 25x40mm (pa ēkas sienām) | m | 18
24 | Kabelis MMJ-3x2,5 mm2(pievads komunikācijas skapim) | m | 8
25 | Datoru tīkla sertificēšana atbilstoši SKS ražotāja prasībām | obj. | 1
26 | Datoru tīkla testēšana saskaņā ar ISO /IEC 11801 Clas D Permanent Link standartu | obj. | 1
Visiem tabulā norādītajiem materiāliem, iekārtām, standartiem var izmantot ekvivalentus.

## 5
Darbu apjomi Nr.1-5
Multimediju projektora pieslēgšana
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 3 | 4 | 5
1 | Multimedia projektoru montāža projektors (esošais) | kompl. | 1
2 | VGA kabeļu montāža kabeļu kanālā | m | 15
3 | Kabeļa HDMI-1 montāža kabeļu kanālā | m | 15
4 | Cat 5e kabeļu montāža kabeļu kanālā | m | 15
5 | Kabeļa MMJ-3x1,5 montāža kabeļu kanālī | m | 15
6 | Pieslēguma kārba kabelim VGA un HDMI-1 un 1xRJ-45 pie sienas | gab. | 1
8 | Kabeļa kanāla 40x60 montāža pa sienu | m | 10
9 | Kabeļa kanāla 40x60 montāža pie griestiem | m | 5
Visiem tabulā norādītajiem materiāliem, iekārtām, standartiem var izmantot ekvivalentus.

## 6
Darbu apjomi Nr.1-6
Ugunsgrēka atklāšanas untrauksmes sistēmas montāža
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 3 | 4 | 5
1 | NB-338-2 dūmu detektors | gab. | 3
2 | PS-200 aizsargvāks rokas darbības detektoram | gab. | 1
3 | MCP-1A rokas darbības detektors | gab. | 1
4 | LD-96R sirēna iekšējā | gab. | 1
5 | Smartline 020-4 kontrolpanelis | gab. | 1
6 | 12V 7A/h akumulators | gab. | 2
7 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 kabelis | m. | 50
8 | JE-H(St)H 1x2x0,8 kabelis | m. | 15
9 | JE-H(St)H 3x1,5 kabelis | m. | 10
10 | CQR 6x0,22 kabelis | m. | 100
11 | 16x16 kabeļa aizsegs | m. | 8
12 | d-20 gofrēta caurule | m. | 100
13 | Izpilddokumentācija, nodošana ekspluatācijā | k-ts. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Visiem tabulā norādītajiem materiāliem, iekārtām, standartiem var izmantot ekvivalentus.

## 7
Darbu apjomi Nr.1-7
Apsardzes signalizācijas sistēmas montāža
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 3 | 4 | 5
1 | LC-100PI kustības detektors | gab. | 1
2 | LC-102PIGBSS kustības+stikla plīšanas detektors | gab. | 1
3 | LC-MBS kronšteins | gab. | 2
4 | SL-150 Blue sirēna | gab. | 1
5 | NX-004 kontrolpanelis | gab. | 1
6 | NX-002 kārba kontrolpanelim | gab. | 1
7 | NX-108 tastatūra | gab. | 1
8 | 12V 5A/h akumulators | gab. | 1
9 | 12V 1A transformators | gab. | 1
10 | CQR 6x0,22 kabelis | m. | 150
11 | BVV-P 3x1,5 kabelis | m. | 5
12 | Izpilddokumentācija, nodošana ekspluatācijā | k-ts. | 1
Visiem tabulā norādītajiem materiāliem, iekārtām, standartiem var izmantot ekvivalentus.