Fotofiksācija

- Kopskats ar pils ēku no Rīgas ielas puses.

- Kopskats no austrumiem, no parka puses.

- Kopskats no pils pagalma puses

- Gala fasāde pret Rīgas ielu.

- ZR fasādes zelminis kopskatā ar pils piebūves zelmiņa fragmentu.

- Jumta konstrukcijas detaļa.

- Bēniņu lūka DA fasādē.

- Ieeja DR fasādē.

- Jumta fragments ar jumta izbūvi.

- DR fasādes fragments ar aizmūrētas ailas augšdaļu cokola daļā un 2 atšķirīga augstuma logailām.

- Bēniņu apaļkoku jumta konstrukcija ēkas ZR galā.

- Aizmūrēta smailloka aila ēkas ZR zelminī.

- Ēkas DA zelminis ar bēniņu lūku un apzāģētu kokmateriālu jumta konstrukciju.

- Paneļu balstījuma detaļa ēkas centrālajā daļā

- Ēkas centrālās daļas kopskats.

- Grīdas konstrukcijā iedziļinātas betona kāpnes uz bēniņiem. Ēkas ZR galā

- Mūrēta arka ēkas ZR galā.

- Aizmūrētas durvju ailas uz tualetēm skatā no telpas. Redzamas starpsienu pēdas griestos.

- Brūnu glazētu podiņu siltummūris.

- Tumši zaļu glazētu podiņu siltuummūris.