| Sienas biezums | Ailas platums | Skaits | FIBO pārsedzes |
| --- | --- | --- | --- |
| Fibo5 - 300 mm | 900 mm | 31 gab. | 1490 mm |
| Fibo5 - 300 mm | 1000 mm | 3 gab. | 1490 mm |
| Fibo5 - 300 mm | 1800 mm | 25 gab. | 2390 mm |
| Fibo5 - 300 mm | 1500 mm | 3 gab. | 2090 mm |
| Fibo5 - 200 mm | 800 mm | 14 gab. | 1490 mm |
| Fibo5 - 200 mm | 900 mm | 28 gab. | 1490 mm |

R22_2- Jaunais korpuss _Pārsedžu specifikācija

Pārsedzes durvīm

Pārsedzes logiem

| Sienas biezums | Ailas platums | Skaits | FIBO pārsedzes |
| --- | --- | --- | --- |
| Fibo5 - 300 mm | 1600 mm | 2 | 2090 mm |
| Fibo5 - 300 mm | 800 mm | 5 | 1490 mm |
| Fibo5 - 200 mm | 1600 mm | 7 | 2090 mm |
| Fibo5 - 200 mm | 800 mm | 10 | 1490 mm |
| Fibo5 - 200 mm | 850 mm | 62 | 1490 mm |
| Fibo5 - 200 mm | 1000 mm | 3 | 1490 mm |
| Fibo5 | 4800 mm | 1 | Individuāli izgatavotas pārsedzes |
| Fibo5 | 3225 mm | 1 | Individuāli izgatavotas pārsedzes |
| Fibo5 | 2600 mm | 1 | Individuāli izgatavotas pārsedzes |