## Ēka Nr.1_ŪK
Materiālu un iekārtu specifikācija
Ūdensapgāde un kanalizācija. Iekšējie tīkli.
Nr. | Nosaukums | Izmērs | Skaits | Mērv.
Ū1 sistēma
1 | Wavin Tigris Alupex caurule Ø16×2.0 | DN15 | 76 | m
2 | Wavin Tigris Alupex caurule Ø20×2.25 | DN15 | 21 | m
3 | Wavin Tigris Alupex caurule Ø25×2.5 | DN20 | 21 | m
4 | Wavin Tigris Alupex caurule Ø32×3.0 | DN25 | 12 | m
5 | Wavin Tigris Alupex caurule Ø40×4.0 | DN32 | 36 | m
6 | Wavin Tigris Alupex caurule Ø50×4.5 | DN40 | 6 | m
7 | Wavin Tigris Alupex cauruļu veidgabali |  | 1 | kompl.
8 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-16/9-DG, grūti degoša |  | 7 | m
9 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-20/9-DG, grūti degoša |  | 14 | m
10 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-25/9-DG, grūti degoša |  | 21 | m
11 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-32/9-DG, grūti degoša |  | 12 | m
12 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-40/9-DG, grūti degoša |  | 36 | m
13 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-50/9-DG, grūti degoša |  | 6 | m
14 | Lodveida krāns, PN16 | DN15 | 14 | gab.
15 | Lodveida krāns, PN16 | DN20 | 5 | gab.
16 | Lodveida krāns, PN16 | DN32 | 5 | gab.
17 | Lodveida krāns, PN16 | DN40 | 2 | gab.
18 | Vienvirziena vārsts, PN10 | DN32 | 1 | gab.
19 | Laistīšanas krāns (neaizsalstošs) , PN16 | DN15 | 3 | gab.
20 | Cauruļvadu stiprinājumi (atkarībā no pielietojamas mont. tehn.) |  | 1 | kompl.
21 | Manometrs ar krānu 0-6bar |  | 1 | kompl.
22 | Aukstā ūdens skaitītājs Qnom=1.5m3/h | DN15 | 2 | gab.
23 | Ugunsdrošās lentas |  | 1 | kompl.
24 | Ugunsdrošības mastika |  | 1 | kompl.
T3, T4 sistēmas
1 | Wavin Tigris Alupex caurule Ø16×2.0 | DN15 | 62 | m
2 | Wavin Tigris Alupex caurule Ø20×2.25 | DN15 | 48 | m
3 | Wavin Tigris Alupex caurule Ø25×2.5 | DN20 | 56 | m
4 | Wavin Tigris Alupex caurule Ø32×3.0 | DN25 | 12 | m
5 | Wavin Tigris Alupex caurule Ø40×4.0 | DN32 | 35 | m
6 | Wavin Tigris Alupex cauruļu veidgabali |  | 1 | kompl.
7 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-18/20-DG, grūti degoša |  | 18 | m
8 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/20-DG, grūti degoša |  | 43 | m
9 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/20-DG, grūti degoša |  | 53 | m
10 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-35/20-DG, grūti degoša |  | 12 | m
11 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-42/20-DG, grūti degoša |  | 35 | m
12 | Lodveida krāns, PN16 | DN15 | 16 | gab.
13 | Lodveida krāns, PN16 | DN20 | 2 | gab.
14 | Lodveida krāns, PN16 | DN32 | 1 | gab.
15 | Balansējošais vārsts, PN16 | DN15 | 1 | gab.
16 | Laistīšanas krāns (neaizsalstošs) , PN16 | DN15 | 1 | gab.
17 | Nekustīgais balsts |  | 1 | kompl.
18 | Cauruļvadu stiprinājumi (atkarībā no pielietojamas mont. tehn.) |  | 1 | kompl.
19 | Ugunsdrošības mastika |  | 1 | kompl.
Sanitārtehniskās ierīces
1 | Klozetpods ar iebūvējamu rāmi, sienas stiprinājumu, sēdriņķi un noslēgarmatūru (Kp) |  | 3 | kompl.
2 | Klozetpods invalīdiem ar iebūvējamu rāmi, sienas stiprinājumu,sēdriņķi un noslēgarmatūru (IKp) |  | 1 | kompl.
3 | Keramiskā izlietne ar sifonu, kronšteiniem un maisītājkrānu (RMg) |  | 3 | kompl.
4 | Keramiskā izlietne invalīdiem ar sifonu, kronšteiniem un maisītājkrānu (IRMg) |  | 1 | kompl.
5 | Nerūsējošā tērauda izlietne ar sifonu, kronšteiniem un maisītājkrānu (Mg) |  | 1 | kompl.
6 | Dušas kabīne ar sifonu un maisītājkrānu |  | 1 | kompl.
K1 sistēma
1 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu | DN50 | 7 | m
2 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu | DN75 | 12 | m
3 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu | DN100 | 61 | m
4 | PP kanalizācijas caurules veidgabali | DN50 | 1 | kompl.
5 | PP kanalizācijas caurules veidgabali | DN75 | 1 | kompl.
6 | PP kanalizācijas caurules veidgabali | DN100 | 1 | kompl.
7 | Revīzija | DN100 | 3 | gab.
8 | Traps ar horizontālo izvadu | DN50 | 1 | gab.
9 | Traps ar horizontālo izvadu | DN100 | 1 | gab.
10 | Traps ar vertikālo izvadu | DN100 | 2 | gab.
11 | Tīrīšanas lūka | DN100 | 2 | gab.
12 | Skaņas izolācija Armacell TUBOLIT AR Fonoblok TL-100/5-AR |  | 19 | m
13 | Cauruļvadu stiprinājumi |  | 1 | kompl.
14 | Ugunsdrošības lentas | DN100 | 5 | gab.
15 | Ugunsdrošības mastika |  | 1 | kompl.
16 | Kanalizācijas ventilācijas izvads Vilpe ar izolāciju komplektā ar blīvslēgu | DN100 | 2 | kompl.
K2 sistēma
1 | Revīzija | DN100 | 8 | gab.
K3 sistēma
1 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu | DN50 | 28 | m
2 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu | DN75 | 22 | m
3 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu | DN100 | 57 | m
4 | PP kanalizācijas caurules veidgabali | DN50 | 1 | kompl.
5 | PP kanalizācijas caurules veidgabali | DN75 | 1 | kompl.
6 | PP kanalizācijas caurules veidgabali | DN100 | 1 | kompl.
7 | Revīzija | DN100 | 1 | gab.
8 | Traps ar horizontālo izvadu | DN50 | 2 | gab.
9 | Tīrīšanas lūka | DN100 | 2 | gab.
10 | Skaņas izolācija Armacell TUBOLIT AR Fonoblok TL-100/5-AR |  | 7 | m
11 | Cauruļvadu stiprinājumi |  | 1 | kompl.
12 | Ugunsdrošības lentas | DN100 | 2 | gab.
13 | Ugunsdrošības mastika |  | 1 | kompl.
14 | Kanalizācijas ventilācijas izvads Vilpe ar izolāciju komplektā ar blīvslēgu | DN100 | 1 | kompl.
15 | Tauku atdalītājs EuroREK Omega NS2 komplektā ar signalizāciju |  | 1 | kompl.
Piezīmes:
1. Mācību kabinetu tehnoloģija nav iekļauta specifikācijā.