## Apkure RevA Final
Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.
№ | Nosaukums, aprīkojums | Izmēri | Daudz. | Mērv. | Piezīmes
01 | 02 | 03 | 05 | 04 | 06
Objekts: LLU Partikas tehnoloģijas fakultāte (ēka Nr.2)
Adrese: Jelgava, Rīgas iela 22
Apkures sistēma "H-1"
1 | Tērauda sildķermenis, sānu pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas stiprinājumiem | C11-500-1000 | 1 | kompl. | "Purmo"
2 | Tērauda sildķermenis, sānu pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas stiprinājumiem | C11-500-1200 | 2 | kompl. | "Purmo"
3 | Tērauda sildķermenis, sānu pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas stiprinājumiem | C11-500-1400 | 2 | kompl. | "Purmo"
4 | Tērauda sildķermenis, sānu pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas stiprinājumiem | C11-500-1800 | 33 | kompl. | "Purmo"
5 | Tērauda sildķermenis, sānu pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas stiprinājumiem | C11-500-2000 | 3 | kompl. | "Purmo"
6 | Tērauda sildķermenis, sānu pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas stiprinājumiem | C11-500-700 | 2 | kompl. | "Purmo"
7 | Tērauda sildķermenis, sānu pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas stiprinājumiem | C21-500-1000 | 1 | kompl. | "Purmo"
8 | Tērauda sildķermenis, sānu pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas stiprinājumiem | C21-500-1100 | 1 | kompl. | "Purmo"
9 | Tērauda sildķermenis, sānu pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas stiprinājumiem | C21-500-1200 | 3 | kompl. | "Purmo"
10 | Tērauda sildķermenis, sānu pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas stiprinājumiem | C21-500-1400 | 2 | kompl. | "Purmo"
11 | Tērauda sildķermenis, sānu pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas stiprinājumiem | C21-500-1600 | 22 | kompl. | "Purmo"
12 | Tērauda sildķermenis, sānu pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas stiprinājumiem | C21-500-1800 | 15 | kompl. | "Purmo"
13 | Tērauda sildķermenis, sānu pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas stiprinājumiem | C21-500-2000 | 4 | kompl. | "Purmo"
14 | Tērauda sildķermenis, sānu pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas stiprinājumiem | C21-500-600 | 15 | kompl. | "Purmo"
15 | Tērauda sildķermenis, sānu pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas stiprinājumiem | C21-500-800 | 2 | kompl. | "Purmo"
16 | Tērauda sildķermenis, sānu pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas stiprinājumiem | C22-500-1000 | 2 | kompl. | "Purmo"
17 | Tērauda sildķermenis, sānu pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas stiprinājumiem | C22-500-1100 | 1 | kompl. | "Purmo"
18 | Tērauda sildķermenis, sānu pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas stiprinājumiem | C22-500-1400 | 6 | kompl. | "Purmo"
19 | Tērauda sildķermenis, sānu pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas stiprinājumiem | C22-500-1600 | 5 | kompl. | "Purmo"
20 | Tērauda sildķermenis, sānu pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas stiprinājumiem | C22-500-1800 | 13 | kompl. | "Purmo"
21 | Tērauda sildķermenis, sānu pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas stiprinājumiem | C22-500-2000 | 3 | kompl. | "Purmo"
22 | Tērauda sildķermenis, sānu pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas stiprinājumiem | C22-500-600 | 29 | kompl. | "Purmo"
23 | Tērauda sildķermenis, sānu pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas stiprinājumiem | C22-500-700 | 5 | kompl. | "Purmo"
24 | Tērauda sildķermenis, sānu pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas stiprinājumiem | C22-500-800 | 2 | kompl. | "Purmo"
25 | Tērauda sildķermenis, sānu pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas stiprinājumiem | C22-500-900 | 1 | kompl. | "Purmo"
26 | Tērauda sildķermenis, sānu pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas stiprinājumiem | C33-500-2300 | 6 | kompl. | "Purmo"
27 | Tērauda sildķermenis, sānu pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas stiprinājumiem | C33-500-600 | 14 | kompl. | "Purmo"
28 | Tērauda sildķermenis, sānu pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas stiprinājumiem | C33-500-800 | 6 | kompl. | "Purmo"
29 | Tērauda sildķermenis, sānu pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas stiprinājumiem | C33-600-1400 | 2 | kompl. | "Purmo"
30 | Tērauda sildķermenis, sānu pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas stiprinājumiem | C33-600-2300 | 3 | kompl. | "Purmo"
27 | Tērauda sildķermenis, grīdas pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un grīdas kronšteiniem | CV34-200-600 | 3 | kompl. | "Purmo"
28 | Tērauda sildķermenis, grīdas pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un grīdas kronšteiniem | CV34-200-1200 | 3 | kompl. | "Purmo"
29 | Tērauda sildķermenis, grīdas pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un grīdas kronšteiniem | CV34-200-2300 | 5 | kompl. | "Purmo"
31 | Tērauda sildķermenis, grīdas pieslegums komplektā ar atgaisotāju, korķi un grīdas kronšteiniem | CV44-200-2300 | 2 | kompl. | "Purmo"
32 | Termogalva | Modelis "K" | 219 | gab. | "Heimeier"
33 | Termostatventilis | V-exakt; DN15 | 211 | gab. | "Heimeier"
34 | Radiatoru pieslēguma dubultbloks, DN15 | Vekolux, DN15 | 2 | gab. | "Heimeier"
35 | Atpakaļgaitas ventīlis | Regulux; DN15 | 211 | gab. | "Heimeier"
36 | Presējamā tērauda caurule "Prestabo" | Ø15x1,2 (DN12) | 975 | t.m. | "Viega"
37 | Presējamā tērauda caurule "Prestabo" | Ø18x1,2 (DN15) | 333 | t.m. | "Viega"
38 | Presējamā tērauda caurule "Prestabo" | Ø22x1,5 (DN20) | 308 | t.m. | "Viega"
39 | Presējamā tērauda caurule "Prestabo" | Ø28x1,5 (DN25) | 282 | t.m. | "Viega"
40 | Presējamā tērauda caurule "Prestabo" | Ø35x1,5 (DN32) | 202 | t.m. | "Viega"
41 | Presējamā tērauda caurule "Prestabo" | Ø42x1,5 (DN40) | 48 | t.m. | "Viega"
42 | Presējamā tērauda caurule "Prestabo" | Ø54x1,5 (DN50) | 78 | t.m. | "Viega"
43 | Presējamā tērauda caurule "Prestabo" | Ø64,0x1,5 | 40 | t.m. | "Viega"
44 | Presējamā tērauda caurule "Prestabo" | Ø76,1x1,5 (DN65) | 40 | t.m. | "Viega"
45 | Cauruļvadu veidgabali un stiprinājumi |  | 1 | kompl. | "Viega"
46 | Cauruļvadu montāžas komplekts |  | 1 | kompl. | "Viega"
47 | HT/Armaflex porgumijas izolācija, b=13mm | HT-13X015 | 32 | t.m. | "Armacell"
48 | HT/Armaflex porgumijas izolācija, b=13mm | HT-13X018 | 14 | t.m. | "Armacell"
49 | HT/Armaflex porgumijas izolācija, b=13mm | HT-13X022 | 108 | t.m. | "Armacell"
50 | HT/Armaflex porgumijas izolācija, b=13mm | HT-13X028 | 157 | t.m. | "Armacell"
51 | HT/Armaflex porgumijas izolācija, b=13mm | HT-13X035 | 132 | t.m. | "Armacell"
52 | HT/Armaflex porgumijas izolācija, b=13mm | HT-13X042 | 48 | t.m. | "Armacell"
53 | HT/Armaflex porgumijas izolācija, b=13mm | HT-13X054 | 78 | t.m. | "Armacell"
54 | HT/Armaflex porgumijas izolācija, b=13mm | HT-13X060 | 40 | t.m. | "Armacell"
55 | HT/Armaflex porgumijas izolācija, b=13mm | HT-13X076 | 40 | t.m. | "Armacell"
56 | Lodveida krāns | DN20 | 2 | gab.
57 | Lodveida krāns | DN25 | 4 | gab.
58 | Lodveida krāns | DN32 | 8 | gab.
59 | Lodveida krāns | DN40 | 1 | gab.
60 | Lodveida krāns | DN65 | 2 | gab.
61 | Balansēšanas vārsts | STAD-15/14 | 2 | kompl. | "TA"
62 | Balansēšanas vārsts | STAD-20 | 4 | kompl. | "TA"
63 | Balansēšanas vārsts | STAD-25 | 6 | kompl. | "TA"
64 | Balansēšanas vārsts | STAD-32 | 1 | kompl. | "TA"
65 | Automātiskais atgaisotājs | DN15 | 6 | kompl.
Siltumapgādes šuntu maģistrāle "H-2"
1 | Melnā metāla caurule | DN40 | 15 | t.m.
2 | Melnā metāla caurule | DN50 | 30 | t.m.
3 | Melnā metāla caurule | DN65 | 65 | t.m.
4 | Melnā metāla caurule | DN100 | 110 | t.m.
5 | SH/Armaflex porgumijas izolācija, b=19mm + PVC | SH-19x048 | 15 | t.m. | "Armacell"
6 | SH/Armaflex porgumijas izolācija, b=19mm + PVC | SH-19x060 | 30 | t.m. | "Armacell"
7 | SH/Armaflex porgumijas izolācija, b=19mm + PVC | SH-19x076 | 65 | t.m. | "Armacell"
8 | SH/Armaflex porgumijas izolācija, b=19mm + PVC | SH-19x114 | 110 | t.m. | "Armacell"
9 | Lodveida noslēgvārsts | DN100 | 3 | gab.
10 | Balansējošais vārsts | STAF SG 80 | 1 | gab. | "TA"
11 | Automātiskais atgaisotājs | DN15 | 10 | kompl.
12 | Cauruļvadu veidgabali un stiprinājumi |  | 1 | kompl.
13 | Izolēšanas piederumi |  | 1 | kompl.
14 | Metināšanas piederumi |  | 1 | kompl.
15 | Gruntskrāsa |  | 1 | kompl.
Ventilācijas sildīšanas šunta AHU "PN-2" apsaiste
1 | Cirkulācijas sūknis | MAGNA1 40-180 F | 1 | kompl. | "Grundfos"
2 | Pretaizsalšanas devējs |  | 1 | kompl.
3 | Lodveida noslēgvārsts | DN50 | 4 | gab.
4 | Balansējošie vārsts | STAD-40 | 2 | gab. | "TA"
5 | Vienvirziena vārsts | DN15 | 1 | gab.
6 | Vienvirziena vārsts | DN50 | 1 | gab.
7 | Automātiskais atgaisotājs |  | 2 | gab.
8 | Sistēmas iztukšošanas krāns | DN15 | 2 | gab.
9 | Manometrs | P=0-16bar | 5 | gab.
10 | Termometrs | T=0-100C | 4 | gab.
11 | Filtrs | DN50 | 1 | gab.
12 | 3-gaitas vārsts vārsts ar izpildmehānismu | VRG 3 DN32, AMV 438 Kvs=16 | 1 | gab. | "Danfoss"
13 | Melnā tērauda caurules | DN15 | 1 | t.m.
14 | Melnā tērauda caurules | DN50 | 6 | t.m.
15 | SH/Armaflex porgumijas izolācija, b=19mm + PVC | SH-19x060 | 6 | t.m. | "Armacell"
16 | Montāžas komplekts |  | 1 | kompl.
Ventilācijas sildīšanas šunta AHU "PN-2" glikola apsaiste
1 | Cirkulācijas sūknis | MAGNA1 40-60 F | 1 | kompl. | "Grundfos".
2 | Pretaizsalšanas devējs |  | 1 | kompl.
3 | 3-gaitas vārsts vārsts ar izpildmehānismu | VRG DN25, AMV 438 Kvs=10 | 1 | kompl. | "Danfoss"
4 | Melnā tērauda caurules | DN50 | 10 | t.m.
5 | SH/Armaflex porgumijas izolācija, b=19mm + PVC | SH-19x060 | 10 | t.m. | "Armacell"
6 | Vienvirziena vārsts | DN50 | 1 | gab.
7 | Lodveida noslēgvārsts | DN50 | 4 | gab.
Ventilācijas sildīšanas šunta AHU "PN-3" apsaiste
1 | Cirkulācijas sūknis | MAGNA1 25-80 | 1 | kompl. | "Grundfos"
2 | Pretaizsalšanas devējs |  | 1 | kompl.
3 | Lodveida noslēgvārsts | DN40 | 4 | gab.
4 | Balansējošie vārsts | STAD-32 | 2 | gab. | "TA"
5 | Vienvirziena vārsts | DN15 | 1 | gab.
6 | Vienvirziena vārsts | DN40 | 1 | gab.
7 | Automātiskais atgaisotājs |  | 2 | gab.
8 | Sistēmas iztukšošanas krāns | DN15 | 2 | gab.
9 | Manometrs | P=0-16bar | 5 | gab.
10 | Termometrs | T=0-100C | 4 | gab.
11 | Filtrs | DN40 | 1 | gab.
12 | 3-gaitas vārsts vārsts ar izpildmehānismu | VRG DN20, AMV 438 Kvs=6,3 | 1 | gab. | "Danfoss"
13 | Melnā tērauda caurules | DN15 | 1 | t.m.
14 | Melnā tērauda caurules | DN40 | 6 | t.m.
15 | SH/Armaflex porgumijas izolācija, b=19mm + PVC | SH-19x048 | 6 | t.m. | "Armacell"
16 | Montāžas komplekts |  | 1 | kompl.
Ventilācijas sildīšanas šunta AHU "PN-3" glikola apsaiste
1 | Cirkulācijas sūknis | UPS 32-100 180 | 1 | kompl. | "Grundfos".
2 | Pretaizsalšanas devējs |  | 1 | kompl.
3 | 3-gaitas vārsts vārsts ar izpildmehānismu | VRG DN20, AMV 438 Kvs=6,3 | 1 | kompl. | "Danfoss"
4 | Melnā tērauda caurules | DN40 | 10 | t.m.
5 | SH/Armaflex porgumijas izolācija, b=19mm + PVC | SH-19x048 | 10 | t.m. | "Armacell"
6 | Vienvirziena vārsts | DN40 | 1 | gab.
7 | Lodveida noslēgvārsts | DN40 | 4 | gab.
Ventilācijas sildīšanas šunta AHU "PN-4" apsaiste
1 | Cirkulācijas sūknis | MAGNA1 25-80 | 1 | kompl. | "Grundfos"
2 | Pretaizsalšanas devējs |  | 1 | kompl.
3 | Lodveida noslēgvārsts | DN50 | 4 | gab.
4 | Balansējošie vārsts | STAD-40 | 2 | gab. | "TA"
5 | Vienvirziena vārsts | DN15 | 1 | gab.
6 | Vienvirziena vārsts | DN50 | 1 | gab.
7 | Automātiskais atgaisotājs |  | 2 | gab.
8 | Sistēmas iztukšošanas krāns | DN15 | 2 | gab.
9 | Manometrs | P=0-16bar | 5 | gab.
10 | Termometrs | T=0-100C | 4 | gab.
11 | Filtrs | DN50 | 1 | gab.
12 | 3-gaitas vārsts vārsts ar izpildmehānismu | VRG DN25, AMV 438 Kvs=10 | 1 | gab. | "Danfoss"
13 | Melnā tērauda caurules | DN15 | 1 | t.m.
14 | Melnā tērauda caurules | DN50 | 6 | t.m.
15 | SH/Armaflex porgumijas izolācija, b=19mm + PVC | SH-19x048 | 6 | t.m. | "Armacell"
16 | Montāžas komplekts |  | 1 | kompl.
Ventilācijas sildīšanas šunta AHU "PN-4" glikola apsaiste
1 | Cirkulācijas sūknis | MAGNA1 40-60 F | 1 | kompl. | "Grundfos".
2 | Pretaizsalšanas devējs |  | 1 | kompl.
3 | 3-gaitas vārsts vārsts ar izpildmehānismu | VRG DN25, AMV 438 Kvs=10 | 1 | kompl. | "Danfoss"
4 | Melnā tērauda caurules | DN40 | 10 | t.m.
5 | SH/Armaflex porgumijas izolācija, b=19mm + PVC | SH-19x048 | 10 | t.m. | "Armacell"
6 | Vienvirziena vārsts | DN40 | 1 | gab.
7 | Lodveida noslēgvārsts | DN40 | 4 | gab.
Ventilācijas sildīšanas šunta "TP-1" apsaiste
1 | Cirkulācijas sūknis | MAGNA1 40-80 F | 1 | kompl. | "Grundfos"
2 | Pretaizsalšanas devējs |  | 1 | kompl.
3 | Lodveida noslēgvārsts | DN65 | 4 | gab.
4 | Balansējošie vārsts | STAD-50 | 2 | gab. | "TA"
5 | Vienvirziena vārsts | DN15 | 1 | gab.
6 | Vienvirziena vārsts | DN65 | 1 | gab.
7 | Automātiskais atgaisotājs |  | 2 | gab.
8 | Sistēmas iztukšošanas krāns | DN15 | 2 | gab.
9 | Manometrs | P=0-16bar | 5 | gab.
10 | Termometrs | T=0-100C | 4 | gab.
11 | Filtrs | DN65 | 1 | gab.
12 | 3-gaitas vārsts vārsts ar izpildmehānismu | VRG DN40, AMV 438 Kvs=25 | 1 | gab. | "Danfoss"
13 | Melnā tērauda caurules | DN15 | 1 | t.m.
14 | Melnā tērauda caurules | DN65 | 6 | t.m.
15 | SH/Armaflex porgumijas izolācija, b=19mm + PVC | SH-19x076 | 6 | t.m. | "Armacell"
16 | Montāžas komplekts |  | 1 | kompl.
Ventilācijas sildīšanas šunta "TP-2" apsaiste
1 | Cirkulācijas sūknis | MAGNA1 40-150 F | 1 | kompl. | "Grundfos"
2 | Pretaizsalšanas devējs |  | 1 | kompl.
3 | Lodveida noslēgvārsts | DN65 | 4 | gab.
4 | Balansējošie vārsts | STAD-50 | 2 | gab. | "TA"
5 | Vienvirziena vārsts | DN15 | 1 | gab.
6 | Vienvirziena vārsts | DN65 | 1 | gab.
7 | Automātiskais atgaisotājs |  | 2 | gab.
8 | Sistēmas iztukšošanas krāns | DN15 | 2 | gab.
9 | Manometrs | P=0-16bar | 5 | gab.
10 | Termometrs | T=0-100C | 4 | gab.
11 | Filtrs | DN65 | 1 | gab.
12 | 3-gaitas vārsts vārsts ar izpildmehānismu | VRG 3 DN32, AMV 438 Kvs=16 | 1 | gab. | "Danfoss"
13 | Melnā tērauda caurules | DN15 | 1 | t.m.
14 | Melnā tērauda caurules | DN65 | 6 | t.m.
15 | SH/Armaflex porgumijas izolācija, b=19mm + PVC | SH-19x076 | 6 | t.m. | "Armacell"
16 | Montāžas komplekts |  | 1 | kompl.
Ventilācijas sildīšanas šunta "TP-3" apsaiste
1 | Cirkulācijas sūknis | MAGNA1 32-80 50 Hz | 1 | kompl. | "Grundfos"
2 | Pretaizsalšanas devējs |  | 1 | kompl.
3 | Lodveida noslēgvārsts | DN50 | 4 | gab.
4 | Balansējošie vārsts | STAD-40 | 2 | gab. | "TA"
5 | Vienvirziena vārsts | DN15 | 1 | gab.
6 | Vienvirziena vārsts | DN50 | 1 | gab.
7 | Automātiskais atgaisotājs |  | 2 | gab.
8 | Sistēmas iztukšošanas krāns | DN15 | 2 | gab.
9 | Manometrs | P=0-16bar | 5 | gab.
10 | Termometrs | T=0-100C | 4 | gab.
11 | Filtrs | DN50 | 1 | gab.
12 | 3-gaitas vārsts vārsts ar izpildmehānismu | VRG 3 DN32, AMV 438 Kvs=16 | 1 | gab. | "Danfoss"
13 | Melnā tērauda caurules | DN15 | 1 | t.m.
14 | Melnā tērauda caurules | DN50 | 6 | t.m.
15 | SH/Armaflex porgumijas izolācija, b=19mm + PVC | SH-19x060 | 6 | t.m. | "Armacell"
16 | Montāžas komplekts |  | 1 | kompl.