| Iekārtu un materiālu specifikācija. Nr.; Apzīm.; Nosaukums; Marka; # Vien.; Kopā; Piezīmes. 1; Komutācijas skapis 24U 600x600; 19’’ 24 U; gab.; 1. 2; Ventilatoru panelis ar termostatu; 19’’; gab.; 1. 3; 19’’ skapja zemēšanas komplekts; komp.; 1. 4; Panelis barošanai 8 viet. bez slēdža; 1U 19’’; gab.; 1. 5; Horizontālais kabeļu savācējs; 1U 19’’; gab.; 9. 6; Komutators HP E 2530-8G-PoE; HP E 2530-8G-PoE; gab.; 1. 7; Komutācijas panelis RJ45 UTP, Cat.5e 19'' 24 portu; AMP; gab.; 6. 8; Ligzda RJ 45 UTP, Cat 5e; AMP; gab.; 109. 9; Rozetes korpuss 2xRJ45; gab.; 52. 10; Rozetes korpuss 1xRJ45; gab.; 4. 11; Zemapmetuma kārba rozetēm; gab.; 56. 12; Rozešu rāmis (1-vietīgs); gab.; 56. 13; Komutācijas kabelis RJ45-RJ45 UTP, Cat.5e, 1m; AMP; gab.; 60. 14; Komutācijas kabelis RJ45-RJ45 UTP, Cat.5e, 3m; AMP; gab.; 60. 15; Kabelis Cat.5e UTP 4x2x0,5; AMP; m.; 9720. 16; Montāžas caurule 20mm; PVC; m.; 300. 17; Montāžas caurule gofrētā 20mm; PVC; m.; 100. 18; Bezvadu piekļuves punkts WS-AP3705i ar kronšteinu Secure AP3705i Wall Mounting Brecket; gab.; 5. 19; Kabeļu tilts 200mm; m; 65. 20; UPS APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V; APC; gab.; 1. 21; Kabeļi tilta stiprinājumi; Kompl.; 1. 22; Ugunsdrošo sienu konstrukciju un pārsegumu aizsardzība, cauruļvadu ugunsdrošais blīvējums; Kompl.; 1. 23; Stiprinājumi un instalācijas materiāli; kompl; 1. |
| --- |
|  | OBJEKTS LLU veterninārmedicīnas fakultātes salīdzinošās pataloģijas laboratorijas būvniecība un esošo telpu piemērošana mikrobioloģijas laboratorijas vajadzībām. Jelgava, Kristapa Helmaņa iela 8. |  |  |  |  |
|  | PASŪTĪTĀJS Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Lielā iela 2, Jelgava |  |  |  |  |
|  | PROJEKTĒTĀJS SIA "Arhitektūra un Vide" Reģ. Nr. 43603016278 Ceriņu iela 4, Ozolnieki, Ozolnieku nov., LV-3018, tel. +371 29269076 |  |  |  |  |
|  | PROJEKTĒTĀJS SIA "Lainets" Reģ. Nr. 40003540122 Raudas iela 29, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, tel. +371 63225229 |  |  |  |  |
|  | RASĒJUMS Iekārtu un materiālu specifikācija |  |  | Mērogs |  |
|  |  |  |  | Stadija | TP |
|  | Būvpr.daļ.vad. | Kārlis Priedītis |  | Lapa | SD-11 |
|  | Izstrādāja | Edgars Zandbergs |  | Lapas | 11 |
|  |  |  |  | Datums | 2013.07.16 |